## 1 - General information
Form II – After the work
Energy Efficient Renovation Grant
Building consuming less than 150,000 m³/year
Énergir File No.PE233:
This form helps in the preparation of your file in order to obtain financial assistance under the Efficient Renovation Program (the Program). This document is addressed to current Énergir Business Market customers whose annual consumption of natural gas is less than 150,000 m3 and who wish to carry out renovation work aimed at replacing windows and /or improving the insulation of roofs or walls. To benefit from the financial assistance under this Program, the person making the request must respect the conditions of the Program, as approved and modified from time to time by the Régie de l'énergie. This Program will end automatically, without any advance notice, should the Régie de l'énergie cancel the Program or modify it in such a way that Énergir would no longer be authorized to award the financial assistance provided herein.
Section 1 – Information about this form
Throughout this form, you need to provide the information requested by completing each of the fields in white framed in blue. In order to complete your request for financial assistance, please fill in and send us the following four spreadsheets:
1 - General information
Please complete sections 2 & 3 on general information.
2 - Description of the work
Based on the renovations done, complete sections 1, 2, 3 and/or 4.
3 - Summary of costs
Please complete the fields in the table in order to define the costs of the work eligible for the grant.
4 - Request for payment
Please review and complete your request for payment.
Please submit this Excel form, as well as the supporting documents required, by e-mail to Énergir at the following address: energyefficiency@energir.com Important: Please note that you have a maximum time limit of one year, following submission of your Declaration of Intent, to send all your documents to Énergir.
Section 2 – Identification of customer
Address of facilities covered by the project and identification of customer
Name of company:
Énergir Account No.:
Service address:
| Municipality: |  |  | Postal code:
Identification of resource person
Resource person:
Title:
Building owner:
Postal address (if different from that shown above):
| Municipality: |  |  | Postal code:
| Telephone: |  |  | Cell:
E-mail:
Section 3 – General information about the renovation project
Information about the building
| Region: |  |  | Year of construction of the building:
| Type of building: |  |  | (If different, please explain) :
| Type of natural gas heating system: |  |  | (If different, please explain) :
| Are there sources of heating other than natural gas in the building? |  |  | Please specify the % of the building's surface area heated by natural gas. |  |  | %
|  |  |  | Please specify the % of the building's surface area heated by electricity. |  |  | %
Is there air conditioning in the section of the building concerned by the renovation project?
Information about the project
Has the work already been completed?
| Date of start of work: |  |  |  | Date of end of work:
|  |  | (dd-mm-year) |  |  | (dd-mm-year)
Please indicate the types of renovations covered by this request:
|  |  | Renovation of windows |  | Renovation of above-ground walls
|  |  | Renovation of roof |  | Renovation of below-ground walls
Énergir reserves the right to modify the program or to end it at any time without advance notice. Énergir is not responsile for any lost e-mails. Énergir promises to handle the requests submitted within a time limit it judges reasonable.
The financial contribution indicated may be reduced, if need be, based on the actual costs of acquisition and installation. The financial contribution may not exceed the actual costs of acquisition and installation. Version 2020-07-01

## 2 - Description of the work
Form II – After the work
Energy Efficient Renovation Grant
Building consuming less than 150,000 m³/year
Section 1 – Renovation of windows
Please choose ft² or m² when indicating the surface area of the windows:
| Please choose U, R or RSI when indicating the the heat transfer factor: | [6 empty] | international unit
* U = 1/RSI ; R = 5.678*RSI
Please indicate in the following table the total surface area and the U, R or RSI factor for each window model installed. If the U, R or RSI factor is not available, please leave the corresponding column blank in Table 1. The estimated factor in Table 2 will then be automatically selected.
Table 1
| Window models | Surface | Factor* | Certified Energy Star | Factor chosen** | Eligible
|  | 0 |  |  |  | #N/A
| 1 |  |  |  | 0 | No
| 2 |  |  |  | 0 | No
| 3 |  |  |  | 0 | No
| 4 |  |  |  | 0 | No
* If the window models have an Energy Star rating, please enter Factor U (1) as indicated on the certificate.
** The "factor" entered manually takes precedence over the "estimated factor."
Only in the case where the factor is not available.
The following tool can help in estimating the factor. Please enter the characteristics of the window models installed.
Table 2
| Window models | Characteristics of window models installed | [5 empty] | Factor
|  | Glazing | Type of window | Framing | Interstice | Inert gas (e.g. Argon) | Low emissivity (Low-e)
1
2
3
4
Section 2 – Renovation of roof
Please choose ft² or m² when indicating the surface area of the renovated roof.
Please indicate the year of the last renovation of the roof:
| Please choose R or RSI when indicating the heat transfer factor: | [7 empty] | international unit
* R = 5.678*RSI
| Please indicate value : |  | AFTER renovation**: | [5 empty] | international unit | Commentaire pour Datech:
|  |  | The value BEFORE renovation is set by default: | [5 empty] | international unit
Please indicate the type of roof:
| Based on the information entered in this section, the renovations to the roof will be eligible: |  |  |  |  | No
** The minimum eligible values are presented at the lines 67-70
Please describe the roof before and after the renovations.
| Roof (before) |  |  |  |  | Roof (after)
*Here is a non-exhaustive list of the terms that may be used in describing the roof: type of roof, frame, insulation shield, thickness of insulation shield, materials, etc.
The minimum value prescribed by the NECB is:
- Type I (Roof with attic) - RSI 8,33
- Type II (Roof with beams and parallel chord trusses) - RSI 4,35
- Type III (Flat roof with concrete slab or steel planks) - RSI 3,45
Form II – After the work
Energy Efficient Renovation Grant
Building consuming less than 150 000 m³/year
Section 3 – Renovation of above-ground walls
Please choose ft² or m² when indicating the surface area of the renovated above-ground walls:
Please indicate the year of the last renovation of the above-ground walls:
| Please choose R or RSI when indicating the heat transfer factor: | [7 empty] | international unit
* R = 5,678*RSI
| Please indicate value: |  | AFTER renovation** | [5 empty] | international unit | Commentaire pour Datech:
|  |  | The value BEFORE renovation is set by default: | [5 empty] | international unit
| Based on the information entered in this section, the renovation of the above-ground walls will be eligible: |  |  |  |  | No
** The minimum eligible value is - RSI 3,33
Please describe the above-ground walls before and after the renovations.
| Above-ground walls (before) |  |  |  |  | Above-ground walls (after)
*Here is a non-exhaustive list of terms that may be used in describing the above-ground walls: type of wall, frame, insulation screen, thickness of insulation screen, materials, centre dimension, etc.
Section 4 – Renovation of below-ground walls
Please choose ft² ou m² when indicating the surface area of the renovated below-ground walls:
Please indicate the year of the last renovation of the below-ground walls:
| Please choose R or RSI when indicating the heat transfer factor: | [7 empty] | international unit
* R = 5.678*RSI
| Please indicate value: |  | AFTER renovation**: | [5 empty] | international unit | Commentaire pour Datech:
|  |  | The value BEFORE renovation is set by default: | [5 empty] | international unit
| Based on the information entered in this section, the renovation of the below-ground walls will be eligible: |  |  |  |  | No
** The minimume eligible value is - RSI 3,33
Please describe the below-ground walls before and after the renovations.
| Below-ground walls (before) |  |  |  |  | Below-ground walls (after)
* Here is a non-exhaustive list of terms that may be used to describe the below-ground walls: type of wall, frame, insulation screen, thickness of insulation screen, materials, centre dimension, etc.
Énergir reserves the right to modify the program or to end it at any time without advance notice. Énergir is not responsile for any lost e-mails. Énergir promises to handle the requests submitted within a time limit it judges reasonable.
The financial contribution indicated may be reduced, if need be, based on the actual costs of acquisition and installation. The financial contribution may not exceed the actual costs of acquisition and installation. Version 2020-07-01
(1)

## 3 - Summary of costs
Form II – After the work
Energy Efficient Renovation Grant
Building consuming less than 150,000 m³/year
Section 1 – Summary of costs
Please complete the fields in white in the following table to define the costs of the work eligible for the grant.
Measure | Bill No. | Brief description | Total costs of bill (before taxes) | % of costs of bill related to the measure | Costs related to the measure
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summary table of costs of eligible work
Measure | Bill No. | Costs related to the measure | % of eligible costs | Eligible costs
Renovation of windows | 0 | 0 | 10% | 0
Renovation of roof | 0 | 0 | 100% | 0
Renovation of above-ground walls | 0 | 0 | 100% | 0
Renovation of below-ground walls | 0 | 0 | 100% | 0
Énergir reserves the right to modify the program or to end it at any time without advance notice. Énergir is not responsile for any lost e-mails. Énergir promises to handle the requests submitted within a time limit it judges reasonable.
The financial contribution indicated may be reduced, if need be, based on the actual costs of acquisition and installation. The financial contribution may not exceed the actual costs of acquisition and installation. Version 2020-07-01

## 4 - Request for payment
Form II – After the work
Energy Efficient Renovation Grant
Building consuming less than 150,000 m³/year
Section 1 – Summary of information
Identification of customer
Resource person: |  | 0 |  |  | Énergir File No. PE233: | 0
Name of company: |  | 0 |  |  | Énergir Account No.: | 0
Service address: |  | 0
0
0
Information about the building
Region: |  |  | 0
Type of building: |  |  | 0
Type of natural gas heating system: |  |  | 0
Please specify the % of the building's surface area heated by natural gas. |  |  | 0 | %
Section 2 – Calculation of estimated financial assistance
Summmary of request for financial assistance
Description |  | Eligible | Total surface area (m²) | Eligible work surcharges | Estimated financial assistance (max. 75% of costs)
Renovation of windows |  | nb = 0 | 0 | 0 | 30 | 0
Renovation of roof |  | No | 0 | 0 | 8 | 0
Renovation of above-ground walls |  | No | 0 | 0 | 8 | 0
Renovation of below-ground walls |  | No | 0 | 0 | 8 | 0
Total estimated financial assistance: | [5 empty] | 0 | *
* The maximum amount of financial assistance is $40,000. Énergir also reserves the right to modify the final eligible amount after an analysis of the file.
Section 3 – Declaration of other grants
I also declare hereunder the financial assistance received, or expect to receive, from other organizations for the implementation of these measures:
Name of organization |  | Name of program |  | Amount received to date ($) | Amount to be received ($) | Total amount expected ($)
The participant agrees that Énergir may share information with outside organizations. The participant also agrees that Énergir may revise the amount of financial assistance to take other grants into account.
Section 4 – Supporting documents and declaration
I attached the following for analysis of the request:
Photographs before the work (insulation work only)
Photographs after the work
Copy of quote from contractor
Copy of bills for renovation work
Technical datasheets for windows and insulation materials
Customer authorization:
I acknowlege having read the eligibility criteria and all the conditions of the Program as described herein, as well as in Form 1 – Conditions and Declaration of Intent, and I confirm my respect of those conditions. I certify that the information provided in all the documents transmitted under this Program are accurate and complete. By signing below and transmitting this form by e-mail to Énergir, I hereby authorize Énergir** to use the information contained in this form for monitoring and evaluation purposes. All information provided will remain strictly confidential.
Name of customer's company:
Name of resource person (customer):
Title:
Date:
(dd-mm-year)
Send this form in Excel to: energyefficiency@energir.com
**This form must be sent by e-mail to Énergir by the customer or the customer's resource person with a copy to the customer.
Énergir reserves the right to modify the program or to end it at any time without advance notice. Énergir is not responsile for any lost e-mails. Énergir promises to handle the requests submitted within a time limit it judges reasonable.
The financial contribution indicated may be reduced, if need be, based on the actual costs of acquisition and installation. The financial contribution may not exceed the actual costs of acquisition and installation. Version 2020-07-01

## Sommaire_Datech (hidden)
| Calcul d’aide financière estimé Programme de rénovations efficaces | [7 empty] | Afin d'afficher des cases vides lorsque les valeurs sont à 0. L'option "Afficher un zéro dans les cellules qui ont une valeur nulle" est désactivée
[9 empty] | RSI@R | pi2@m2
[5 empty] | Date : | 2023-10-03 |  |  | 5.6783 | 0.092903
Révisé par : |  |  |  |  | Entreprise : | 0
[5 empty] | Personne-ressource : | 0
Prénom Nom |  |  |  |  | Adresse : | 0
Efficacité de l'appareil de chauffage : | [5 empty] | 0
0
[5 empty] | No PEE : |  | 0
[5 empty] | No de compte : |  | 0
Données
Région : |  |  |  |  | 0
Facteur correction région : |  |  |  |  | 0
Type de bâtiment : |  |  |  |  | 0
Facteur correction bâtiment : |  |  |  |  | 0
Consommation avant rénovations : |  |  |  |  | 150000 | m³/an
Efficacité de l'appareil de chauffage : |  |  |  |  | 95%
Sommaire
Choix des unitées |  | R |  |  | ft²
|  | (ft²∙h∙°F/Btu) | unité impériale
Description | Admissibles | Valeur R (de référence) | Valeur R (après) | Économies d'énergie estimées (m³) | Superficie Totale (ft²) | Surcoûts des travaux admissible | Aide financière estimée ( max 75% des surcoûts )
Rénovation des fenêtres | nb = 0 | 2.0442 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
Rénovation du toit | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Rénovation murs hors sol | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Rénovation murs sous le sol | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Total estimé de l'aide financière |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
*Maximum 40 000$
Statut du dossier :
Dernière révision effectuée par :
Date de la dernière révision :
Énergir se réserve le droit de modifier le programme ou d’y mettre fin en tout temps, sans préavis. Énergir n’est pas responsable du courrier perdu. Énergir s’engage à traiter les demandes qui lui sont soumises dans des délais qu’elle juge raisonnables.
La contribution financière indiquée pourra être revue à la baisse, le cas échéant, en fonction des coûts réels d’acquisition et d’installation. La contribution financière ne pourra excéder les coûts réels d’acquisition et d’installation. Version 2020-05-25
Note on B5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : À finaliser en fonction des commentaires
Note on H18: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : À corriger Réponse : Propose que le champ puisse être rempli à titre indicatif
Note on H19: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Serait changé ici au besoin

## Calculs (hidden)
Calcul des économies
Fenêtre |  |  | MJ calculé à partir des MJ/m2 de l'onglet Niveau fenêtre multiplié par la superficie inscrite par le client dans l'onglet Formulaire PE233
MJ Remplacement fenêtres : | 0 | MJ | MJ calculé dans l'onglet Niveau fenêtre
Économies de gaz naturel fenêtre : | 0 | m³ | Sommation de toutes les économies pour les fenêtres en MJ divisé par 37,89 MJ/m3
Économies de gaz naturel admissibles fenêtre : | 0 | m³ | Économie admissible selon les facteurs de région, bâtiment ainsi que l'efficacité de l'appareil de chauffage multiplié par le % surface de chauffage
Économies d'électricité fenêtre : | 0 | kWh | Sommation de toutes les économies pour les fenêtres en MJ divisé par 3,60 MJ/kWh
Économies d'électricité admissibles fenêtre : | 0 | kWh | Économie admissible selon les facteurs de région, bâtiment ainsi que l'efficacité de l'appareil de chauffage multiplié par le % surface de chauffage
Toit
MJ calculé à partir des MJ/m2 de l'onglet Niveau toit multiplié par la superficie inscrite par le client dans l'onglet Formulaire PE233
MJ toit : | 0 | MJ
Économies de gaz naturel toit : | 0 | m³ | Sommation de toutes les économies pour le toit en MJ divisé par 37,89 MJ/m3
Économies de gaz naturel admissibles toit : | 0 | m³ | Économie admissible selon les facteurs de région, bâtiment ainsi que l'efficacité de l'appareil de chauffage multiplié par le % surface de chauffage
Économies d'électricité toit : | 0 | kWh | Sommation de toutes les économies pour le toit en MJ divisé par 3,60 MJ/kWh
Économies d'électricité admissibles toit : | 0 | kWh | Économie admissible selon les facteurs de région, bâtiment ainsi que l'efficacité de l'appareil de chauffage multiplié par le % surface de chauffage
Murs hors sol
MJ calculé à partir des MJ/m2 de l'onglet Niveau hors sol multiplié par la superficie inscrite par le client dans l'onglet Formulaire PE233
MJ murs hors sol : | 0 | MJ
Économies de gaz naturel murs hors sol : | 0 | m³ | Sommation de toutes les économies pour le hors sol en MJ divisé par 37,89 MJ/m3
Économies de gaz naturel admissibles murs hors sol : | 0 | m³ | Économie admissible selon les facteurs de région, bâtiment ainsi que l'efficacité de l'appareil de chauffage multiplié par le % surface de chauffage
Économies d'électricité murs hors sol : | 0 | kWh | Sommation de toutes les économies pour le hors sol en MJ divisé par 3,60 MJ/m3
Économies d'électricité admissibles murs hors sol : | 0 | kWh | Économie admissible selon les facteurs de région, bâtiment ainsi que l'efficacité de l'appareil de chauffage multiplié par le % surface de chauffage
Murs sous-sol
MJ calculé à partir des MJ/m2 de l'onglet Niveau sous sol multiplié par la superficie inscrite par le client dans l'onglet Formulaire PE233
MJ murs sous-sol : | 0 | MJ
Économies de gaz naturel mur sous-sol : | 0 | m³ | Sommation de toutes les économies pour le sous-sol en MJ divisé par 37,89 MJ/m3
Économies de gaz naturel admissibles mur sous-sol : | 0 | m³ | Économie admissible selon les facteurs de région, bâtiment ainsi que l'efficacité de l'appareil de chauffage multiplié par le % surface de chauffage
Économies d'électricité mur sous-sol : | 0 | kWh | Sommation de toutes les économies pour le sous-sol en MJ divisé par 3,60 MJ/m3
Économies d'électricité admissibles mur sous-sol : | 0 | kWh | Économie admissible selon les facteurs de région, bâtiment ainsi que l'efficacité de l'appareil de chauffage multiplié par le % surface de chauffage
Autres mesures
MJ calculé à partir des MJ de l'onglet autres mesures
MJ mesure 1: | 0 | MJ
MJ mesure 2: | 0 | MJ
Économies autres mesures : | 0 | m³ | Sommation de toutes les économies pour les autres mesures en MJ divisé par 37,89 MJ/m3
Économies admissibles autres mesures : | 0 | m³ | Économie admissible selon les facteurs de région, bâtiment ainsi que l'efficacité de l'appareil de chauffage multiplié par le % surface de chauffage
Calcul d'économie de gaz naturel
Économies totales : | 0 | m³ | Sommation de toutes les économies en MJ divisé par 37,89 MJ/m3
FS région : | 0 |  | Facteur multiplicatif pour la région (onglet contrôle)
FS type de bâtiment : | 0 |  | Facteur multiplicatif pour le bâtiment (onglet contrôle)
Efficacité de l'appareil : | 95% |  | Efficacité de l'appareil valeur par défaut de 95%
Pourcentage de chauffage au gaz naturel: | 0 | %
Économies admissibles : | 0 | m³ | Économie admissible selon les facteurs de région ainsi que l'efficacité de l'appareil de chauffage
Pourcentage d'économies : | 0%
Calcul d'économie d'électricité
Économies totales : | 0 | kWh | Sommation de toutes les économies en MJ divisé par 3,60 MJ/kWh
FS région : | 0 |  | Facteur multiplicatif pour la région (onglet contrôle)
FS type de bâtiment : | 0 |  | Facteur multiplicatif pour le bâtiment (onglet contrôle)
Efficacité de l'appareil : | 100% |  | Efficacité de l'appareil valeur par défaut de 95%
Pourcentage de chauffage à l'électricité: | 0 | %
Économies admissibles : | 0 | kWh | Économie admissible selon les facteurs de région ainsi que l'efficacité de l'appareil de chauffage
Note on B52: Philippe Paquette: 2020-05-08 Retrait du programme. Cellule laissé pour référence future.
Note on E71: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : À vérifier quel efficacité mettre de base
Note on E87: Eppner Fanny: Fixer à 100%, mais possible de modifier la valeur au cas par cas.

## Contrôle (hidden)
Parameter | Choice | Scoring for control | Region* | Correction factor | Type of building ** | Correction factor | Évaluation case Formulaire PE233/h44 | Heating system | Status of file | Choice | Évaluation case Formulaire PE233/G74 - G76 - G77 | Roof | Surface | Choice of windows | Conversion | Unit | Choice of variable | Conversion | Unit | Choice of measure | % eligible costs (surcharges) | % max assistance for surcharges
Type of window | Opening | 100000 | Abitibi | 1.1 | Office buildings | 1 |  | Boiler | Evaluation | Yes | Aucune mise en forme G74 | Roof with attic | m² | U | 1/RSI | (W/m²∙K) | RSI | R / 5.678263 | (m²∙K/W) | Renovation of windows | 10% | 75%
| Fixed | 200000 | Estrie | 1 | Dwellings/lodgings (apartments, condos, hotels, etc.) | 1.2 |  | Hot air generator (furnace) | Awaiting document | No | Aucune mise en forme G76 | Roof with beams and parallel chord trusses | ft² | RSI | 1/U | (m²∙K/W) | R | RSI * 5.678263 | (ft²∙h∙°F/Btu) | Renovation of roof | 100%
Type of glazing | Single | 10000 | Lac-Saint-Jean | 1.03 | Warehouses, garages, municipal buildings | 1.17 |  | Roof unit | Work under way |  | Aucune mise en forme G77 | Flat roof with concrete slab or steel planks |  | R | RSI * 5.678263 | (ft²∙h∙°F/Btu) |  |  |  | Renovation of above-ground walls | 100%
| Double | 20000 | Laurentides | 1.03 | Commercial buildings (restaurant, shop, service company, etc.) | 1 |  | Other | Deferred | [10 empty] | Renovation of below-ground walls | 100%
| Triple | 30000 | Montérégie | 1 | Institutional buildings (school, hospital, etc.) | 1 |  |  | Cancelled
Type of frame | Aluminum without thermal break | 1000 | Montréal | 1 | Industries | 1 |  |  | Paid | Choix | Évaluation case Formulaire PE233/F79
| Aluminum with thermal break | 2000 | Québec | 1.03 | Other | 1 |  |  |  | Yes
| Wood / Vinyl | 3000 | Saguenay | 1.03 | [5 empty] | No
Interstice | None | 100 | Trois-Rivières | 1.03
| 6.4 mm (1/4 in) | 200
| 12.7 mm (1/2 in) | 300
Inert gas(e.g. argon) | Yes | 10
| No | 20
Low emissivity (Low-e) | Yes | 1
| No | 2
* DePani, Sébastien. Rapport: Méthode pour le calcul des économies pour les travaux de rénovation sur l'enveloppe du bâtiment. GES Technologies inc., Montréal, 2010, p. 27
** DePani, Sébastien. Addendum: Barème de corrections en raison des faibles gains internes pour chaque catégorie de bâtiments. Systèmes Énergie TST inc., Ste-Thérèse, Septembre 2011, p. 4
Note on L2: Philippe Paquette: Plus nécessaire
Note on S5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Evaluation: Form PE233/G74, G76, G77 No formatting G74 No formatting G76 No formatting G77 Réponse : pas nécessaire merci

## Table 4 ASHRAE (hidden)
2009 ASHRAE Handbook - Table 4 U-Factor for Various Fenestration Products in Btu/h x ft2 x *F
Vertical Installation
Product Type |  | Glass Only |  | Operable (including sliding and swiging glass doors) |  |  |  |  | Fixed
Frame Type |  | Center of Glass | Edge of Glass | Aluminium Without Thermal Break | Aluminium With Thermal Break | Reinforced Vinyl/ Aluminium Clad Wood | Wood/ Vinyl | Insulated Fiberglass/Vinyl | Aluminium Without Thermal Break | Aluminium With Thermal Break | Reinforced Vinyl/ Aluminium Clad Wood | Wood/ Vinyl | Insulated Fiberglass/Vinyl
ID | Glazing Type
Single Glazing
1 | 1/8 in. glass | 1.04 | 1.04 | 1.23 | 1.07 | 0.93 | 0.91 | 0.85 | 1.12 | 1.07 | 0.98 | 0.98 | 1.04
2 | 1/4 in. acrylic/polycarbonate | 0.88 | 0.88 | 1.1 | 0.94 | 0.81 | 0.8 | 0.74 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 0.88
3 | 1/8 in acrylic/polycarbonate | 0.96 | 0.96 | 1.17 | 1.01 | 0.87 | 0.86 | 0.79 | 1.05 | 0.99 | 0.91 | 0.91 | 0.96
Double Glazing
4 | 1/4 in. air space | 0.55 | 0.64 | 0.81 | 0.64 | 0.57 | 0.55 | 0.5 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.55
5 | 1/2 in. air space | 0.48 | 0.59 | 0.76 | 0.58 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.62 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0.48
6 | 1/4 in. argon space | 0.51 | 0.61 | 0.78 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.51
7 | 1/2 in. argon space | 0.45 | 0.57 | 0.73 | 0.56 | 0.5 | 0.48 | 0.43 | 0.6 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | 0.45
Double Glazing, e=0,60 on surface 2 or 3
8 | 1/4 in. air space | 0.52 | 0.62 | 0.79 | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.59 | 0.54 | 0.53 | 0.52
9 | 1/2 in. air space | 0.44 | 0.56 | 0.72 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.44
10 | 1/4 in. argon space | 0.47 | 0.58 | 0.75 | 0.57 | 0.51 | 0.5 | 0.45 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.47
11 | 1/2 in. argon space | 0.41 | 0.54 | 0.7 | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 0.41
Double Glazing, e=0,40 on surface 2 or 3
12 | 1/4 in. air space | 0.49 | 0.6 | 0.76 | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.63 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0.49
13 | 1/2 in. air space | 0.4 | 0.54 | 0.69 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.4 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.4
14 | 1/4 in. argon space | 0.43 | 0.56 | 0.72 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.42 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.43
15 | 1/2 in. argon space | 0.36 | 0.51 | 0.66 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.52 | 0.46 | 0.4 | 0.4 | 0.36
Double Glazing, e=0,20 on surface 2 or 3
16 | 1/4 in. air space | 0.45 | 0.57 | 0.73 | 0.56 | 0.5 | 0.48 | 0.43 | 0.6 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | 0.45
17 | 1/2 in. air space | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.35
18 | 1/4 in. argon space | 0.38 | 0.52 | 0.68 | 0.51 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.38
19 | 1/2 in. argon space | 0.3 | 0.46 | 0.61 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.3
Double Glazing, e=0,10 on surface 2 or 3
20 | 1/4 in. air space | 0.42 | 0.55 | 0.71 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.42
21 | 1/2 in. air space | 0.32 | 0.48 | 0.63 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.32
22 | 1/4 in. argon space | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.35
23 | 1/2 in. argon space | 0.27 | 0.44 | 0.59 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.27
Double Glazing, e=0,05 on surface 2 or 3
24 | 1/4 in. air space | 0.41 | 0.54 | 0.7 | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 0.41
25 | 1/2 in. air space | 0.3 | 0.46 | 0.61 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.3
26 | 1/4 in. argon space | 0.33 | 0.48 | 0.64 | 0.47 | 0.42 | 0.4 | 0.35 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.33
27 | 1/2 in. argon space | 0.25 | 0.42 | 0.57 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.3 | 0.43 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.25
Triple Glazing
28 | 1/4 in. air space | 0.38 | 0.52 | 0.67 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.38
29 | 1/2 in. air space | 0.31 | 0.47 | 0.61 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.31
30 | 1/4 in. argon space | 0.34 | 0.49 | 0.63 | 0.46 | 0.41 | 0.4 | 0.36 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.34
31 | 1/2 in. argon space | 0.29 | 0.45 | 0.59 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.45 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.29
Triple Glazing, e=0,20 on surfaces 2,3, 4 or 5
32 | 1/4 in. air space | 0.33 | 0.48 | 0.62 | 0.45 | 0.4 | 0.39 | 0.35 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.33
33 | 1/2 in. air space | 0.25 | 0.42 | 0.56 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.25
34 | 1/4 in. argon space | 0.28 | 0.45 | 0.58 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.28
35 | 1/2 in. argon space | 0.22 | 0.4 | 0.54 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.22
Triple Glazing, e=0,20 on surfaces 2 or 3 and 4 or 5
36 | 1/4 in. air space | 0.29 | 0.45 | 0.59 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.45 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.29
37 | 1/2 in. air space | 0.2 | 0.39 | 0.52 | 0.35 | 0.31 | 0.3 | 0.26 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.2
38 | 1/4 in. argon space | 0.23 | 0.41 | 0.54 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.4 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.23
39 | 1/2 in. argon space | 0.17 | 0.36 | 0.49 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.17
Triple Glazing, e=0,10 on surfaces 2 or 3 and 4 or 5
40 | 1/4 in. air space | 0.27 | 0.44 | 0.58 | 0.4 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.27
41 | 1/2 in. air space | 0.18 | 0.37 | 0.5 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.36 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.18
42 | 1/4 in. argon space | 0.21 | 0.39 | 0.53 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.21
43 | 1/2 in. argon space | 0.14 | 0.34 | 0.47 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.14
* Les lignes 44-48 n'ont pas été incluses puisqu'il n'y a pas de fenestration quadruple dans le programme de rénovation écoénergétique.

## R fenêtre (hidden)
ID*** | Type of window | Type of glazing | Type of frame | Interstice | Inert gas | Low emissivity | Coefficient U * | Coefficient R **
111121 | Opening | Single | Aluminum without thermal break | None | No | Yes | 1.1667 | 0.85714 | 100000 | 10000 | 1000 | 100 | 20 | 1
111122 | Opening | Single | Aluminum without thermal break | None | No | No | 1.1667 | 0.85714 | 100000 | 10000 | 1000 | 100 | 20 | 2
121211 | Opening | Double | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | Yes | 0.65 | 1.5385 | 100000 | 20000 | 1000 | 200 | 10 | 1
121212 | Opening | Double | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | No | 0.78 | 1.2821 | 100000 | 20000 | 1000 | 200 | 10 | 2
121221 | Opening | Double | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | Yes | 0.71 | 1.4085 | 100000 | 20000 | 1000 | 200 | 20 | 1
121222 | Opening | Double | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | No | 0.81 | 1.2346 | 100000 | 20000 | 1000 | 200 | 20 | 2
121311 | Opening | Double | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | Yes | 0.59 | 1.6949 | 100000 | 20000 | 1000 | 300 | 10 | 1
121312 | Opening | Double | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | No | 0.73 | 1.3699 | 100000 | 20000 | 1000 | 300 | 10 | 2
121321 | Opening | Double | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | Yes | 0.63 | 1.5873 | 100000 | 20000 | 1000 | 300 | 20 | 1
121322 | Opening | Double | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | No | 0.76 | 1.3158 | 100000 | 20000 | 1000 | 300 | 20 | 2
131211 | Opening | Triple | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | Yes | 0.53 | 1.8868 | 100000 | 30000 | 1000 | 200 | 10 | 1
131212 | Opening | Triple | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | No | 0.63 | 1.5873 | 100000 | 30000 | 1000 | 200 | 10 | 2
131221 | Opening | Triple | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | Yes | 0.58 | 1.7241 | 100000 | 30000 | 1000 | 200 | 20 | 1
131222 | Opening | Triple | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | No | 0.67 | 1.4925 | 100000 | 30000 | 1000 | 200 | 20 | 2
131311 | Opening | Triple | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | Yes | 0.47 | 2.1277 | 100000 | 30000 | 1000 | 300 | 10 | 1
131312 | Opening | Triple | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | No | 0.59 | 1.6949 | 100000 | 30000 | 1000 | 300 | 10 | 2
131321 | Opening | Triple | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | Yes | 0.5 | 2 | 100000 | 30000 | 1000 | 300 | 20 | 1
131322 | Opening | Triple | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | No | 0.61 | 1.6393 | 100000 | 30000 | 1000 | 300 | 20 | 2
112121 | Opening | Single | Aluminum with thermal break | None | No | Yes | 1.0067 | 0.99338 | 100000 | 10000 | 2000 | 100 | 20 | 1
112122 | Opening | Single | Aluminum with thermal break | None | No | No | 1.0067 | 0.99338 | 100000 | 10000 | 2000 | 100 | 20 | 2
122211 | Opening | Double | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | Yes | 0.48 | 2.0833 | 100000 | 20000 | 2000 | 200 | 10 | 1
122212 | Opening | Double | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | No | 0.61 | 1.6393 | 100000 | 20000 | 2000 | 200 | 10 | 2
122221 | Opening | Double | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | Yes | 0.54 | 1.8519 | 100000 | 20000 | 2000 | 200 | 20 | 1
122222 | Opening | Double | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | No | 0.64 | 1.5625 | 100000 | 20000 | 2000 | 200 | 20 | 2
122311 | Opening | Double | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | Yes | 0.42 | 2.381 | 100000 | 20000 | 2000 | 300 | 10 | 1
122312 | Opening | Double | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | No | 0.56 | 1.7857 | 100000 | 20000 | 2000 | 300 | 10 | 2
122321 | Opening | Double | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | Yes | 0.46 | 2.1739 | 100000 | 20000 | 2000 | 300 | 20 | 1
122322 | Opening | Double | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | No | 0.58 | 1.7241 | 100000 | 20000 | 2000 | 300 | 20 | 2
132211 | Opening | Triple | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | Yes | 0.36 | 2.7778 | 100000 | 30000 | 2000 | 200 | 10 | 1
132212 | Opening | Triple | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | No | 0.46 | 2.1739 | 100000 | 30000 | 2000 | 200 | 10 | 2
132221 | Opening | Triple | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | Yes | 0.4 | 2.5 | 100000 | 30000 | 2000 | 200 | 20 | 1
132222 | Opening | Triple | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | No | 0.49 | 2.0408 | 100000 | 30000 | 2000 | 200 | 20 | 2
132311 | Opening | Triple | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | Yes | 0.3 | 3.3333 | 100000 | 30000 | 2000 | 300 | 10 | 1
132312 | Opening | Triple | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | No | 0.42 | 2.381 | 100000 | 30000 | 2000 | 300 | 10 | 2
132321 | Opening | Triple | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | Yes | 0.34 | 2.9412 | 100000 | 30000 | 2000 | 300 | 20 | 1
132322 | Opening | Triple | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | No | 0.44 | 2.2727 | 100000 | 30000 | 2000 | 300 | 20 | 2
113121 | Opening | Single | Wood / Vinyl | None | No | Yes | 0.85667 | 1.1673 | 100000 | 10000 | 3000 | 100 | 20 | 1
113122 | Opening | Single | Wood / Vinyl | None | No | No | 0.85667 | 1.1673 | 100000 | 10000 | 3000 | 100 | 20 | 2
123211 | Opening | Double | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | Yes | 0.41 | 2.439 | 100000 | 20000 | 3000 | 200 | 10 | 1
123212 | Opening | Double | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | No | 0.52 | 1.9231 | 100000 | 20000 | 3000 | 200 | 10 | 2
123221 | Opening | Double | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | No | Yes | 0.46 | 2.1739 | 100000 | 20000 | 3000 | 200 | 20 | 1
123222 | Opening | Double | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | No | No | 0.55 | 1.8182 | 100000 | 20000 | 3000 | 200 | 20 | 2
123311 | Opening | Double | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | Yes | 0.36 | 2.7778 | 100000 | 20000 | 3000 | 300 | 10 | 1
123312 | Opening | Double | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | No | 0.48 | 2.0833 | 100000 | 20000 | 3000 | 300 | 10 | 2
123321 | Opening | Double | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | No | Yes | 0.39 | 2.5641 | 100000 | 20000 | 3000 | 300 | 20 | 1
123322 | Opening | Double | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | No | No | 0.5 | 2 | 100000 | 20000 | 3000 | 300 | 20 | 2
133211 | Opening | Triple | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | Yes | 0.31 | 3.2258 | 100000 | 30000 | 3000 | 200 | 10 | 1
133212 | Opening | Triple | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | No | 0.4 | 2.5 | 100000 | 30000 | 3000 | 200 | 10 | 2
133221 | Opening | Triple | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | No | Yes | 0.35 | 2.8571 | 100000 | 30000 | 3000 | 200 | 20 | 1
133222 | Opening | Triple | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | No | No | 0.43 | 2.3256 | 100000 | 30000 | 3000 | 200 | 20 | 2
133311 | Opening | Triple | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | Yes | 0.26 | 3.8462 | 100000 | 30000 | 3000 | 300 | 10 | 1
133312 | Opening | Triple | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | No | 0.36 | 2.7778 | 100000 | 30000 | 3000 | 300 | 10 | 2
133321 | Opening | Triple | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | No | Yes | 0.28 | 3.5714 | 100000 | 30000 | 3000 | 300 | 20 | 1
133322 | Opening | Triple | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | No | No | 0.38 | 2.6316 | 100000 | 30000 | 3000 | 300 | 20 | 2
211121 | Fixed | Single | Aluminum without thermal break | None | No | Yes | 1.05 | 0.95238 | 200000 | 10000 | 1000 | 100 | 20 | 1
211122 | Fixed | Single | Aluminum without thermal break | None | No | No | 1.05 | 0.95238 | 200000 | 10000 | 1000 | 100 | 20 | 2
221211 | Fixed | Double | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | Yes | 0.51 | 1.9608 | 200000 | 20000 | 1000 | 200 | 10 | 1
221212 | Fixed | Double | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | No | 0.65 | 1.5385 | 200000 | 20000 | 1000 | 200 | 10 | 2
221221 | Fixed | Double | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | Yes | 0.57 | 1.7544 | 200000 | 20000 | 1000 | 200 | 20 | 1
221222 | Fixed | Double | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | No | 0.68 | 1.4706 | 200000 | 20000 | 1000 | 200 | 20 | 2
221311 | Fixed | Double | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | Yes | 0.44 | 2.2727 | 200000 | 20000 | 1000 | 300 | 10 | 1
221312 | Fixed | Double | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | No | 0.6 | 1.6667 | 200000 | 20000 | 1000 | 300 | 10 | 2
221321 | Fixed | Double | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | Yes | 0.49 | 2.0408 | 200000 | 20000 | 1000 | 300 | 20 | 1
221322 | Fixed | Double | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | No | 0.62 | 1.6129 | 200000 | 20000 | 1000 | 300 | 20 | 2
231211 | Fixed | Triple | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | Yes | 0.38 | 2.6316 | 200000 | 30000 | 1000 | 200 | 10 | 1
231212 | Fixed | Triple | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | No | 0.5 | 2 | 200000 | 30000 | 1000 | 200 | 10 | 2
231221 | Fixed | Triple | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | Yes | 0.44 | 2.2727 | 200000 | 30000 | 1000 | 200 | 20 | 1
231222 | Fixed | Triple | Aluminum without thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | No | 0.53 | 1.8868 | 200000 | 30000 | 1000 | 200 | 20 | 2
231311 | Fixed | Triple | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | Yes | 0.32 | 3.125 | 200000 | 30000 | 1000 | 300 | 10 | 1
231312 | Fixed | Triple | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | No | 0.45 | 2.2222 | 200000 | 30000 | 1000 | 300 | 10 | 2
231321 | Fixed | Triple | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | Yes | 0.36 | 2.7778 | 200000 | 30000 | 1000 | 300 | 20 | 1
231322 | Fixed | Triple | Aluminum without thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | No | 0.47 | 2.1277 | 200000 | 30000 | 1000 | 300 | 20 | 2
212121 | Fixed | Single | Aluminum with thermal break | None | No | Yes | 0.99333 | 1.0067 | 200000 | 10000 | 2000 | 100 | 20 | 1
212122 | Fixed | Single | Aluminum with thermal break | None | No | No | 0.99333 | 1.0067 | 200000 | 10000 | 2000 | 100 | 20 | 2
222211 | Fixed | Double | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | Yes | 0.45 | 2.2222 | 200000 | 20000 | 2000 | 200 | 10 | 1
222212 | Fixed | Double | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | No | 0.59 | 1.6949 | 200000 | 20000 | 2000 | 200 | 10 | 2
222221 | Fixed | Double | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | Yes | 0.51 | 1.9608 | 200000 | 20000 | 2000 | 200 | 20 | 1
222222 | Fixed | Double | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | No | 0.62 | 1.6129 | 200000 | 20000 | 2000 | 200 | 20 | 2
222311 | Fixed | Double | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | Yes | 0.38 | 2.6316 | 200000 | 20000 | 2000 | 300 | 10 | 1
222312 | Fixed | Double | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | No | 0.53 | 1.8868 | 200000 | 20000 | 2000 | 300 | 10 | 2
222321 | Fixed | Double | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | Yes | 0.42 | 2.381 | 200000 | 20000 | 2000 | 300 | 20 | 1
222322 | Fixed | Double | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | No | 0.56 | 1.7857 | 200000 | 20000 | 2000 | 300 | 20 | 2
232211 | Fixed | Triple | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | Yes | 0.33 | 3.0303 | 200000 | 30000 | 2000 | 200 | 10 | 1
232212 | Fixed | Triple | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | No | 0.44 | 2.2727 | 200000 | 30000 | 2000 | 200 | 10 | 2
232221 | Fixed | Triple | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | Yes | 0.38 | 2.6316 | 200000 | 30000 | 2000 | 200 | 20 | 1
232222 | Fixed | Triple | Aluminum with thermal break | 6.4 mm (1/4 in) | No | No | 0.47 | 2.1277 | 200000 | 30000 | 2000 | 200 | 20 | 2
232311 | Fixed | Triple | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | Yes | 0.27 | 3.7037 | 200000 | 30000 | 2000 | 300 | 10 | 1
232312 | Fixed | Triple | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | No | 0.4 | 2.5 | 200000 | 30000 | 2000 | 300 | 10 | 2
232321 | Fixed | Triple | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | Yes | 0.3 | 3.3333 | 200000 | 30000 | 2000 | 300 | 20 | 1
232322 | Fixed | Triple | Aluminum with thermal break | 12.7 mm (1/2 in) | No | No | 0.41 | 2.439 | 200000 | 30000 | 2000 | 300 | 20 | 2
213121 | Fixed | Single | Wood / Vinyl | None | No | Yes | 0.91 | 1.0989 | 200000 | 10000 | 3000 | 100 | 20 | 1
213122 | Fixed | Single | Wood / Vinyl | None | No | No | 0.91 | 1.0989 | 200000 | 10000 | 3000 | 100 | 20 | 2
223211 | Fixed | Double | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | Yes | 0.39 | 2.5641 | 200000 | 20000 | 3000 | 200 | 10 | 1
223212 | Fixed | Double | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | No | 0.52 | 1.9231 | 200000 | 20000 | 3000 | 200 | 10 | 2
223221 | Fixed | Double | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | No | Yes | 0.45 | 2.2222 | 200000 | 20000 | 3000 | 200 | 20 | 1
223222 | Fixed | Double | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | No | No | 0.56 | 1.7857 | 200000 | 20000 | 3000 | 200 | 20 | 2
223311 | Fixed | Double | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | Yes | 0.32 | 3.125 | 200000 | 20000 | 3000 | 300 | 10 | 1
223312 | Fixed | Double | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | No | 0.47 | 2.1277 | 200000 | 20000 | 3000 | 300 | 10 | 2
223321 | Fixed | Double | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | No | Yes | 0.37 | 2.7027 | 200000 | 20000 | 3000 | 300 | 20 | 1
223322 | Fixed | Double | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | No | No | 0.5 | 2 | 200000 | 20000 | 3000 | 300 | 20 | 2
233211 | Fixed | Triple | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | Yes | 0.27 | 3.7037 | 200000 | 30000 | 3000 | 200 | 10 | 1
233212 | Fixed | Triple | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | Yes | No | 0.38 | 2.6316 | 200000 | 30000 | 3000 | 200 | 10 | 2
233221 | Fixed | Triple | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | No | Yes | 0.32 | 3.125 | 200000 | 30000 | 3000 | 200 | 20 | 1
233222 | Fixed | Triple | Wood / Vinyl | 6.4 mm (1/4 in) | No | No | 0.42 | 2.381 | 200000 | 30000 | 3000 | 200 | 20 | 2
233311 | Fixed | Triple | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | Yes | 0.21 | 4.7619 | 200000 | 30000 | 3000 | 300 | 10 | 1
233312 | Fixed | Triple | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | Yes | No | 0.34 | 2.9412 | 200000 | 30000 | 3000 | 300 | 10 | 2
233321 | Fixed | Triple | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | No | Yes | 0.25 | 4 | 200000 | 30000 | 3000 | 300 | 20 | 1
233322 | Fixed | Triple | Wood / Vinyl | 12.7 mm (1/2 in) | No | No | 0.36 | 2.7778 | 200000 | 30000 | 3000 | 300 | 20 | 2
* Coefficient U calculated from Tab Table 4 ASHRAE. Low emissivity (e) takes the value of = 0.1. As per EEP (Energy Efficiency Plan), modified 18/02/2019
** Coefficient R calculated 1/U
*** ID based on table under Control tab, which gives a score for each element of a window.

## Niveau fenêtre (hidden)
|  | * Le calculateur utilise en priorité le R inscrit manuellement pour effectuer les calculs et s'il est égale à 0, il prend les caractéristiques des fenêtres | [11 empty] | Tableau des paramètres minimums
[15 empty] | RSI | U | R | Niveau |  |  | Conversion RSI@R
|  | Facteur R inscrit par le client ou le facteur R déterminer selon le ID du tableau droite selon la description des fenêtres si le client n'a pas insérer de valeur pour le facteur R | [11 empty] | Modèle de référence CMNÉB 1997 | 0.36 | 2.7778 | 2.0442 | 7 |  |  | 5.6783
R* | NIVEAU | [12 empty] | Minimum admissible pour la subvention | 0.44 | 2.2727 | 2.4984 | 9
[14 empty] | Règle pour formulaire | RSI >= 0,44 | U <= 2,27 | R >= 2,50
0 | 1 | Tableau des résultats | [6 empty] | Tableau des intrants du formulaire | [11 empty] | Tableau d'estimation du facteur
0.8 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | 2 | Modèle | Admissible (si R>=2,50) | Facteur R sélectionné | Niveau | MJ/m2 | m² | MJ | Choix facteur | Facteur entrée manuellement | Facteur estimé selon choix | Facteur conservé | Surface | Unité surface | Type de vitrage | Type de fenêtre | Type de cadrage | Interstice | Gaz inerte (ex: Argon) | Faible émissivité (Low-e) | R estimé | RSI estimé | U estimé | Pointage Total | Pointage vitrage | Pointage fenêtre | Pointage cadrage | Pointage Interstice | Pointage Gaz inerte | Pointage Faible émissivité
1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 7 | Total | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.2 | 8 | [22 empty] | Permet de déterminer ID de la fenêtre selon ce que le client sélectionne dans l'onglet formulaire PE233
2.4 | 9 | [22 empty] | Le ID permet de déterminer le facteur R avant et après qui est inscrit par la suite dans le tableau de gauche
2.6 | 10 | Le niveau est déterminé selon le tableau à gauche selon le facteur R, par la suite avec le niveau il est possible de déterminer MJ/m2 en effectuant une recheche verticaledans le tableau de l'onglet MJ par m2 fenêtre
2.8 | 11
3 | 12
3.2 | 13
3.4 | 14
3.6 | 15 | Tableau équivalent global
3.8 | 16
4 | 17 | MJ/m2 équivalent | Niveau | Facteur-R Équivalent
4.2 | 18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.4 | 19
4.6 | 20 | La courbe des MJ/m2 en fonction du niveau n'est pas linéaire. Afin d'approximer un Facteur - R équivalent, le chemin inverse est effectué. Le Facteur ne peut être inférieur au plus petit R Admissible
4.8 | 21
5 | 22
5.2 | 23
5.4 | 24
5.6 | 25
5.8 | 26
6 | 27
6.2 | 28
6.4 | 29
6.6 | 30
* Si l'utilisateur inscrit un niveau R < 0,8, le niveau 1 est attribué par défaut.
DePani, Sébastien. Rapport: Méthode pour le calcul des économies pour les travaux de rénovation sur l'enveloppe du bâtiment. GES Technologies inc., Montréal, 2010, p. 11

## MJ par m² fenêtre (hidden)
Niveau 1 @ | MJ/m² | Niveau 2 @ | MJ/m² | Niveau 3 @ | MJ/m² | Niveau 4 @ | MJ/m² | Niveau 5 @ | MJ/m² | Niveau 6 @ | MJ/m² | Niveau 7 @ | MJ/m² | Niveau 8 @ | MJ/m² | Niveau 9 @ | MJ/m² | Niveau 10 @ | MJ/m² | Niveau 11 @ | MJ/m² | Niveau 12 @ | MJ/m² | Niveau 13 @ | MJ/m² | Niveau 14 @ | MJ/m² | Niveau 15 @ | MJ/m² | Niveau 16 @ | MJ/m² | Niveau 17 @ | MJ/m² | Niveau 18 @ | MJ/m² | Niveau 19 @ | MJ/m² | Niveau 20 @ | MJ/m² | Niveau 21 @ | MJ/m² | Niveau 22 @ | MJ/m² | Niveau 23 @ | MJ/m² | Niveau 24 @ | MJ/m² | Niveau 25 @ | MJ/m² | Niveau 26 @ | MJ/m² | Niveau 27 @ | MJ/m² | Niveau 28 @ | MJ/m² | Niveau 29 @ | MJ/m²
2 | 453.4 | 3 | 325.9 | 4 | 244.4 | 5 | 189.6 | 6 | 151.2 | 7 | 123.4 | 8 | 102.5 | 9 | 86.5 | 10 | 73.9 | 11 | 63.9 | 12 | 55.8 | 13 | 49.2 | 14 | 43.6 | 15 | 39 | 16 | 35 | 17 | 31.6 | 18 | 28.7 | 19 | 26.2 | 20 | 24 | 21 | 22.1 | 22 | 20.3 | 23 | 18.8 | 24 | 17.5 | 25 | 16.2 | 26 | 15.2 | 27 | 14.2 | 28 | 13.3 | 29 | 12.5 | 30 | 11.7
3 | 779.4 | 4 | 570.3 | 5 | 434 | 6 | 340.9 | 7 | 274.6 | 8 | 225.9 | 9 | 189 | 10 | 160.4 | 11 | 137.9 | 12 | 119.8 | 13 | 105 | 14 | 92.8 | 15 | 82.6 | 16 | 74 | 17 | 66.7 | 18 | 60.4 | 19 | 54.9 | 20 | 50.2 | 21 | 46.1 | 22 | 42.4 | 23 | 39.2 | 24 | 36.3 | 25 | 33.7 | 26 | 31.4 | 27 | 29.3 | 28 | 27.4 | 29 | 25.7 | 30 | 24.2
4 | 1023.8 | 5 | 760 | 6 | 585.3 | 7 | 464.2 | 8 | 377.1 | 9 | 312.4 | 10 | 262.9 | 11 | 224.4 | 12 | 193.7 | 13 | 168.9 | 14 | 148.6 | 15 | 131.8 | 16 | 117.6 | 17 | 105.7 | 18 | 95.4 | 19 | 86.6 | 20 | 78.9 | 21 | 72.3 | 22 | 66.4 | 23 | 61.2 | 24 | 56.6 | 25 | 52.5 | 26 | 48.9 | 27 | 45.6 | 28 | 42.6 | 29 | 39.9 | 30 | 37.4
5 | 1213.4 | 6 | 911.2 | 7 | 708.6 | 8 | 566.7 | 9 | 463.6 | 10 | 386.3 | 11 | 326.9 | 12 | 280.2 | 13 | 242.9 | 14 | 212.6 | 15 | 187.6 | 16 | 166.8 | 17 | 149.3 | 18 | 134.4 | 19 | 121.6 | 20 | 110.6 | 21 | 101 | 22 | 92.6 | 23 | 85.2 | 24 | 78.7 | 25 | 72.9 | 26 | 67.7 | 27 | 63 | 28 | 58.8 | 29 | 55 | 30 | 51.6
6 | 1364.6 | 7 | 1034.6 | 8 | 811.1 | 9 | 653.2 | 10 | 537.5 | 11 | 450.2 | 12 | 382.7 | 13 | 329.4 | 14 | 286.5 | 15 | 251.5 | 16 | 222.6 | 17 | 198.4 | 18 | 178 | 19 | 160.6 | 20 | 145.6 | 21 | 132.6 | 22 | 121.3 | 23 | 111.4 | 24 | 102.7 | 25 | 94.9 | 26 | 88 | 27 | 81.8 | 28 | 76.3 | 29 | 71.3 | 30 | 66.8
7 | 1488 | 8 | 1137.1 | 9 | 897.6 | 10 | 727.2 | 11 | 601.5 | 12 | 506.1 | 13 | 431.9 | 14 | 373 | 15 | 325.5 | 16 | 286.6 | 17 | 254.3 | 18 | 227.2 | 19 | 204.2 | 20 | 184.6 | 21 | 167.7 | 22 | 153 | 23 | 140.2 | 24 | 128.9 | 25 | 118.9 | 26 | 110.1 | 27 | 102.2 | 28 | 95.1 | 29 | 88.8 | 30 | 83
8 | 1590.5 | 9 | 1223.6 | 10 | 971.6 | 11 | 791.1 | 12 | 657.3 | 13 | 555.2 | 14 | 475.5 | 15 | 412 | 16 | 360.5 | 17 | 318.2 | 18 | 283 | 19 | 253.4 | 20 | 228.2 | 21 | 206.6 | 22 | 188 | 23 | 171.8 | 24 | 157.6 | 25 | 145.1 | 26 | 134.1 | 27 | 124.2 | 28 | 115.5 | 29 | 107.6 | 30 | 100.5
9 | 1677 | 10 | 1297.5 | 11 | 1035.5 | 12 | 847 | 13 | 706.5 | 14 | 598.9 | 15 | 514.5 | 16 | 447 | 17 | 392.2 | 18 | 347 | 19 | 309.2 | 20 | 277.4 | 21 | 250.3 | 22 | 227 | 23 | 206.8 | 24 | 189.3 | 25 | 173.9 | 26 | 160.3 | 27 | 148.2 | 28 | 137.5 | 29 | 127.9 | 30 | 119.3
10 | 1750.9 | 11 | 1361.5 | 12 | 1091.3 | 13 | 896.1 | 14 | 750.1 | 15 | 637.8 | 16 | 549.5 | 17 | 478.7 | 18 | 420.9 | 19 | 373.2 | 20 | 333.2 | 21 | 299.4 | 22 | 270.6 | 23 | 245.8 | 24 | 224.3 | 25 | 205.5 | 26 | 189 | 27 | 174.4 | 28 | 161.5 | 29 | 150 | 30 | 139.6
11 | 1814.9 | 12 | 1417.3 | 13 | 1140.5 | 14 | 939.7 | 15 | 789.1 | 16 | 672.9 | 17 | 581.2 | 18 | 507.4 | 19 | 447.1 | 20 | 397.2 | 21 | 355.3 | 22 | 319.8 | 23 | 289.4 | 24 | 263.3 | 25 | 240.5 | 26 | 220.7 | 27 | 203.2 | 28 | 187.7 | 29 | 174 | 30 | 161.7
12 | 1870.7 | 13 | 1466.5 | 14 | 1184.1 | 15 | 978.7 | 16 | 824.1 | 17 | 704.5 | 18 | 609.9 | 19 | 533.6 | 20 | 471.1 | 21 | 419.2 | 22 | 375.6 | 23 | 338.6 | 24 | 306.9 | 25 | 279.5 | 26 | 255.7 | 27 | 234.8 | 28 | 216.5 | 29 | 200.2 | 30 | 185.7
13 | 1919.9 | 14 | 1510.1 | 15 | 1223.1 | 16 | 1013.8 | 17 | 855.8 | 18 | 733.3 | 19 | 636.1 | 20 | 557.6 | 21 | 493.2 | 22 | 439.6 | 23 | 394.4 | 24 | 356.1 | 25 | 323.1 | 26 | 294.7 | 27 | 269.9 | 28 | 248.1 | 29 | 228.9 | 30 | 211.9
14 | 1963.5 | 15 | 1549.1 | 16 | 1258.1 | 17 | 1045.4 | 18 | 884.5 | 19 | 759.5 | 20 | 660.1 | 21 | 579.7 | 22 | 513.5 | 23 | 458.4 | 24 | 411.9 | 25 | 372.3 | 26 | 338.3 | 27 | 308.8 | 28 | 283.1 | 29 | 260.6 | 30 | 240.6
15 | 2002.5 | 16 | 1584.1 | 17 | 1289.8 | 18 | 1074.1 | 19 | 910.7 | 20 | 783.5 | 21 | 682.2 | 22 | 600 | 23 | 532.3 | 24 | 475.8 | 25 | 428.1 | 26 | 387.5 | 27 | 352.5 | 28 | 322.1 | 29 | 295.6 | 30 | 272.3
16 | 2037.5 | 17 | 1615.7 | 18 | 1318.5 | 19 | 1100.3 | 20 | 934.7 | 21 | 805.5 | 22 | 702.5 | 23 | 618.8 | 24 | 549.8 | 25 | 492.1 | 26 | 443.3 | 27 | 401.6 | 28 | 365.7 | 29 | 334.6 | 30 | 307.3
17 | 2069.2 | 18 | 1644.5 | 19 | 1344.7 | 20 | 1124.3 | 21 | 956.8 | 22 | 825.9 | 23 | 721.3 | 24 | 636.3 | 25 | 566 | 26 | 507.2 | 27 | 457.5 | 28 | 414.9 | 29 | 378.2 | 30 | 346.3
18 | 2097.9 | 19 | 1670.7 | 20 | 1368.7 | 21 | 1146.4 | 22 | 977.1 | 23 | 844.7 | 24 | 738.8 | 25 | 652.5 | 26 | 581.2 | 27 | 521.4 | 28 | 470.7 | 29 | 427.4 | 30 | 389.9
19 | 2124.1 | 20 | 1694.7 | 21 | 1390.8 | 22 | 1166.7 | 23 | 995.9 | 24 | 862.1 | 25 | 755 | 26 | 667.7 | 27 | 595.3 | 28 | 534.7 | 29 | 483.2 | 30 | 439.1
20 | 2148.1 | 21 | 1716.7 | 22 | 1411.1 | 23 | 1185.6 | 24 | 1013.4 | 25 | 878.4 | 26 | 770.2 | 27 | 681.8 | 28 | 608.6 | 29 | 547.1 | 30 | 494.9
21 | 2170.2 | 22 | 1737.1 | 23 | 1430 | 24 | 1203 | 25 | 1029.6 | 26 | 893.5 | 27 | 784.3 | 28 | 695.1 | 29 | 621.1 | 30 | 558.8
22 | 2190.5 | 23 | 1755.9 | 24 | 1447.4 | 25 | 1219.3 | 26 | 1044.8 | 27 | 907.7 | 28 | 797.6 | 29 | 707.6 | 30 | 632.8
23 | 2209.3 | 24 | 1773.4 | 25 | 1463.7 | 26 | 1234.4 | 27 | 1058.9 | 28 | 921 | 29 | 810.1 | 30 | 719.3
24 | 2226.8 | 25 | 1789.6 | 26 | 1478.8 | 27 | 1248.6 | 28 | 1072.2 | 29 | 933.4 | 30 | 821.8
25 | 2243 | 26 | 1804.8 | 27 | 1493 | 28 | 1261.9 | 29 | 1084.7 | 30 | 945.1
26 | 2258.2 | 27 | 1818.9 | 28 | 1506.2 | 29 | 1274.3 | 30 | 1096.4
27 | 2272.3 | 28 | 1832.2 | 29 | 1518.7 | 30 | 1286
28 | 2285.6 | 29 | 1844.6 | 30 | 1530.4
29 | 2298.1 | 30 | 1856.4
30 | 2309.8
DePani, Sébastien. Rapport: Méthode pour le calcul des économies pour les travaux de rénovation sur l'enveloppe du bâtiment. GES Technologies inc., Montréal, 2010, p. 13

## Energy_Star Fenêtre (hidden)
Formule pour calcul du Rendement énergétique (RE)
[7 empty] | Norme Energy Star | 1er janvier 2020
|  | Coefficients |  |  |  |  | https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/nouvelles-energy-star/ressources-pour-les-participants/specifications-techniques/portes-fenetres-et-puits-de-lumiere-specifications-techniques-energy-star-canada/20951
|  | B_CGCS | B_Uw | B_L75 | B0
|  | 57.79 | -21.9 | -1.97 | 40
[7 empty] | Fiche Typique |  | Paramètres | Critères minimum
Condition fenêtres | RE | CGCS* | Uw | L75 | B | Commentaires
Minimum Energy star 1er janvier 2020 | 34.0209 | 0.41 | 1.22 | 1.5 | 1 | Différenciation des norme pour les régions A, B et C n'existe plus. C'est les normes de la région C qui prévaut comme minimum pour être Energy Star
Minimum CMNÉB 1997 et selon paramètres modélisations rapport GES p. 8 | 13.1973 | 0.64 | 2.7778 | 1.5 | 1
Minimum admissible selon subvention 2020 | 24.2579 | 0.64 | 2.2727 | 1.5 | 1
*CGCS = SHGC = CARS
Note on C10: Philippe Paquette: Obtenu par valeur cible tel que: RE_min = 34
Note on E11: Philippe Paquette: Pas spécifié dans le guide GES 2010

## Niveau toit (hidden)
Conversion RSI@R
|  | R factor indicated by customer on Form PE233 | [6 empty] | 5.6783 | Table: Minimum value prescribed by NECB
R* | LEVEL |  | R Factor | Level | MJ/m² | Surface m² | MJ | Choice of factor | Factor on form | Type of roof | R | RSI | Texte à utiliser
0 | 1 | Roof BEFORE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Roof with attic | 47.2999 | 8.33
4 | 1 | Roof AFTER | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Roof with beams and parallel chord trusses | 24.7004 | 4.35
6 | 2 | Type of roof | [7 empty] | Flat roof with concrete slab or steel planks | 19.59 | 3.45 | - RSI 3,45
8 | 3 | Minimum NECB* | #N/A | [9 empty] | 3,45 était la valeur minimale utilisée avant septembre 2023, lorsque la valeur avant rénovation été inconnue. À partir de septembre 2023, le tableau ci-dessous (REENB 1983) est utilisé.
10 | 4 | R factor - Roof after | 0 | [6 empty] | The minimum value prescribed by NECB is :
12 | 5 | Eligibility request | 0 | [6 empty] | - Type I (Roof with attic) | - RSI 8,33
14 | 6 | [8 empty] | - Type II (Roof with beams and parallel chord trusses) | - RSI 4,35
16 | 7 | [8 empty] | - Type III (Flat roof with concrete slab or steel planks) | - RSI 3,45
18 | 8 | The level is determined based on the R factor (see table on the left). From the level, the MJ/m2 can then be determined by conducting a vertical search in the roof Table MJ/m2 .
20 | 9 | [8 empty] | Tableau Valeur Minimale Prescrite par le REENB 1983 (Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments E-1.1,r1, de 1983)
22 | 10
24 | 11 | [8 empty] | Type de toit | R | RSI
26 | 12 | *If the NECB is not reached, the R factor then stays at zero so as not to calculate energy savings, but in the Report tab, the R factor will be coloured yellow to show that it did not reach the minimum required. | [7 empty] | Roof with attic | 17.6026 | 3.1
28 | 13 | [8 empty] | Roof with beams and parallel chord trusses | 17.6026 | 3.1
30 | 14 | [8 empty] | Flat roof with concrete slab or steel planks | 17.6026 | 3.1
32 | 15
34 | 16
36 | 17
38 | 18
40 | 19
42 | 20
44 | 21
46 | 22
48 | 23
50 | 24
52 | 25
54 | 26
56 | 27
58 | 28
60 | 29
62 | 30
* If an R < 5 is indicated, then level 1 is attributed by default.
DePani, Sébastien. Rapport: Méthode pour le calcul des économies pour les travaux de rénovation sur l'enveloppe du bâtiment. GES Technologies inc., Montréal, 2010, p. 19
Note on O14: Eppner Fanny: A la suite de l'évaluation du volet en 2023, les valeurs de RSI du REENB 1983 sont utilisées comme valeur de référence avant rénovation (3,10 au lieu de 3,45 précédemment (valeur du CMNÉB 1997)). Date du commentaire: 15 septembre 2023

## MJ par m² toit (hidden)
Niveau 1 @ | MJ/m² | Niveau 2 @ | MJ/m² | Niveau 3 @ | MJ/m² | Niveau 4 @ | MJ/m² | Niveau 5 @ | MJ/m² | Niveau 6 @ | MJ/m² | Niveau 7 @ | MJ/m² | Niveau 8 @ | MJ/m² | Niveau 9 @ | MJ/m² | Niveau 10 @ | MJ/m² | Niveau 11 @ | MJ/m² | Niveau 12 @ | MJ/m² | Niveau 13 @ | MJ/m² | Niveau 14 @ | MJ/m² | Niveau 15 @ | MJ/m² | Niveau 16 @ | MJ/m² | Niveau 17 @ | MJ/m² | Niveau 18 @ | MJ/m² | Niveau 19 @ | MJ/m² | Niveau 20 @ | MJ/m² | Niveau 21 @ | MJ/m² | Niveau 22 @ | MJ/m² | Niveau 23 @ | MJ/m² | Niveau 24 @ | MJ/m² | Niveau 25 @ | MJ/m² | Niveau 26 @ | MJ/m² | Niveau 27 @ | MJ/m² | Niveau 28 @ | MJ/m² | Niveau 29 @ | MJ/m²
2 | 301.9 | 3 | 132.1 | 4 | 73.2 | 5 | 46.3 | 6 | 31.9 | 7 | 23.2 | 8 | 17.7 | 9 | 13.9 | 10 | 11.2 | 11 | 9.2 | 12 | 7.7 | 13 | 6.5 | 14 | 5.6 | 15 | 4.9 | 16 | 4.3 | 17 | 3.8 | 18 | 3.4 | 19 | 3 | 20 | 2.7 | 21 | 2.5 | 22 | 2.2 | 23 | 2.1 | 24 | 1.9 | 25 | 1.7 | 26 | 1.6 | 27 | 1.5 | 28 | 1.4 | 29 | 1.3 | 30 | 1.2
3 | 434 | 4 | 205.4 | 5 | 119.6 | 6 | 78.2 | 7 | 55.1 | 8 | 40.9 | 9 | 31.5 | 10 | 25.1 | 11 | 20.4 | 12 | 16.9 | 13 | 14.3 | 14 | 12.2 | 15 | 10.5 | 16 | 9.2 | 17 | 8.1 | 18 | 7.2 | 19 | 6.4 | 20 | 5.8 | 21 | 5.2 | 22 | 4.7 | 23 | 4.3 | 24 | 3.9 | 25 | 3.6 | 26 | 3.3 | 27 | 3.1 | 28 | 2.9 | 29 | 2.7 | 30 | 2.5
4 | 507.3 | 5 | 251.7 | 6 | 151.4 | 7 | 101.4 | 8 | 72.7 | 9 | 54.7 | 10 | 42.7 | 11 | 34.3 | 12 | 28.1 | 13 | 23.5 | 14 | 19.9 | 15 | 17.1 | 16 | 14.8 | 17 | 13 | 18 | 11.5 | 19 | 10.2 | 20 | 9.1 | 21 | 8.2 | 22 | 7.5 | 23 | 6.8 | 24 | 6.2 | 25 | 5.7 | 26 | 5.2 | 27 | 4.8 | 28 | 4.5 | 29 | 4.2 | 30 | 3.9
5 | 553.6 | 6 | 283.5 | 7 | 174.6 | 8 | 119 | 9 | 86.6 | 10 | 65.9 | 11 | 51.9 | 12 | 42 | 13 | 34.7 | 14 | 29.1 | 15 | 24.8 | 16 | 21.4 | 17 | 18.6 | 18 | 16.4 | 19 | 14.5 | 20 | 12.9 | 21 | 11.6 | 22 | 10.5 | 23 | 9.5 | 24 | 8.7 | 25 | 7.9 | 26 | 7.3 | 27 | 6.7 | 28 | 6.2 | 29 | 5.8 | 30 | 5.4
6 | 585.4 | 7 | 306.7 | 8 | 192.3 | 9 | 132.9 | 10 | 97.8 | 11 | 75.1 | 12 | 59.6 | 13 | 48.5 | 14 | 40.3 | 15 | 34 | 16 | 29.1 | 17 | 25.2 | 18 | 22 | 19 | 19.4 | 20 | 17.2 | 21 | 15.4 | 22 | 13.9 | 23 | 12.5 | 24 | 11.4 | 25 | 10.4 | 26 | 9.5 | 27 | 8.8 | 28 | 8.1 | 29 | 7.5 | 30 | 7
7 | 608.6 | 8 | 324.4 | 9 | 206.2 | 10 | 144.1 | 11 | 107 | 12 | 82.9 | 13 | 66.2 | 14 | 54.2 | 15 | 45.2 | 16 | 38.3 | 17 | 32.9 | 18 | 28.5 | 19 | 25 | 20 | 22.1 | 21 | 19.7 | 22 | 17.7 | 23 | 15.9 | 24 | 14.4 | 25 | 13.1 | 26 | 12 | 27 | 11 | 28 | 10.1 | 29 | 9.4 | 30 | 8.7
8 | 626.3 | 9 | 338.3 | 10 | 217.3 | 11 | 153.3 | 12 | 114.7 | 13 | 89.4 | 14 | 71.8 | 15 | 59.1 | 16 | 49.5 | 17 | 42.1 | 18 | 36.3 | 19 | 31.6 | 20 | 27.7 | 21 | 24.6 | 22 | 21.9 | 23 | 19.7 | 24 | 17.8 | 25 | 16.2 | 26 | 14.7 | 27 | 13.5 | 28 | 12.4 | 29 | 11.4 | 30 | 10.6
9 | 640.2 | 10 | 349.5 | 11 | 226.5 | 12 | 161 | 13 | 121.3 | 14 | 95 | 15 | 76.7 | 16 | 63.3 | 17 | 53.3 | 18 | 45.5 | 19 | 39.3 | 20 | 34.3 | 21 | 30.2 | 22 | 26.8 | 23 | 24 | 24 | 21.6 | 25 | 19.5 | 26 | 17.8 | 27 | 16.2 | 28 | 14.9 | 29 | 13.7 | 30 | 12.6
10 | 651.4 | 11 | 358.7 | 12 | 234.3 | 13 | 167.6 | 14 | 126.9 | 15 | 99.9 | 16 | 81 | 17 | 67.1 | 18 | 56.6 | 19 | 48.5 | 20 | 42 | 21 | 36.8 | 22 | 32.5 | 23 | 28.9 | 24 | 25.9 | 25 | 23.3 | 26 | 21.1 | 27 | 19.2 | 28 | 17.6 | 29 | 16.2 | 30 | 14.9
11 | 660.6 | 12 | 366.4 | 13 | 240.8 | 14 | 173.2 | 15 | 131.8 | 16 | 104.2 | 17 | 84.8 | 18 | 70.5 | 19 | 59.7 | 20 | 51.2 | 21 | 44.5 | 22 | 39 | 23 | 34.5 | 24 | 30.8 | 25 | 27.6 | 26 | 24.9 | 27 | 22.6 | 28 | 20.6 | 29 | 18.9 | 30 | 17.4
12 | 668.3 | 13 | 372.9 | 14 | 246.4 | 15 | 178.1 | 16 | 136.1 | 17 | 108 | 18 | 88.2 | 19 | 73.5 | 20 | 62.4 | 21 | 53.7 | 22 | 46.7 | 23 | 41.1 | 24 | 36.4 | 25 | 32.5 | 26 | 29.2 | 27 | 26.4 | 28 | 24 | 29 | 21.9 | 30 | 20.1
13 | 674.8 | 14 | 378.6 | 15 | 251.3 | 16 | 182.4 | 17 | 139.9 | 18 | 111.4 | 19 | 91.2 | 20 | 76.3 | 21 | 64.9 | 22 | 55.9 | 23 | 48.8 | 24 | 43 | 25 | 38.1 | 26 | 34.1 | 27 | 30.7 | 28 | 27.8 | 29 | 25.3 | 30 | 23.1
14 | 680.5 | 15 | 383.4 | 16 | 255.6 | 17 | 186.2 | 18 | 143.2 | 19 | 114.4 | 20 | 93.9 | 21 | 78.7 | 22 | 67.1 | 23 | 58 | 24 | 50.7 | 25 | 44.7 | 26 | 39.8 | 27 | 35.6 | 28 | 32.1 | 29 | 29.1 | 30 | 26.5
15 | 685.4 | 16 | 387.7 | 17 | 259.4 | 18 | 189.6 | 19 | 146.3 | 20 | 117.2 | 21 | 96.4 | 22 | 81 | 23 | 69.2 | 24 | 59.9 | 25 | 52.4 | 26 | 46.3 | 27 | 41.2 | 28 | 37 | 29 | 33.4 | 30 | 30.3
16 | 689.7 | 17 | 391.5 | 18 | 262.8 | 19 | 192.6 | 20 | 149 | 21 | 119.6 | 22 | 98.7 | 23 | 83.1 | 24 | 71.1 | 25 | 61.6 | 26 | 54 | 27 | 47.8 | 28 | 42.6 | 29 | 38.3 | 30 | 34.6
17 | 693.4 | 18 | 394.9 | 19 | 265.8 | 20 | 195.3 | 21 | 151.5 | 22 | 121.9 | 23 | 100.7 | 24 | 84.9 | 25 | 72.8 | 26 | 63.2 | 27 | 55.5 | 28 | 49.2 | 29 | 43.9 | 30 | 39.5
18 | 696.8 | 19 | 397.9 | 20 | 268.6 | 21 | 197.8 | 22 | 153.7 | 23 | 123.9 | 24 | 102.6 | 25 | 86.7 | 26 | 74.4 | 27 | 64.7 | 28 | 56.9 | 29 | 50.5 | 30 | 45.1
19 | 699.9 | 20 | 400.7 | 21 | 271 | 22 | 200 | 23 | 155.8 | 24 | 125.8 | 25 | 104.3 | 26 | 88.3 | 27 | 75.9 | 28 | 66.1 | 29 | 58.2 | 30 | 51.7
20 | 702.6 | 21 | 403.1 | 22 | 273.3 | 23 | 202.1 | 24 | 157.7 | 25 | 127.6 | 26 | 105.9 | 27 | 89.8 | 28 | 77.3 | 29 | 67.4 | 30 | 59.4
21 | 705.1 | 22 | 405.4 | 23 | 275.3 | 24 | 204 | 25 | 159.4 | 26 | 129.2 | 27 | 107.4 | 28 | 91.1 | 29 | 78.6 | 30 | 68.6
22 | 707.3 | 23 | 407.4 | 24 | 277.2 | 25 | 205.7 | 26 | 161 | 27 | 130.6 | 28 | 108.8 | 29 | 92.4 | 30 | 79.8
23 | 709.4 | 24 | 409.3 | 25 | 279 | 26 | 207.3 | 27 | 162.5 | 28 | 132 | 29 | 110.1 | 30 | 93.6
24 | 711.2 | 25 | 411.1 | 26 | 280.6 | 27 | 208.8 | 28 | 163.9 | 29 | 133.3 | 30 | 111.3
25 | 713 | 26 | 412.7 | 27 | 282 | 28 | 210.2 | 29 | 165.2 | 30 | 134.5
26 | 714.6 | 27 | 414.2 | 28 | 283.4 | 29 | 211.5 | 30 | 166.4
27 | 716.1 | 28 | 415.5 | 29 | 284.7 | 30 | 212.7
28 | 717.5 | 29 | 416.8 | 30 | 285.9
29 | 718.7 | 30 | 418
30 | 719.9
DePani, Sébastien. Rapport: Méthode pour le calcul des économies pour les travaux de rénovation sur l'enveloppe du bâtiment. GES Technologies inc., Montréal, 2010, p. 21

## Niveau murs hors sol (hidden)
Conversion RSI@R
|  | Facteur R inscrit par le client dans l'onglet Formulaire PE233 | [6 empty] | 5.6783 | Tableau Valeur Minimale Prescrite par le CMNÉB 1997
R* | NIVEAU |  | Facteur R | Niveau | MJ/m² | Surface m² | MJ | Choix Facteur | Facteur Formulaire |  | R | RSI | Texte à utiliser
0 | 1 | Murs hors sol AVANT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.8802 | 3.325 | - RSI 3,33
5 | 1 | Murs hors sol APRÈS | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | 2 | Minimum CMNEB | 18.8802 | [6 empty] | Valeur minimum à inscrire si avant non connu
7 | 3 | Facteur R - hors sol après | 0
8 | 4 | Demande admissible | 0 | [7 empty] | R | RSI | Texte à utiliser
9 | 5 | [9 empty] | 17.2 | 3.0291 | - RSI 3,0 | 3 était la valeur minimale utilisée avant septembre 2023, lorsque la valeur avant rénovation été inconnue. À partir de septembre 2023, le tableau ci-dessous (REENB 1983) est utilisé.
10 | 6
11 | 7 | Le niveau est déterminé selon le tableau à gauche selon le facteur R, par la suite avec le niveau il est possible de déterminer MJ/m2 en effectuant une recheche vertical dans le tableau de l'onglet MJ par m2 mur hors sol
12 | 8
13 | 9 | [8 empty] | Tableau Valeur Minimale Prescrite par le REENB 1983 (Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments E-1.1,r1, de 1983)
14 | 10
15 | 11 | [9 empty] | R | RSI
16 | 12 | [9 empty] | 13.5143 | 2.38
17 | 13
18 | 14
19 | 15
20 | 16
21 | 17
22 | 18
23 | 19
24 | 20
25 | 21
26 | 22
27 | 23
28 | 24
29 | 25
30 | 26
31 | 27
32 | 28
33 | 29
34 | 30
* Si l'utilisateur inscrit un niveau R < 5, le niveau 1 est attribué par défaut.
DePani, Sébastien. Rapport: Méthode pour le calcul des économies pour les travaux de rénovation sur l'enveloppe du bâtiment. GES Technologies inc., Montréal, 2010, p. 15
Note on P16: Eppner Fanny: A la suite de l'évaluation du volet en 2023, les valeurs de RSI du REENB 1983 sont utilisées comme valeur de référence avant rénovation (2,38 au lieu de 3)). Date du commentaire: 15 septembre 2023

## MJ par m² murs hors sol (hidden)
Niveau 1 @ | MJ/m² | Niveau 2 @ | MJ/m² | Niveau 3 @ | MJ/m² | Niveau 4 @ | MJ/m² | Niveau 5 @ | MJ/m² | Niveau 6 @ | MJ/m² | Niveau 7 @ | MJ/m² | Niveau 8 @ | MJ/m² | Niveau 9 @ | MJ/m² | Niveau 10 @ | MJ/m² | Niveau 11 @ | MJ/m² | Niveau 12 @ | MJ/m² | Niveau 13 @ | MJ/m² | Niveau 14 @ | MJ/m² | Niveau 15 @ | MJ/m² | Niveau 16 @ | MJ/m² | Niveau 17 @ | MJ/m² | Niveau 18 @ | MJ/m² | Niveau 19 @ | MJ/m² | Niveau 20 @ | MJ/m² | Niveau 21 @ | MJ/m² | Niveau 22 @ | MJ/m² | Niveau 23 @ | MJ/m² | Niveau 24 @ | MJ/m² | Niveau 25 @ | MJ/m² | Niveau 26 @ | MJ/m² | Niveau 27 @ | MJ/m² | Niveau 28 @ | MJ/m² | Niveau 29 @ | MJ/m²
2 | 85.8 | 3 | 62.2 | 4 | 47.1 | 5 | 36.9 | 6 | 29.7 | 7 | 24.4 | 8 | 20.4 | 9 | 17.3 | 10 | 14.9 | 11 | 12.9 | 12 | 11.4 | 13 | 10 | 14 | 8.9 | 15 | 8 | 16 | 7.2 | 17 | 6.5 | 18 | 5.9 | 19 | 5.4 | 20 | 5 | 21 | 4.6 | 22 | 4.2 | 23 | 3.9 | 24 | 3.7 | 25 | 3.4 | 26 | 3.2 | 27 | 3 | 28 | 2.8 | 29 | 2.6 | 30 | 2.5
3 | 148 | 4 | 109.3 | 5 | 84 | 6 | 66.6 | 7 | 54.1 | 8 | 44.8 | 9 | 37.8 | 10 | 32.2 | 11 | 27.9 | 12 | 24.3 | 13 | 21.4 | 14 | 19 | 15 | 16.9 | 16 | 15.2 | 17 | 13.8 | 18 | 12.5 | 19 | 11.4 | 20 | 10.4 | 21 | 9.6 | 22 | 8.8 | 23 | 8.2 | 24 | 7.6 | 25 | 7.1 | 26 | 6.6 | 27 | 6.2 | 28 | 5.8 | 29 | 5.4 | 30 | 5.1
4 | 195.1 | 5 | 146.2 | 6 | 113.7 | 7 | 91 | 8 | 74.5 | 9 | 62.2 | 10 | 52.7 | 11 | 45.2 | 12 | 39.2 | 13 | 34.3 | 14 | 30.3 | 15 | 27 | 16 | 24.2 | 17 | 21.8 | 18 | 19.7 | 19 | 17.9 | 20 | 16.4 | 21 | 15 | 22 | 13.8 | 23 | 12.8 | 24 | 11.8 | 25 | 11 | 26 | 10.2 | 27 | 9.6 | 28 | 8.9 | 29 | 8.4 | 30 | 7.9
5 | 232 | 6 | 175.9 | 7 | 138.1 | 8 | 111.5 | 9 | 91.9 | 10 | 77.1 | 11 | 65.6 | 12 | 56.6 | 13 | 49.2 | 14 | 43.3 | 15 | 38.3 | 16 | 34.2 | 17 | 30.7 | 18 | 27.7 | 19 | 25.1 | 20 | 22.9 | 21 | 21 | 22 | 19.3 | 23 | 17.8 | 24 | 16.4 | 25 | 15.2 | 26 | 14.2 | 27 | 13.2 | 28 | 12.3 | 29 | 11.6 | 30 | 10.9
6 | 261.7 | 7 | 200.3 | 8 | 158.6 | 9 | 128.8 | 10 | 106.8 | 11 | 90 | 12 | 77 | 13 | 66.6 | 14 | 58.2 | 15 | 51.3 | 16 | 45.6 | 17 | 40.7 | 18 | 36.6 | 19 | 33.1 | 20 | 30.1 | 21 | 27.5 | 22 | 25.2 | 23 | 23.2 | 24 | 21.4 | 25 | 19.8 | 26 | 18.4 | 27 | 17.1 | 28 | 16 | 29 | 15 | 30 | 14
7 | 286.1 | 8 | 220.7 | 9 | 175.9 | 10 | 143.7 | 11 | 119.7 | 12 | 101.4 | 13 | 87 | 14 | 75.5 | 15 | 66.2 | 16 | 58.5 | 17 | 52.1 | 18 | 46.7 | 19 | 42.1 | 20 | 38.1 | 21 | 34.7 | 22 | 31.7 | 23 | 29.1 | 24 | 26.8 | 25 | 24.8 | 26 | 23 | 27 | 21.4 | 28 | 19.9 | 29 | 18.6 | 30 | 17.4
8 | 306.5 | 9 | 238.1 | 10 | 190.8 | 11 | 156.7 | 12 | 131.1 | 13 | 111.4 | 14 | 96 | 15 | 83.5 | 16 | 73.4 | 17 | 65 | 18 | 58 | 19 | 52.1 | 20 | 47.1 | 21 | 42.7 | 22 | 39 | 23 | 35.7 | 24 | 32.8 | 25 | 30.2 | 26 | 28 | 27 | 26 | 28 | 24.2 | 29 | 22.5 | 30 | 21.1
9 | 323.9 | 10 | 253 | 11 | 203.8 | 12 | 168 | 13 | 141.1 | 14 | 120.4 | 15 | 104 | 16 | 90.7 | 17 | 79.9 | 18 | 71 | 19 | 63.5 | 20 | 57.1 | 21 | 51.7 | 22 | 47 | 23 | 42.9 | 24 | 39.3 | 25 | 36.2 | 26 | 33.4 | 27 | 31 | 28 | 28.8 | 29 | 26.8 | 30 | 25
10 | 338.8 | 11 | 265.9 | 12 | 215.1 | 13 | 178 | 14 | 150.1 | 15 | 128.4 | 16 | 111.2 | 17 | 97.3 | 18 | 85.9 | 19 | 76.4 | 20 | 68.5 | 21 | 61.7 | 22 | 55.9 | 23 | 50.9 | 24 | 46.5 | 25 | 42.7 | 26 | 39.4 | 27 | 36.4 | 28 | 33.7 | 29 | 31.4 | 30 | 29.3
11 | 351.7 | 12 | 277.3 | 13 | 225.1 | 14 | 187 | 15 | 158.1 | 16 | 135.6 | 17 | 117.7 | 18 | 103.2 | 19 | 91.3 | 20 | 81.4 | 21 | 73 | 22 | 65.9 | 23 | 59.8 | 24 | 54.5 | 25 | 49.9 | 26 | 45.9 | 27 | 42.3 | 28 | 39.2 | 29 | 36.4 | 30 | 33.8
12 | 363.1 | 13 | 287.3 | 14 | 234.1 | 15 | 195 | 16 | 165.3 | 17 | 142.1 | 18 | 123.7 | 19 | 108.7 | 20 | 96.3 | 21 | 86 | 22 | 77.3 | 23 | 69.9 | 24 | 63.5 | 25 | 57.9 | 26 | 53.1 | 27 | 48.9 | 28 | 45.1 | 29 | 41.8 | 30 | 38.8
13 | 373.1 | 14 | 296.2 | 15 | 242.1 | 16 | 202.2 | 17 | 171.8 | 18 | 148.1 | 19 | 129.1 | 20 | 113.7 | 21 | 100.9 | 22 | 90.2 | 23 | 81.2 | 24 | 73.5 | 25 | 66.9 | 26 | 61.1 | 27 | 56.1 | 28 | 51.7 | 29 | 47.7 | 30 | 44.3
14 | 382.1 | 15 | 304.3 | 16 | 249.3 | 17 | 208.7 | 18 | 177.8 | 19 | 153.5 | 20 | 134.1 | 21 | 118.2 | 22 | 105.1 | 23 | 94.2 | 24 | 84.9 | 25 | 76.9 | 26 | 70.1 | 27 | 64.1 | 28 | 58.9 | 29 | 54.3 | 30 | 50.2
15 | 390.1 | 16 | 311.5 | 17 | 255.8 | 18 | 214.7 | 19 | 183.2 | 20 | 158.5 | 21 | 138.7 | 22 | 122.5 | 23 | 109.1 | 24 | 97.8 | 25 | 88.3 | 26 | 80.1 | 27 | 73 | 28 | 66.9 | 29 | 61.5 | 30 | 56.8
16 | 397.3 | 17 | 318 | 18 | 261.8 | 19 | 220.1 | 20 | 188.2 | 21 | 163.1 | 22 | 142.9 | 23 | 126.4 | 24 | 112.7 | 25 | 101.2 | 26 | 91.5 | 27 | 83.1 | 28 | 75.8 | 29 | 69.5 | 30 | 64
17 | 403.8 | 18 | 324 | 19 | 267.2 | 20 | 225.1 | 21 | 192.8 | 22 | 167.3 | 23 | 146.8 | 24 | 130.1 | 25 | 116.1 | 26 | 104.4 | 27 | 94.4 | 28 | 85.9 | 29 | 78.4 | 30 | 72
18 | 409.8 | 19 | 329.4 | 20 | 272.2 | 21 | 229.7 | 22 | 197 | 23 | 171.3 | 24 | 150.5 | 25 | 133.5 | 26 | 119.3 | 27 | 107.4 | 28 | 97.2 | 29 | 88.5 | 30 | 80.9
19 | 415.2 | 20 | 334.4 | 21 | 276.8 | 22 | 233.9 | 23 | 201 | 24 | 174.9 | 25 | 153.9 | 26 | 136.7 | 27 | 122.3 | 28 | 110.2 | 29 | 99.8 | 30 | 90.9
20 | 420.2 | 21 | 339 | 22 | 281 | 23 | 237.9 | 24 | 204.6 | 25 | 178.3 | 26 | 157.1 | 27 | 139.6 | 28 | 125.1 | 29 | 112.8 | 30 | 102.3
21 | 424.8 | 22 | 343.2 | 23 | 285 | 24 | 241.5 | 25 | 208 | 26 | 181.5 | 27 | 160.1 | 28 | 142.4 | 29 | 127.7 | 30 | 115.3
22 | 429 | 23 | 347.1 | 24 | 288.6 | 25 | 244.9 | 26 | 211.2 | 27 | 184.5 | 28 | 162.8 | 29 | 145 | 30 | 130.2
23 | 433 | 24 | 350.8 | 25 | 292 | 26 | 248.1 | 27 | 214.2 | 28 | 187.3 | 29 | 165.5 | 30 | 147.5
24 | 436.6 | 25 | 354.2 | 26 | 295.2 | 27 | 251.1 | 28 | 217 | 29 | 189.9 | 30 | 167.9
25 | 440 | 26 | 357.4 | 27 | 298.2 | 28 | 253.9 | 29 | 219.6 | 30 | 192.3 | [8 empty] | DePani, Sébastien. Rapport: Méthode pour le calcul des économies pour les travaux de rénovation sur l'enveloppe du bâtiment. GES Technologies inc., Montréal, 2010, p. 17
26 | 443.2 | 27 | 360.3 | 28 | 301 | 29 | 256.5 | 30 | 222.1
27 | 446.2 | 28 | 363.1 | 29 | 303.6 | 30 | 259
28 | 449 | 29 | 365.8 | 30 | 306.1
29 | 451.6 | 30 | 368.2
30 | 454.1
DePani, Sébastien. Rapport: Méthode pour le calcul des économies pour les travaux de rénovation sur l'enveloppe du bâtiment. GES Technologies inc., Montréal, 2010, p. 17

## Niveau murs sous-sol (hidden)
Conversion RSI@R
|  | Facteur R inscrit par le client dans l'onglet Formulaire PE233 | [6 empty] | 5.6783 | Tableau Valeur Minimale Prescrite par le CMNÉB 1997
R* | NIVEAU |  | Facteur R | Niveau | MJ/m² | Surface m² | MJ | Choix Facteur | Facteur Formulaire |  | R | RSI | Texte à utiliser
0 | 1 | Murs sous-sol AVANT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.8802 | 3.325 | - RSI 3,33
1 | 1 | Murs sous-sol APRÈS | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | 1 | Minimum CMNEB | 18.8802 | [6 empty] | Valeur minimum à inscrire si avant non connu
3 | 2 | Facteur R - sous-sol après | 0
4 | 3 | Demande admissible | 0 | [7 empty] | R | RSI | Texte à utiliser
5 | 4 | [9 empty] | 13.6 | 2.3951 | - RSI 2,4 | 2,40 était la valeur minimale utilisée avant septembre 2023, lorsque la valeur avant rénovation été inconnue. À partir de septembre 2023, le tableau ci-dessous (REENB 1983) est utilisé.
6 | 5
7 | 6 | Le niveau est déterminé selon le tableau à gauche selon le facteur R, par la suite avec le niveau il est possible de déterminer MJ/m2 en effectuant une recheche dans le tableau de l'onglet MJ par m2 mur sous sol
8 | 7 | [8 empty] | Tableau Valeur Minimale Prescrite par le REENB 1983 (Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments E-1.1,r1, de 1983)
9 | 8
10 | 9 | [9 empty] | R | RSI
11 | 10 | [9 empty] | 12.4922 | 2.2
12 | 11
13 | 12
14 | 13
15 | 14
16 | 15
17 | 16
18 | 17
19 | 18
20 | 19
21 | 20
22 | 21
23 | 22
24 | 23
25 | 24
26 | 25
* Si l'utilisateur inscrit un niveau R < 2, le niveau 1 est attribué par défaut.
DePani, Sébastien. Rapport: Méthode pour le calcul des économies pour les travaux de rénovation sur l'enveloppe du bâtiment. GES Technologies inc., Montréal, 2010, p. 23
Note on P15: Eppner Fanny: A la suite de l'évaluation du volet en 2023, les valeurs de RSI du REENB 1983 sont utilisées comme valeur de référence avant rénovation (2,20 au lieu de 2,40)). Date du commentaire: 15 septembre 2023

## MJ par m² murs sous-sol (hidden)
Niveau 1 @ | MJ/m² | Niveau 2 @ | MJ/m² | Niveau 3 @ | MJ/m² | Niveau 4 @ | MJ/m² | Niveau 5 @ | MJ/m² | Niveau 6 @ | MJ/m² | Niveau 7 @ | MJ/m² | Niveau 8 @ | MJ/m² | Niveau 9 @ | MJ/m² | Niveau 10 @ | MJ/m² | Niveau 11 @ | MJ/m² | Niveau 12 @ | MJ/m² | Niveau 13 @ | MJ/m² | Niveau 14 @ | MJ/m² | Niveau 15 @ | MJ/m² | Niveau 16 @ | MJ/m² | Niveau 17 @ | MJ/m² | Niveau 18 @ | MJ/m² | Niveau 19 @ | MJ/m² | Niveau 20 @ | MJ/m² | Niveau 21 @ | MJ/m² | Niveau 22 @ | MJ/m² | Niveau 23 @ | MJ/m² | Niveau 24 @ | MJ/m²
2 | 83.4 | 3 | 47 | 4 | 40.3 | 5 | 34.3 | 6 | 28.9 | 7 | 24.4 | 8 | 20.7 | 9 | 17.7 | 10 | 15.3 | 11 | 13.3 | 12 | 11.7 | 13 | 10.3 | 14 | 9.2 | 15 | 8.2 | 16 | 7.4 | 17 | 6.7 | 18 | 6.1 | 19 | 5.5 | 20 | 5.1 | 21 | 4.6 | 22 | 4.3 | 23 | 4 | 24 | 3.7 | 25 | 3.4
3 | 130.4 | 4 | 87.4 | 5 | 74.7 | 6 | 63.3 | 7 | 53.3 | 8 | 45.1 | 9 | 38.4 | 10 | 33 | 11 | 28.6 | 12 | 25 | 13 | 22 | 14 | 19.5 | 15 | 17.4 | 16 | 15.6 | 17 | 14 | 18 | 12.7 | 19 | 11.6 | 20 | 10.6 | 21 | 9.7 | 22 | 8.9 | 23 | 8.3 | 24 | 7.6 | 25 | 7.1
4 | 170.8 | 5 | 121.7 | 6 | 103.6 | 7 | 87.6 | 8 | 74 | 9 | 62.8 | 10 | 53.7 | 11 | 46.3 | 12 | 40.2 | 13 | 35.3 | 14 | 31.1 | 15 | 27.7 | 16 | 24.7 | 17 | 22.2 | 18 | 20.1 | 19 | 18.2 | 20 | 16.6 | 21 | 15.2 | 22 | 14 | 23 | 12.9 | 24 | 11.9 | 25 | 11.1
5 | 205.1 | 6 | 150.6 | 7 | 128 | 8 | 108.3 | 9 | 91.7 | 10 | 78.1 | 11 | 67 | 12 | 57.9 | 13 | 50.5 | 14 | 44.4 | 15 | 39.3 | 16 | 35 | 17 | 31.4 | 18 | 28.3 | 19 | 25.6 | 20 | 23.3 | 21 | 21.3 | 22 | 19.5 | 23 | 18 | 24 | 16.6 | 25 | 15.4
6 | 234 | 7 | 175 | 8 | 148.7 | 9 | 126.1 | 10 | 107 | 11 | 91.4 | 12 | 78.6 | 13 | 68.2 | 14 | 59.7 | 15 | 52.6 | 16 | 46.7 | 17 | 41.7 | 18 | 37.5 | 19 | 33.8 | 20 | 30.7 | 21 | 28 | 22 | 25.6 | 23 | 23.5 | 24 | 21.6 | 25 | 20
7 | 258.4 | 8 | 195.7 | 9 | 166.4 | 10 | 141.3 | 11 | 120.3 | 12 | 103 | 13 | 88.9 | 14 | 77.4 | 15 | 67.9 | 16 | 60 | 17 | 53.4 | 18 | 47.8 | 19 | 43 | 20 | 38.9 | 21 | 35.3 | 22 | 32.2 | 23 | 29.5 | 24 | 27.2 | 25 | 25.1
8 | 279.1 | 9 | 213.4 | 10 | 181.7 | 11 | 154.6 | 12 | 132 | 13 | 113.3 | 14 | 98.1 | 15 | 85.6 | 16 | 75.3 | 17 | 66.7 | 18 | 59.4 | 19 | 53.3 | 20 | 48 | 21 | 43.5 | 22 | 39.6 | 23 | 36.2 | 24 | 33.2 | 25 | 30.6
9 | 296.8 | 10 | 228.7 | 11 | 195 | 12 | 166.3 | 13 | 142.3 | 14 | 122.5 | 15 | 106.3 | 16 | 93 | 17 | 81.9 | 18 | 72.7 | 19 | 64.9 | 20 | 58.3 | 21 | 52.7 | 22 | 47.8 | 23 | 43.6 | 24 | 39.9 | 25 | 36.6
10 | 312.1 | 11 | 242 | 12 | 206.6 | 13 | 176.6 | 14 | 151.4 | 15 | 120.7 | 16 | 113.7 | 17 | 99.6 | 18 | 88 | 19 | 78.2 | 20 | 70 | 21 | 63 | 22 | 57 | 23 | 51.8 | 24 | 47.3 | 25 | 43.3
11 | 325.4 | 12 | 253.7 | 13 | 216.9 | 14 | 185.8 | 15 | 159.6 | 16 | 138.1 | 17 | 120.3 | 18 | 105.7 | 19 | 93.5 | 20 | 83.3 | 21 | 74.6 | 22 | 67.3 | 23 | 60.9 | 24 | 55.5 | 25 | 50.7
12 | 337 | 13 | 264 | 14 | 226.1 | 15 | 193.9 | 16 | 167 | 17 | 144.7 | 18 | 126.4 | 19 | 111.2 | 20 | 98.6 | 21 | 87.9 | 22 | 78.9 | 23 | 71.2 | 24 | 64.6 | 25 | 58.9
13 | 347.3 | 14 | 273.1 | 15 | 234.3 | 16 | 201.3 | 17 | 173.7 | 18 | 150.8 | 19 | 131.9 | 20 | 116.3 | 21 | 103.2 | 22 | 92.2 | 23 | 82.9 | 24 | 74.9 | 25 | 68
14 | 356.5 | 15 | 281.3 | 16 | 241.7 | 17 | 208 | 18 | 179.7 | 19 | 156.3 | 20 | 137 | 21 | 120.9 | 22 | 107.5 | 23 | 96.2 | 24 | 86.6 | 25 | 78.3
15 | 364.7 | 16 | 288.7 | 17 | 248.3 | 18 | 214 | 19 | 185.2 | 20 | 161.4 | 21 | 141.6 | 22 | 125.2 | 23 | 111.5 | 24 | 99.9 | 25 | 90
16 | 372.1 | 17 | 295.4 | 18 | 254.4 | 19 | 219.6 | 20 | 190.3 | 21 | 166 | 22 | 145.9 | 23 | 129.2 | 24 | 115.2 | 25 | 103.3
17 | 378.7 | 18 | 301.4 | 19 | 259.9 | 20 | 224.6 | 21 | 194.9 | 22 | 170.3 | 23 | 149.9 | 24 | 132.9 | 25 | 118.6
18 | 384.8 | 19 | 306.9 | 20 | 265 | 21 | 229.3 | 22 | 199.2 | 23 | 174.3 | 24 | 153.6 | 25 | 136.3
19 | 390.3 | 20 | 312 | 21 | 269.6 | 22 | 233.6 | 23 | 203.2 | 24 | 178 | 25 | 157
20 | 395.4 | 21 | 316.7 | 22 | 273.9 | 23 | 237.5 | 24 | 206.9 | 25 | 181.4
21 | 400 | 22 | 320.9 | 23 | 277.9 | 24 | 241.2 | 25 | 210.3
22 | 404.3 | 23 | 324.9 | 24 | 281.5 | 25 | 244.6
23 | 408.3 | 24 | 328.6 | 25 | 285
24 | 412 | 25 | 332
25 | 415.4
DePani, Sébastien. Rapport: Méthode pour le calcul des économies pour les travaux de rénovation sur l'enveloppe du bâtiment. GES Technologies inc., Montréal, 2010, p. 25

## Autres mesures (hidden)
Autres mesures | Économies normalisées* | Crédit
Remplacement de portes pour occupants non étanches par de nouvelles portes performantes | 5580 | MJ/porte
Remplacement de portes pour occupants non étanches par de nouvelles portes performantes | 55800 | MJ/vestivule
Ajout d’un vestibule (pour l’entrée pour occupants) | 37000 | MJ/porte
Ajout de rideaux ou portes supplémentaires entre l’intérieur et l’extérieur pour réduire les mouvements d’air( portes industrielles ) | 55800 | MJ/porte
* DePani, Sébastien. Rapport: Méthode pour le calcul des économies pour les travaux de rénovation sur l'enveloppe du bâtiment. GES Technologies inc., Montréal, 2010, p. 26
| Économies admissibles (MJ/porte) | Nombre | Économies totales (MJ)
mesure 1 | #REF! | #REF! | 0
mesure 2 | #REF! | #REF! | 0
0
Les mesures son calculés à partir des informations que le client choisi dans l'ongle Formulaire PE233 et selon la quantitié
Anciens noms utilisés
Autres mesures
Amélioration des portes pour occupants
Amélioration de portes industrielles
Ajout d'un vestibule (pour l'entrée pour occupants)
Ajout de rideaux ou portes industrielles supplémentaires
Sous-mesure | Unité | Économies normalisées* | Crédit
1. Correction d’un manque d’étanchéité pour les portes existantes pour occupants (calfeutrage, coupe-froids, réparations mineures) | Unitaire | 2790 | MJ/porte
2. Remplacement de portes pour occupants non étanches par de nouvelles portes performantes | Unitaire | 5580 | MJ/porte
3. Installation d’un vestibule pour l’entrée pour occupants | Unitaire | 37000 | MJ / vestibule
4. Correction d’un manque d’étanchéité pour des portes industrielles (calfeutrage, coupe-froids, réparations mineures) | Unitaire | 27900 | MJ/porte
5. Remplacement de portes industrielles non étanches par de nouvelles portes performantes | Unitaire | 55800 | MJ/porte
6. Installation d’un système automatique pour l’opération des portes industrielles | Unitaire | 55800 | MJ/porte
7. Installation de rideaux ou portes supplémentaires entre l’intérieur et l’extérieur pour réduire les mouvements d’air pour les portes industrielles | Unitaire | 55800 | MJ/porte
8. Correction d’un manque d’étanchéité pour les fenêtres existantes (calfeutrage, coupe-froids, réparations mineures) | Mètre carré | 1860 | MJ / m2
9. Remplacement de fenêtres non étanches par de nouvelles fenêtres performantes | Mètre carré | 3720 | MJ / m2
10. Correction d’un manque d’étanchéité de l’enveloppe thermique (lisse d’assise, appui de fenêtres et autres joints) | Mètre linéaire de travaux | 372 | MJ / m2
Note on G3: Philippe Paquette: 2020-05-08 Retrait du programme