## 0.Étapes
0. Étapes de réalisation
Nouvelle construction efficace
Voici les grandes étapes du volet Nouvelle construction. Veuillez consulter le guide pour plus d’information sur le site suivant :
https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/efficacite-energetique/nouvelle-construction-efficace/

## 1.Déclaration d'intérêt
1. Déclaration d’intérêt
Nouvelle construction efficace
* Champs obligatoires
Révision 2021-11
Section 1 – Identification du participant
Client (entité légale qui est ou qui sera facturée pour la consommation de gaz naturel)
* Nom de l’entreprise :
* Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) (registre des entreprises) :
* Adresse :
| * Ville : * Code postal : |  | * Code postal :
| * Personne-ressource : |  | * Titre :
| * Téléphone : |  | Cellulaire :
* Courriel :
| Demandeur/Participant (si différent du Client) |  |  | < sélectionner >
* Nom de l’entreprise :
* Adresse :
| * Ville : * Code postal : |  | * Code postal :
| * Personne-ressource : |  | * Titre :
| * Téléphone : |  | Cellulaire :
* Courriel :
Section 2 – Consentement du participant
Section 2 – Identification du responsable de la simulation énergétique
| * Prénom et nom : |  | * Titre :
| * Téléphone : |  | Cellulaire :
* Courriel :
* Nom de l’entreprise :
* Adresse :
| * Ville : * Code postal : |  | * Code postal :
Section 2 – Consentement du participant
Section 3 – Renseignement sur le projet
Client (entité légale qui est ou qui sera facturée pour la consommation de gaz naturel)
* Nom du projet /bâtiment commercial :
* Numéro de compte Énergir (si connu) :
* Adresse du bâtiment visé par le projet1 :
| * Ville : |  | * Code postal :
| 1 Si nom de rue inconnu, spécifiez : n° lot : |  | n° cadastre :
| * Type de bâtiment visé : | < sélectionner >
* Nombre approximatif d’unités (projet résidentiel seulement) :
* Code SCIAN (minimum de 6 caractères) :
| * Nature du projet : | < sélectionner >
* Consommation annuelle estimée de gaz naturel :
| * Date prévue de début des travaux : |  |  | (aaaa-mm-jj)
Section 4 – Versement de l’aide financière
| Veuillez spécifier à qui doit être transmis le versement de l’aide financière : |  |  | < sélectionner >
* Nom de l’entreprise bénéficiaire de l’aide financière :
Indiquez l’adresse, si différente de celle mentionnée ci-haut
* Adresse :
| * Ville : * Code postal : |  | * Code postal :
Section 2 – Consentement du participant
Section 5 – Déclaration d’intérêt
Par la présente, le participant désire signifier à Énergir son intention de participer à ce volet du programme de nouvelle construction portant sur les installations sises à l’adresse indiquée dans le présent formulaire. Le participant comprend que pour bénéficier du présent volet, la simulation énergétique et le rapport de révision doivent respecter les critères d’admissibilité et toutes les conditions apparaissant dans le Guide du participant.
Le participant reconnaît avoir pris connaissance des critères d’admissibilité et de toutes les conditions du volet apparaissant dans le Guide du participant et confirme son respect desdites conditions.
Le participant déclare que les renseignements fournis dans tous les documents transmis dans le cadre de sa participation à ce volet du programme sont exacts et complets. Le participant reconnaît que toute fausse déclaration pourrait entraîner un remboursement intégral du montant de l’aide financière accordée par Énergir.
| * Nom du participant2 : |  |  | < sélectionner >
| * Date : |  | (aaaa-mm-jj)
Faire parvenir ce formulaire en format Excel à : efficaciteenergetique@energir.com
2 Le présent formulaire doit être envoyé par courriel à Énergir par le participant ou bien celui-ci doit être mis en copie conforme lors de l’envoi.
Énergir se réserve le droit de modifier le programme ou d’y mettre fin en tout temps, sans préavis. Énergir n’est pas responsable du courrier perdu. Énergir s’engage à traiter les demandes qui lui sont soumises dans des délais qu’elle juge raisonnables.

## 2.Simu. Énerg. prélim.
2. Déclaration sur la simulation énergétique — PRÉLIMINAIRE
Nouvelle construction efficace
* Champs obligatoires
| * Numéro de projet fournie par Énergir (PE235-XXXX) : |  |  |  | PE235-XXXX
Révision 2021-11
Section 1 – Information sur la simulation
| * Logiciel de simulation utilisé : |  |  |  |  | Version :
* Référence utilisée :
Identification du professionnel ayant réalisé la simulation énergétique
Veuillez mettre à jour l’information dans l’onglet 1 — Déclaration d’intérêt, Section 2 au besoin
| Nom de la personne : |  |  |  | Titre :
| Téléphone : |  |  |  | Cellulaire :
Courriel :
Nom de l’entreprise :
Adresse postale :
| Ville : |  |  |  | Code postal :
Section 2 – Consentement du participant
Section 2 – Information sur le projet
* Superficie du bâtiment (m²) :
* Superficie de l’espace chauffé (m²) :
* Description de/des usages(s) du bâtiment (par exemple commercial, résidentiel, etc.) :
| Types d’usage |  |  |  |  | Superficie (m²)
| * Date du permis de construction : |  |  |  |  | (aaaa-mm-jj)
| * Date prévue approximative de mise en service : |  |  |  |  | (aaaa-mm-jj)
* Coût total estimé du projet avant taxes ($) :
| Répartition estimées du coût total : |  |  |  | Électricité : |  | % du total
[5 empty] | Mécanique : |  | % du total
[5 empty] | Civil et autres : |  | % du total
[5 empty] | Total | 0% | %
Coût total estimé du processus de conception intégrée si effectué ($) :
| Estimation de l’aide financiere maximale possible basée sur les coûts admissibles : |  |  |  |  | 0
Section 3 – Information les appareils et équipements admissibles à des aides financières d’Énergir
* Complétez les tableaux suivants en dressant la liste des appareils qui seront installés dans le bâtiment et qui sont admissibles à des aides financières d’Énergir pour les appareils efficaces. Les économies estimées de ces appareils seront déduites du total des économies de gaz naturel du projet puisqu'elles sont reconnues dans le programme appareil efficace d’Énergir.
| Type d’équipement 1 : |  | <sélectionner>
Manufacturier
| Marque |  |  | Quantité d’équipement en usage :
| Modèle |  |  | Quantité d’équipement en redondance :
| Type d’équipement 2 : |  | <sélectionner>
Manufacturier
| Marque |  |  | Quantité d’équipement en usage :
| Modèle |  |  | Quantité d’équipement en redondance :
| Type d’équipement 3 : |  | <sélectionner>
Manufacturier
| Marque |  |  | Quantité d’équipement en usage :
| Modèle |  |  | Quantité d’équipement en redondance :
| Type d’équipement 4 : |  | <sélectionner>
Manufacturier
| Marque |  |  | Quantité d’équipement en usage :
| Modèle |  |  | Quantité d’équipement en redondance :
| Type d’équipement 5 : |  | <sélectionner>
Manufacturier
| Marque |  |  | Quantité d’équipement en usage :
| Modèle |  |  | Quantité d’équipement en redondance :
| Type d’équipement 6 : |  | <sélectionner>
Manufacturier
| Marque |  |  | Quantité d’équipement en usage :
| Modèle |  |  | Quantité d’équipement en redondance :
* Complétez les informations suivantes si des équipements permettant la production d'énergie solaire (ex: mur solaire, capteurs solaires à l'eau permettant le chauffage de l’espace ou de procédés et le préchauffage de l’eau, etc.) seront installés et qui sont admissibles à l'aide financière d’Énergir pour le Préchauffage solaire. Les économies estimées de ces équipements seront déduites du total des économies de gaz naturel du projet puisqu'elles sont reconnues dans le programme Préchauffage solaire.
Description des équipements installés :
Économies de gaz naturel reliées à la production d'énergie solaire (m3):
Section 4 – Information sur la consommation énergétique du projet
Description des mesures d'efficacité énergétique implantées dans le projet
Veuillez décrire ci-dessous une courte description des mesures implantées (description brève des équipements et/ou du rôle des mesures)
Description de la consommation du bâtiment de référence et du bâtiment proposé
| Type d’usage | Bâtiment de référence |  |  | Bâtiment proposé
|  | Électricité (MJ) | Gaz naturel (MJ) |  | Électricité (MJ) | Gaz naturel (MJ)
Éclairage
Équipement divers
Chauffage de l’espace
Climatisation
Rejet de chaleur
Pompes et divers
Ventilation
Eau chaude domestique
| Total (MJ) | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Gaz naturel total (m³) | - | 0 |  | - | 0
Thermopompage
Veuillez remplir les champs ci-dessous, s'il y a une utilisation de thermopompage:
| Type de thermopompage | < sélectionner > | Si autre, précisez:
Avec un bâtiment de référence basé sur le CNÉB 2015-QC, les économies reliées à la valorisation d'énergie renouvelable sont traitées comme des économies d'électricité. Dans le cas où des économies de gaz naturel devraient être considérées (ex: thermopompe dont la source de chaleur provient du sol, de l'eau ou de l'air avec un appoint au gaz naturel), veuillez remplir la case ci-dessous:
Économies de gaz naturel reliées à la valorisation d'énergie renouvelable (m3):
Synthèse
|  | Bâtiment de référence |  |  | Bâtiment proposé
| Économies totales (%) | - |  |  | 0%
| Économies gaz naturel (%) | - |  |  | 0%
| Gaz naturel résiduel (%) | - |  |  | 0%
| Intensité énergétique (GJ/m²) | 0 |  |  | 0
Section 5 – Estimation du montant d’aide financière possible pour les économies énergétiques
| Économies de gaz naturel du bâtiment proposé selon la Section 4 (m³) : |  |  |  |  | 0
Économies de gaz naturel estimées des appareils admissibles à des aides financières d’Énergir selon la Section 3 (m³) :
[5 empty] | - | 0
| Économies de gaz naturel estimées pour l'utilisation d'énergie solaire admissible à une aide financière d’Énergir selon la Section 3 (m³) : |  |  |  | - | 0
| Économies de gaz naturel estimées pour la valorisation d'énergie renouvelable selon la Section 4, non admissible à des aides financières d'Énergir (m³): |  |  |  | + | 0
| Économies admissibles au volet Nouvelle construction efficace (m³) : |  |  |  | = | 0
| Estimation de l’aide financiere maximale possible pour les économies énergétiques ($) : |  |  |  |  | 0
Section 6 – Estimation du montant d’aide financière pour les coûts de simulations énergétiques
* Coût total de la réalisation des simulations énergétiques avant taxes ($) :
Estimation de l’aide financiere maximale possible pour la réalisation des simulation énergétiques ($) :
0
Section 7 – Attestation des résultats
J’atteste que les informations et résultats de simulations fournis dans ce formulaire sont exacts et complets selon les informations disponibles à ce jour. J’atteste avoir la compétence et les connaissances requises pour simuler adéquatement la consommation énergétique du bâtiment proposé ainsi que de sa référence selon la Méthode de conformité de la performance énergétique tel qu’énoncé en partie 8 de la Division B du Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada 2015 modifié pour le Québec (CNÉB 2015-Qc).
| * Nom du simulateur1 : |  |  |  | * no OIQ :
| * Date : |  |  |  | (aaaa-mm-jj)
Faire parvenir ce formulaire en format Excel à : efficaciteenergetique@energir.com
1 Le présent formulaire doit être envoyé par courriel à Énergir par le simulateur, ou bien celui-ci doit être mis en copie conforme ainsi que la personne-ressource de l’entreprise cliente.
Énergir se réserve le droit de modifier le programme ou d’y mettre fin en tout temps, sans préavis. Énergir n’est pas responsable du courrier perdu. Énergir s’engage à traiter les demandes qui lui sont soumises dans des délais qu’elle juge raisonnables.
CNÉB 2015-Québec
Note on H137: Le détail des calculs supplémentaires doit être fourni avec le rapport de simulation.

## 3.Simu. Énerg. finale
3. Déclaration sur la simulation énergétique — FINALE
Nouvelle construction efficace
Instructions : - Les sections 1,2 et 3 de cet onglet sont pré-remplies selon les données préliminaires fournies à l’onglet 2. Veuillez valider et compléter tous les champs. Il est possible de remplacer le contenu de la cellule pour inscrire une nouvelle donnée à jour. - Veuillez remplir les sections 4, 6 et 7 de cet onglet avec les données finales de la simulation. | [8 empty] | * Champs obligatoires
PE235-XXXX
Révision 2021-11
Section 1 – Information sur la simulation
| * Logiciel de simulation utilisé : | [5 empty] | Version :
* Référence utilisée :
Identification du professionnel ayant réalisé la simulation énergétique
Veuillez mettre à jour l’information dans l’onglet 1 — Déclaration d'intérêt, Section 2 au besoin
| Nom de la personne : |  |  |  |  | Titre :
| Téléphone : |  |  |  |  | Cellulaire :
Courriel :
Nom de l’entreprise :
Adresse postale :
| Ville : |  |  |  |  | Code postal :
Section 2 – Consentement du participant
Section 2 – Information sur le projet
* Superficie du bâtiment (m²) :
* Superficie de l’espace chauffé (m²) :
* Description de/des usages(s) du bâtiment (par exemple commercial, résidentiel, etc.) :
| Types d’usage | [5 empty] | Superficie (m²)
| * Date du permis de construction : |  |  |  |  | (aaaa-mm-jj)
| * Date prévue de mise en service : |  |  |  |  | (aaaa-mm-jj)
| * Coût total estimé du projet avant taxes ($) : |  |  |  |  | 0
Une preuve du coût du projet (factures ou tout autre document pouvant étayer le coût total estimé du projet) est incluse dans la documention finale fournie.
| Répartition estimées du coût total : |  |  |  |  | Électricité : | 0% | % du total
[6 empty] | Mécanique : | 0% | % du total
[6 empty] | Civil et autres : | 0% | % du total
[6 empty] | Total | 0% | %
| Coût total estimé du processus de conception intégrée si effectué ($) : | [5 empty] | 0
Le cas échéant, une preuve ou tout autre document pouvant étayer le coût des honoraires liés à des démarches de conception intégrée, tel que des charrettes de conception ou des réunions multidisciplinaires de conception et de suivi ainsi qu’une preuve pouvant démontrer la tenue de ses rencontres (procès verbaux, compte rendu, agenda de réunion, etc.) sont incluses dans la documention finale fournie.
| Estimation de l’aide financiere maximale possible basée sur les coûts admissibles : | [5 empty] | 0
Section 3 – Information les appareils admissibles à des aides financières d’Énergir
* Complétez les tableaux suivants en dressant la liste des appareils qui seront installés dans le bâtiment et qui sont admissibles à des aides financières d’Énergir pour les appareils efficaces. Les économies estimées de ces appareils seront déduites du total des économies de gaz naturel du projet puisqu’elles sont reconnues dans le programme appareil efficace d’Énergir.
| Type d’équipement 1 : |  |  | <sélectionner>
Manufacturier
| Marque |  |  |  | Quantité d’équipement en usage :
| Modèle |  |  |  | Quantité d’équipement en redondance :
| Type d’équipement 2 : |  |  | <sélectionner>
Manufacturier
| Marque |  |  |  | Quantité d’équipement en usage :
| Modèle |  |  |  | Quantité d’équipement en redondance :
| Type d’équipement 3 : |  |  | <sélectionner>
Manufacturier
| Marque |  |  |  | Quantité d’équipement en usage :
| Modèle |  |  |  | Quantité d’équipement en redondance :
| Type d’équipement 4 : |  |  | <sélectionner>
Manufacturier
| Marque |  |  |  | Quantité d’équipement en usage :
| Modèle |  |  |  | Quantité d’équipement en redondance :
| Type d’équipement 5 : |  |  | <sélectionner>
Manufacturier
| Marque |  |  |  | Quantité d’équipement en usage :
| Modèle |  |  |  | Quantité d’équipement en redondance :
| Type d’équipement 6 : |  |  | <sélectionner>
Manufacturier
| Marque |  |  |  | Quantité d’équipement en usage :
| Modèle |  |  |  | Quantité d’équipement en redondance :
* Complétez les informations suivantes si des équipements permettant la production d'énergie solaire (ex: mur solaire, capteurs solaires à l'eau permettant le chauffage de l’espace ou de procédés et le préchauffage de l’eau, etc.) seront installés et qui sont admissibles à l'aide financière d’Énergir pour le Préchauffage solaire. Les économies estimées de ces équipements seront déduites du total des économies de gaz naturel du projet puisqu'elles sont reconnues dans le programme Préchauffage solaire.
Description des équipements installés :
Économies de gaz naturel reliées à la production d'énergie solaire (m3):
Section 4 – Information sur la consommation énergétique du projet
Description des mesures d'efficacité énergétique implantées dans le projet
Veuillez décrire ci-dessous une courte description des mesures implantées (description brève des équipements et/ou du rôle des mesures)
Description de la consommation du bâtiment de référence et du bâtiment proposé
| Type d’usage |  | Bâtiment de référence |  |  | Bâtiment proposé
|  |  | Électricité (MJ) | Gaz naturel (MJ) |  | Électricité (MJ) | Gaz naturel (MJ)
Éclairage
Équipement divers
Chauffage de l’espace
Climatisation
Rejet de chaleur
Pompes et divers
Ventilation
Eau chaude domestique
| Total (MJ) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Gaz naturel total (m³) |  | - | 0 |  | - | 0
Thermopompage
Veuillez remplir les champs ci-dessous, s'il y a du thermopompage :
| Type de thermopompage |  | < sélectionner > | Si autre, précisez :
Avec un bâtiment de référence basé sur le CNÉB 2015-QC, les économies reliées à la valorisation d'énergie renouvelable sont traitées comme des économies d'électricité. Dans le cas où des économies de gaz naturel devraient être considérées (ex. : thermopompe dont la source de chaleur provient du sol, de l'eau ou de l'air avec un appoint au gaz naturel), veuillez remplir la case ci-dessous :
Économies de gaz naturel reliées à la valorisation d'énergie renouvelable (m3) :
Synthèse
|  |  | Bâtiment de référence |  |  | Bâtiment proposé
| Économies totales (%) |  | - |  |  | 0%
| Économies gaz naturel (%) |  | - |  |  | 0%
| Gaz naturel résiduel (%) |  | - |  |  | 0%
| Intensité énergétique (GJ/m²) |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6
Section 5 – Estimation du montant d’aide financière possible pour les économies énergétiques
| Économies de gaz naturel du bâtiment proposé selon la Section 4 (m³) : | [5 empty] | 0
Économies de gaz naturel estimées des appareils admissibles à des aides financièrs d’Énergir selon la Section 3 (m³) :
[6 empty] | - | 0
| Économies de gaz naturel estimées pour l'utilisation d'énergie solaire admissible à une aide financière d’Énergir selon la Section 3 (m³) : |  |  |  |  | - | 0
| Économies de gaz naturel estimées pour la valorisation d'énergie renouvelable selon la Section 4, non admissible à des aides financières d'Énergir (m³) : |  |  |  |  | + | 0
| Économies admissibles au volet Nouvelle construction efficace (m³) : |  |  |  |  | = | 0
| Estimation de l’aide financiere maximale possible pour les économies énergétiques ($) : | [5 empty] | 0
Section 6 – Estimation du montant d’aide financière pour les coûts de simulations énergétiques
* Coût total de la réalisation des simulations énergétiques avant taxes ($) :
Une preuve du coût des simulations énergétiques (offre de service, facture, détails des heures et taux horaire, etc.) est incluse dans la documention finale fournie.
Estimation de l’aide financiere maximale possible pour la réalisation des simulation énergétiques ($) :
0
Section 7 – Attestation des résultats
J’atteste que les informations et résultats de simulations fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. J’atteste avoir la compétence et les connaissances requises pour simuler adéquatement la consommation énergétique du bâtiment proposé ainsi que de sa référence selon la Méthode de conformité de la performance énergétique tel qu’énoncé en partie 8 de la Division B du Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada 2015 modifié pour le Québec (CNÉB 2015-Qc). J’atteste aussi de la conformité du bâtiment aux exigences du code de construction du Québec en matière d’efficacité énergétique (chapitre I.1 du code de construction) par la Méthode de conformité par la performance énergétique tel qu’énoncé en partie 8 de la Division B du CNÉB 2015-Qc.
| * Nom du simulateur1 : |  |  |  |  | * no OIQ :
| * Date : |  |  |  |  | (aaaa-mm-jj)
1 Lors de l’envoi du formulaire à Énergir, le simulateur doit être mis en copie conforme dans le courriel.
Veuillez compléter l’onglet 4 — Demande de versement avant d’envoyer ce formulaire à Énergir.
Note on H141: Le détail des calculs supplémentaires doit être fourni avec le rapport de simulation.
CNÉB 2015-Québec

## 4.Demande de versement
4. Demande de verserment de l’aide financière
Nouvelle construction efficace
* Champs obligatoires
Révision 2021-11
Section 1 – Renseignement sur le nouveau bâtiment
Client (entité légale qui est ou qui sera facturée pour la consommation de gaz naturel)
| Veuillez mettre à jour l’information dans l’onglet 1 — Déclaration d'intérêt, Section 3 au besoin |  |  |  | N° de projet : | PE235-XXXX
Nom du projet /bâtiment commercial :
Numéro de compte Énergir :
Adresse du nouveau bâtiment visé par le projet :
| Ville : |  | Code postal :
Section 2 – Consentement du participant
Section 2 – Information sur l’aide financière de sources externes
Le participant déclare ci-après les aides financières qu’il a reçues et qu’il prévoit recevoir de la part d’autres organismes pour la réalisation des mesures :
| Nom de l’organisme | Nom du programme | Montant reçu à ce jour avant taxes ($) |  | Montant total à recevoir avant taxe ($)
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
Le participant accepte qu’Énergir puisse partager de l’information avec les organismes externes. De plus, le participant accepte qu’Énergir révise le montant de l’aide financière afin de tenir compte de l’aide financière externe.
Section 2 – Consentement du participant
Section 3 – Information sur l’aide financière de sources externes
Les montants présentés dans cette section son à titre informatifs seulement et sont calculés selon les informations fournies. Énergir confirmera le montant exact au participant après l’analyse du dossier. Le participant pourra alors fournir à une facture au nom d’Énergir et au montant d’aide financière à verser.
| Estimation de l’aide financiere possible pour les économies énergétiques ($) : |  |  | 0
| Estimation de l’aide financiere possible pour la réalisation des simulation énergétiques ($) : + |  |  | 0
| Estimation de l’aide financiere possible totale pour le projet ($) : |  |  | 0
Section 2 – Consentement du participant
Section 4 – Déclaration du participant
Par la présente, le participant déclare être le représentant dûment autorisé de :
Nom de l’entreprise
Le participant déclare que le nouveau bâtiment décrit ci-haut a été construit et rencontre les lois, règlements et exigences en vigueur.
Le participant s’engage, sur demande d’Énergir, à donner accès au bâtiment au représentant dûment autorisé d’Énergir pour vérifier que le bâtiment rencontre les critères du présent programme d’aide financière, et ce, même si l’aide financière a déjà été versée.
Le participant déclare que les renseignements fournis dans tous les documents transmis dans le cadre de sa participation à ce volet du programme sont exacts et complets. Le participant reconnaît que toute fausse déclaration pourrait entraîner un remboursement intégral du montant de l’aide financière accordée par Énergir.
| * Nom du participant1 : |  |  | < sélectionner >
| * Date : |  | (aaaa-mm-jj)
Faire parvenir ce formulaire en format Excel à : efficaciteenergetique@energir.com
1 Le présent formulaire doit être envoyé par courriel à Énergir par le participant ou bien celui-ci doit être mis en copie conforme lors de l’envoi. Le simulateur doit aussi être mis en copie conforme lors de l’envoi.
Énergir se réserve le droit de modifier le programme ou d’y mettre fin en tout temps, sans préavis. Énergir s’engage à traiter les demandes qui lui sont soumises dans des délais qu’elle juge raisonnables.

## 5.Gabarit de facture
FACTURE
No de facture :
Coordonnées de l’émetteur : |  | Date :
Tél. :
Téléc. :
Facturé à :
Énergir
1717, rue du Havre
Montréal (Québec)
H2K 2X3
Numéro de compte Énergir :
Demande d’aide financière
pour le volet :
Description |  |  |  | Montant
Dossier PE : |  |  |  |  | $
Travaux effectués au :
Description des travaux :
|  |  | Sous-total | 0 | $
Numéro d’enregistrement TPS : |  |  | TPS | 0 | $
Numéro d’enregistrement TVQ : |  |  | TVQ | 0 | $
|  |  | Total taxes | 0 | $
|  |  | TOTAL | 0 | $
Note on C10: Inscrire le nom de la compagnie
Note on C11: Inscrire le nom de la personne contact (comptabilité)
Note on G11: Inscrire le numéro de téléphone de la personne contact (Ex.: 514 598-3030)
Note on C12: Inscrire l'adresse de la compagnie. (Ex.: 1717, du Havre)
Note on C13: Inscrire la ville et la province. (Ex.: Montréal, QC)
Note on G13: Inscrire le numéro de télécopieur de la personne contact (Ex.: 514 598-3030)
Note on C14: Inscrire le code postal. (Ex.: H2K 2X3)
Note on G24: Inscrire le numéro de compte sous le format XXXX-XXXX-XXX
Note on G26: Indiquer le nom du volet
Note on E33: PEXXX (Numéro de dossier Énergir)
Note on C36: Inscrire l'adresse. (Ex.: 1717, du Havre)
Note on C37: Inscrire la ville et la province. (Ex.: Montréal, QC)
Note on C38: Inscrire le code postal. (Ex.: H2K 2X3)
Note on C41: Indiquer une brève description des travaux effectués
Note on F49: À compléter
Note on F50: À compléter

## X.Calculs DATECH Prélim. (hidden)
No de dossier: | PE235-XXXX | [5 empty] | Révision calculateur: 2021-07-23 |  | CALCULATEUR INCOMPLET |  | 4 | 0
| Datech | Participant
Norme simulation | CNÉB 2015-Qc | 0 | [9 empty] | 0
Date d'ouverture (aaaa-mm-jj): | 2022-01-02 | 0 | (avant 1er janvier 2022: Tout sauf CNÉB 2015-Qc; après 1er janvier 2022;CNÉB 2015-Qc) | [8 empty] | 0
Montant sub maximal | 325000 |  | (avant 1er janvier 2022: 275 000$; après 1er janvier 2022;325 000$)
Subvention ($/m³) | 5 |  | (avant 1er janvier 2022: 1,50$; après 1er janvier 2022;5$)
Courverture max. des surcoûts | 75%
Courverture max. conception intégrée | 75% |  | (avant 1er janvier 2022: 0%; après 1er janvier 2022;75%)
Pourcentage de surcoût du coût du projet | 8% |  | (avant 15 juillet 2019; 100%, après 15 juillet 2019; 5%, après 1er janvier 2022;8%)
Montant sub simulation maximal | 15000 |  | (avant 4 novembre 2020; 5 000$, après 4 novembre 2020; 15 000$)
Couverture max. simulation: | 75% |  | (avant 4 novembre 2020; 100%, après 4 novembre 2020; 75%)
DOCUMENTS REQUIS
Guide de documentation:
| Documents |  |  | Document reçu? "Ok" ou commentaire:
1 | Liste de fichiers soumis
2 | Rapport de simulation
3 | Diagramme de zonage mécanique
4 | Plans et devis d'architecture
5 | Plans et devis de mécanique
6 | Plans et devis d'électricité
7 | Plans et séquences de contrôle
8 | Spécifications/fiches techniques/dessins d'atelier
9 | Fichiers de simulation : proposé et référence
10 | Fichiers de calculs complémentaires
11 | Offre de service pour la simulation énergétique
12 | Preuve de coût du projet
13 | Formulaires Énergir (II final et III)
14 | Rapport de révision de la simulation
AUTRES SUBVENTIONS
Nom de l'organisme | Nom du programme | Montant reçu à ce jour | Montant à recevoir | Montant total prévu
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0
COÛTS DU PROJET (FII)
| Montants | Pourcentages | Formulaire IIIa
Coût total estimé du projet | 0 | - | 0 | [8 empty] | 0
Surcoûts estimés | 0 | 8% | -
Coût total estimé conception intégré | 0 | 75% | 0
Subvention maximale - surcoût | 0 | 75% | -
| m² | pi² | FIIIa brute (m²) | FIIIa nette (m²)
Superficie de bâtiment brute | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
APPAREILS SUBVENTIONNÉS (FII)
Facteur qté usage
TEMPORAIRE pour validation
Tableau des facteurs d'économies par appareil ou capacité et calcul des économies totales. | [12 empty] | <sélectionner> | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0 |  | 0
<sélectionner> | Volet |  |  |  | Facteur |  | Par appareil | Somme des valeurs totales (du tableau suivant) | Économies (m³) | Subvention Énergir | Subvention reçue ($)
Chaudières intermédiaire 85 % >300 000 BTU/h et <2 500 000 BTU/h | PE 202 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00267 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Chaudières intermédiaire 85 % >300 000 BTU/h et <2 500 000 BTU/h | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.00267 | m³/btu | 1
Chaudières intermédiaire 85 % >2 500 000 BTU/h et <5 000 000 BTU/h | PE 202 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.0032 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Chaudières intermédiaire 85 % >2 500 000 BTU/h et <5 000 000 BTU/h | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.0032 | m³/btu | 1
Chaudières haute efficacité 90 % >300 000 BTU/h et <2 500 000 BTU/h | PE 210 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00587 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Chaudières haute efficacité 90 % >300 000 BTU/h et <2 500 000 BTU/h | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.00587 | m³/btu | 1
Chaudières haute efficacité 90 % >2 500 000 BTU/h et <5 000 000 BTU/h | PE 210 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00587 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Chaudières haute efficacité 90 % >2 500 000 BTU/h et <5 000 000 BTU/h | Puissance nominale par équipement (BTU/h) | 0.00587 | m³/btu | 1
Infrarouge à gaz naturel | PE 215 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00737 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Infrarouge à gaz naturel | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.00737 | m³/btu | 1
Hotte à débit variable (PCM du système de ventilation) | PE224 | Débit évacué par équipement (PCM) : |  |  | m³/PCM | 0.72596 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Hotte à débit variable (PCM du système de ventilation) | Débit évacué par équipement (PCM) : | 0.72596 | m³/PCM | 1
Aérotherme à condensation | PE225 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00505 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Aérotherme à condensation | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.00505 | m³ | 0
Préchauffage solaire | PE234 | Énonomies annuelles de gaz naturel (m³) : |  |  | m³ | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Préchauffage solaire | Énonomies annuelles de gaz naturel (m³) : | 1 | m³ | 1
[5 empty] | màj des facteurs: 2024-02-21 |  |  | TOTAL | 0
[10 empty] | Total des autres suventions Énergir reçues : | 0
[10 empty] | Suvention équivalente (PE235) perdue : | 0
Sommaire des équipements du formulaire II | [12 empty] | <sélectionner> | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0 |  | 0
|  |  | Manufacturier | Marque | Modèle | Quantité d'équipement en usage: | Quantité d'équipement en redondance: | Unité de la valeur | Valeur (capacité, pcm, économies) | Valeur x qté en usage
Type d’équipement 1 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 2 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 3 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 4 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 5 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 6 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
DÉCLARATION DE SIMULATION (Révision de la simulation)
Tableau 5 -Simulation révisée | BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE |  | BÂTIMENT PROPOSÉ
TYPE D'USAGE | Forme d'énergie |  | Forme d'énergie |  | % restant | Économies brutes
| Élec (MJ) | Gaz (MJ) | Élec (MJ) | Gaz (MJ) |  | (m³ économisé)
Éclairage | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Équipement divers | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Chauffage de l'espace | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Climatisation | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Rejet de chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Pompes et divers | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Ventilation | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Eau chaude domestique | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Total (m³) | - | 0 | - | 0
Total par superficie (m³/m2) | Pas de superficie |  | Pas de superficie
Tableau 6 - Bilan de conversion d'énergie
Description | Électricité(MJ) | Gaz équivalent (m³)
THERMOPOMPES |  | 0 | [9 empty] | 1
0
0
0
0
Total | 0 | 0
Tableau 2 - Résultats après révision
Description | Élec (MJ) | Gaz (MJ) | Total (MJ) | Total (MJ/m²)
Proposé | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Référence | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Économie | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Superficie du bâtiment | 0 |  |  | Conversion MJ/m³
Économies d'énergie globales | 0 | #DIV/0! |  | 37.89
Économies de gaz naturel | 0 | 0
Économies de gaz naturel admissible* | 0 | 0
L'économie de gaz naturel tient compte des réductions liées à la converstion d'énergie.
Tableau 7 - Résumé
Économies d'énergie globales | #DIV/0!
Économies de gaz naturel | #DIV/0! | 0
m³ conversion | 0 | 0
Économies finales | 0 | 0
Bâtiment institutionnel? |  | 5% | (avant 1er janvier 2022: 10%ASHRAE 90,1/Insitutionnel 20% ASHRAE 90,1; après 1er janvier 2022;5% CNÉB 2015-Qc) | [8 empty] | 1
| Datech | FIIIa
Coût de la simulation | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ÉQUIVALENCE ET CALCULS
| 18% | 20.7% | 0% | 26.2% | 0% | 26.8% | Source: Lignes directrices pour l'adaptation du CNÉB 2011 – juin 2012 (NRCan)
| 0% | 2.7% | -18% | 8.2% | -18% | 8.8%
| -2.7% | 0% | -20.7% | 5.5% | -20.7% | 6.1%
| ASHRAE 90,1-2010 | ASHRAE 90,1-2007 | CNÉB 2011 | CMNÉB 1997 | CNÉB 2015-Qc | Autre |  |  |  |  | 1
Facteurs d'ajustement de la référence | 3% | 0% | 21% | -17% | 0% | 0% | Référence Rapport évaluation Janvier 2019 Econoler |  |  |  | 2
Facteur ajustement si projet avant 2019-07-15 (base ASHRAE-2007) | -3% | -3% | -3% | -3% | 0% | -3% |  |  |  |  | 3
Facteurs d'ajustement de la référence | 0% | -3% | 18% | -20% | 0% | -3% |  |  |  |  | 4
Économies d'énergie globales | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5% | Doit être >10% (ou >20% pour institutionnel) (5%CNÉB après 2022) |  |  | 5
Conso de référence (gaz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
Conso proposée (gaz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7
Économie global (gaz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8
Consommation minimal requise | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30% | Doit être plus de 30% de la consommation de référence |  |  | 9
Économie de conversion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Voir le rapport du réviseur de la simulation |  |  | 10
Économie d'appareil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Voir le tableau des appareils |  |  | 11
Économie admissibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12
13
Subvention @5$/m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $/m³ économisé nets |  |  | 14
Subvention maximale (volet) | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | Montant maximal du volet |  |  | 15
Subvention max (% du surcoût) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | Pourcentage du surcoût |  |  | 16
Subvention des économies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Montant maximal |  |  | 17
18
Subventions reçues à ce jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19
Subvention max (% du surcoût) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
Subvention des économies - reçu à ce jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
22
Coûts de la simulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23
Sub max de la simulation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |  |  |  | 24
Sub max de la simulation (montant max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Coût de la simulation, max. 15000$ |  |  | 25
Subvention simulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26
27
Subvention totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28
SOMMAIRE FINAL
CNÉB 2015-Qc
CONSO DE RÉFÉRENCE | 0 |  | COMMENTAIRES
CONSO PROPOSÉE | 0
Économie globale | 0
ÉCONOMIES APPAREILS | 0
ÉCONOMIES DE CONVERSION | 0
ÉCONOMIES ADMISSIBLES | 0
Subvention @5$/m³ | 0 |  | Subvention limitée par 75% du surcoût
Subvention Simulation | 0 |  | Subvention limitée par le montant de la simulation
SUBV TOTALE: 5$+simul$: | 0
Validation: % économies | #DIV/0! | Doit être>5%
Validation: % gaz résiduel | #DIV/0! | Pour client existant, doit être >30% de l'historique compteur, pour un nouveau client doit assurer la rentabilité du branchement (OMA ou point mort)
COMPLÉTÉ PAR: | [11 empty] | 1
DATE: | [11 empty] | 1
Liste 1
CNÉB 2015-Qc
ASHRAE 90,1-2010
ASHRAE 90,1-2007
CNÉB 2011
CMNÉB 1997
Autre
Liste 2
Oui
Non
Liste 3
[15 empty] | 1 | Subvention limitée par le montant maximal atteint du volet
[15 empty] | 2 | Subvention limitée par 75% du surcoût
[15 empty] | 3 | Subvention limitée par 75% du surcoût moins les subventions reçues
[15 empty] | 4 | Subvention limitée par les économies
[15 empty] | 5 | Subvention limitée par le montant maximal atteint du volet
[15 empty] | 6 | Subvention limitée par le montant de la simulation
Erreur de formule
Montants
Coût total estimé du projet | 0 |  |  | SF MESURE RECOMMANDÉES |  |  |  | SF SUBVENTIONS
Surcoûts estimés | 0 | 8% |  |  |  | 0 |  | 0
Subvention maximale | 0 | 75% |  | 0 | 0 |  |  | 0
COÛT SIMULATION | 0 |  |  | SF MESURE RECOMMANDÉES (PE235) |  |  |  | 0
Ratio sub | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | SF SUB. Simul. Énerg.
Ratio simul | #DIV/0! |  |  | CNÉB 2015-Qc |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
NE PAS MODIFIER / METTRE EN FORME CET ONGLET
Note on H58: NOTE: 0:multiplie le facteur par le nombre d'appareil seulement 1 : multiplie le facteur par la puissance, les pcm ou les économies et par le nombre d'appareil

## X.Calculs DATECH finale (hidden)
No de dossier: | PE235-XXXX | [5 empty] | Révision calculateur: 2021-07-23 |  | CALCULATEUR INCOMPLET |  | 5 | 0
| Datech | Participant
Norme simulation | CNÉB 2015-Qc | 0 | [9 empty] | 0
Date d'ouverture (aaaa-mm-jj): | 2022-01-02 | 0 | (avant 1er janvier 2022: Tout sauf CNÉB 2015-Qc; après 1er janvier 2022;CNÉB 2015-Qc) | [8 empty] | 0
Montant sub maximal | 325000 |  | (avant 1er janvier 2022: 275 000$; après 1er janvier 2022;325 000$)
Subvention ($/m³) | 5 |  | (avant 1er janvier 2022: 1,50$; après 1er janvier 2022;5$)
Courverture max. des surcoûts | 75%
Courverture max. conception intégrée | 75% |  | (avant 1er janvier 2022: 0%; après 1er janvier 2022;75%)
Pourcentage de surcoût du coût du projet | 8% |  | (avant 15 juillet 2019; 100%, après 15 juillet 2019; 5%, après 1er janvier 2022;8%)
Montant sub simulation maximal | 15000 |  | (avant 4 novembre 2020; 5 000$, après 4 novembre 2020; 15 000$)
Couverture max. simulation: | 75% |  | (avant 4 novembre 2020; 100%, après 4 novembre 2020; 75%)
DOCUMENTS REQUIS
Guide de documentation:
| Documents |  |  | Document reçu? "Ok" ou commentaire:
1 | Liste de fichiers soumis
2 | Rapport de simulation
3 | Diagramme de zonage mécanique
4 | Plans et devis d'architecture
5 | Plans et devis de mécanique
6 | Plans et devis d'électricité
7 | Plans et séquences de contrôle
8 | Spécifications/fiches techniques/dessins d'atelier
9 | Fichiers de simulation : proposé et référence
10 | Fichiers de calculs complémentaires
11 | Offre de service pour la simulation énergétique
12 | Preuve de coût du projet
13 | Formulaires Énergir (II final et III)
14 | Rapport de révision de la simulation
AUTRES SUBVENTIONS
Nom de l'organisme | Nom du programme | Montant reçu à ce jour | Montant à recevoir | Montant total prévu
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0
COÛTS DU PROJET (FII)
| Montants | Pourcentages | Formulaire IIIa
Coût total estimé du projet | 0 | - | 0 | [8 empty] | 0
Surcoûts estimés | 0 | 8% | -
Coût total estimé conception intégré | 0 | 75% | 0
Subvention maximale - surcoût | 0 | 75% | -
| m² | pi² | FIIIa brute (m²) | FIIIa nette (m²)
Superficie de bâtiment brute |  | #VALUE! | [9 empty] | 1
APPAREILS SUBVENTIONNÉS (FII)
Facteur qté usage
TEMPORAIRE pour validation
Tableau des facteurs d'économies par appareil ou capacité et calcul des économies totales. | [12 empty] | <sélectionner> | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0 |  | 0
<sélectionner> | Volet |  |  |  | Facteur |  | Par appareil | Somme des valeurs totales (du tableau suivant) | Économies (m³) | Subvention Énergir | Subvention reçue ($)
Chaudières intermédiaire 85 % >300 000 BTU/h et <2 500 000 BTU/h | PE 202 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00267 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Chaudières intermédiaire 85 % >300 000 BTU/h et <2 500 000 BTU/h | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.00267 | m³/btu | 1
Chaudières intermédiaire 85 % >2 500 000 BTU/h et <5 000 000 BTU/h | PE 202 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.0032 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Chaudières intermédiaire 85 % >2 500 000 BTU/h et <5 000 000 BTU/h | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.0032 | m³/btu | 1
Chaudières haute efficacité 90 % >300 000 BTU/h et <2 500 000 BTU/h | PE 210 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00587 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Chaudières haute efficacité 90 % >300 000 BTU/h et <2 500 000 BTU/h | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.00587 | m³/btu | 1
Chaudières haute efficacité 90 % >2 500 000 BTU/h et <5 000 000 BTU/h | PE 210 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00587 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Chaudières haute efficacité 90 % >2 500 000 BTU/h et <5 000 000 BTU/h | Puissance nominale par équipement (BTU/h) | 0.00587 | m³/btu | 1
Infrarouge à gaz naturel | PE 215 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00737 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Infrarouge à gaz naturel | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.00737 | m³/btu | 1
Hotte à débit variable (PCM du système de ventilation) | PE224 | Débit évacué par équipement (PCM) : |  |  | m³/PCM | 0.72596 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Hotte à débit variable (PCM du système de ventilation) | Débit évacué par équipement (PCM) : | 0.72596 | m³/PCM | 1
Aérotherme à condensation | PE225 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00505 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Aérotherme à condensation | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.00505 | m³ | 0
Préchauffage solaire | PE234 | Énonomies annuelles de gaz naturel (m³) : |  |  | m³ | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Préchauffage solaire | Énonomies annuelles de gaz naturel (m³) : | 1 | m³ | 1
[5 empty] | màj des facteurs: 2024-02-21 |  |  | TOTAL | 0
[10 empty] | Total des autres suventions Énergir reçues : | 0
[10 empty] | Suvention équivalente (PE235) perdue : | 0
Sommaire des équipements du formulaire II | [12 empty] | <sélectionner> | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0 |  | 0
|  |  | Manufacturier | Marque | Modèle | Quantité d'équipement en usage: | Quantité d'équipement en redondance: | Unité de la valeur | Valeur (capacité, pcm, économies) | Valeur x qté en usage
Type d’équipement 1 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 2 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 3 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 4 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 5 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 6 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
DÉCLARATION DE SIMULATION (Révision de la simulation)
Tableau 5 -Simulation révisée | BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE |  | BÂTIMENT PROPOSÉ
TYPE D'USAGE | Forme d'énergie |  | Forme d'énergie |  | % restant | Économies brutes
| Élec (MJ) | Gaz (MJ) | Élec (MJ) | Gaz (MJ) |  | (m³ économisé)
Éclairage | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Équipement divers | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Chauffage de l'espace | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Climatisation | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Rejet de chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Pompes et divers | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Ventilation | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Eau chaude domestique | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Total (m³) | - | 0 | - | 0
Total par superficie (m³/m2) | #VALUE! |  | #VALUE!
Tableau 6 - Bilan de conversion d'énergie
Description | Électricité(MJ) | Gaz équivalent (m³)
THERMOPOMPES |  | 0 | [9 empty] | 1
0
0
0
0
Total | 0 | 0
Tableau 2 - Résultats après révision
Description | Élec (MJ) | Gaz (MJ) | Total (MJ) | Total (MJ/m²)
Proposé | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Référence | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Économie | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Superficie du bâtiment |  |  |  | Conversion MJ/m³
Économies d'énergie globales | 0 | #DIV/0! |  | 37.89
Économies de gaz naturel | 0 | 0
Économies de gaz naturel admissible* | 0 | 0
L'économie de gaz naturel tient compte des réductions liées à la converstion d'énergie.
Tableau 7 - Résumé
Économies d'énergie globales | #DIV/0!
Économies de gaz naturel | #DIV/0! | 0
m³ conversion | 0 | 0
Économies finales | 0 | 0
Bâtiment institutionnel? |  | 5% | (avant 1er janvier 2022: 10%ASHRAE 90,1/Insitutionnel 20% ASHRAE 90,1; après 1er janvier 2022;5% CNÉB 2015-Qc) | [8 empty] | 1
| Datech | FIIIa
Coût de la simulation | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ÉQUIVALENCE ET CALCULS
| 18% | 20.7% | 0% | 26.2% | 0% | 26.8% | Source: Lignes directrices pour l'adaptation du CNÉB 2011 – juin 2012 (NRCan)
| 0% | 2.7% | -18% | 8.2% | -18% | 8.8%
| -2.7% | 0% | -20.7% | 5.5% | -20.7% | 6.1%
| ASHRAE 90,1-2010 | ASHRAE 90,1-2007 | CNÉB 2011 | CMNÉB 1997 | CNÉB 2015-Qc | Autre |  |  |  |  | 1
Facteurs d'ajustement de la référence | 3% | 0% | 21% | -17% | 0% | 0% | Référence Rapport évaluation Janvier 2019 Econoler |  |  |  | 2
Facteur ajustement si projet avant 2019-07-15 (base ASHRAE-2007) | -3% | -3% | -3% | -3% | 0% | -3% |  |  |  |  | 3
Facteurs d'ajustement de la référence | 0% | -3% | 18% | -20% | 0% | -3% |  |  |  |  | 4
Économies d'énergie globales | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5% | Doit être >10% (ou >20% pour institutionnel) (5%CNÉB après 2022) |  |  | 5
Conso de référence (gaz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
Conso proposée (gaz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7
Économie global (gaz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8
Consommation minimal requise | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30% | Doit être plus de 30% de la consommation de référence |  |  | 9
Économie de conversion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Voir le rapport du réviseur de la simulation |  |  | 10
Économie d'appareil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Voir le tableau des appareils |  |  | 11
Économie admissibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12
13
Subvention @5$/m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $/m³ économisé nets |  |  | 14
Subvention maximale (volet) | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | Montant maximal du volet |  |  | 15
Subvention max (% du surcoût) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | Pourcentage du surcoût |  |  | 16
Subvention des économies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Montant maximal |  |  | 17
18
Subventions reçues à ce jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19
Subvention max (% du surcoût) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
Subvention des économies - reçu à ce jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
22
Coûts de la simulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23
Sub max de la simulation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |  |  |  | 24
Sub max de la simulation (montant max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Coût de la simulation, max. 15000$ |  |  | 25
Subvention simulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26
27
Subvention totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28
SOMMAIRE FINAL
CNÉB 2015-Qc
CONSO DE RÉFÉRENCE | 0 |  | COMMENTAIRES
CONSO PROPOSÉE | 0
Économie globale | 0
ÉCONOMIES APPAREILS | 0
ÉCONOMIES DE CONVERSION | 0
ÉCONOMIES ADMISSIBLES | 0
Subvention @5$/m³ | 0 |  | Subvention limitée par 75% du surcoût
Subvention Simulation | 0 |  | Subvention limitée par le montant de la simulation
SUBV TOTALE: 5$+simul$: | 0
Validation: % économies | #DIV/0! | Doit être>5%
Validation: % gaz résiduel | #DIV/0! | Pour client existant, doit être >30% de l'historique compteur, pour un nouveau client doit assurer la rentabilité du branchement (OMA ou point mort)
COMPLÉTÉ PAR: | [11 empty] | 1
DATE: | [11 empty] | 1
Liste 1
CNÉB 2015-Qc
ASHRAE 90,1-2010
ASHRAE 90,1-2007
CNÉB 2011
CMNÉB 1997
Autre
Liste 2
Oui
Non
Liste 3
[15 empty] | 1 | Subvention limitée par le montant maximal atteint du volet
[15 empty] | 2 | Subvention limitée par 75% du surcoût
[15 empty] | 3 | Subvention limitée par 75% du surcoût moins les subventions reçues
[15 empty] | 4 | Subvention limitée par les économies
[15 empty] | 5 | Subvention limitée par le montant maximal atteint du volet
[15 empty] | 6 | Subvention limitée par le montant de la simulation
Erreur de formule
Montants
Coût total estimé du projet | 0 |  |  | SF MESURE RECOMMANDÉES |  |  |  | SF SUBVENTIONS
Surcoûts estimés | 0 | 8% |  |  |  | 0 |  | 0
Subvention maximale | 0 | 75% |  | 0 | 0 |  |  | 0
COÛT SIMULATION | 0 |  |  | SF MESURE RECOMMANDÉES (PE235) |  |  |  | 0
Ratio sub | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | SF SUB. Simul. Énerg.
Ratio simul | #DIV/0! |  |  | CNÉB 2015-Qc |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
NE PAS MODIFIER / METTRE EN FORME CET ONGLET
Note on H58: NOTE: 0:multiplie le facteur par le nombre d'appareil seulement 1 : multiplie le facteur par la puissance, les pcm ou les économies et par le nombre d'appareil

## X.Calculs DATECH Après révision (hidden)
No de dossier: | PE235-XXXX | [5 empty] | Révision calculateur: 2021-07-23 |  | CALCULATEUR INCOMPLET |  | 5 | 0
| Datech | Participant
Norme simulation | CNÉB 2015-Qc | 0 | [9 empty] | 0
Date d'ouverture (aaaa-mm-jj): | 2022-01-02 | 0 | (avant 1er janvier 2022: Tout sauf CNÉB 2015-Qc; après 1er janvier 2022;CNÉB 2015-Qc) | [8 empty] | 0
Montant sub maximal | 325000 |  | (avant 1er janvier 2022: 275 000$; après 1er janvier 2022;325 000$)
Subvention ($/m³) | 5 |  | (avant 1er janvier 2022: 1,50$; après 1er janvier 2022;5$)
Courverture max. des surcoûts | 75%
Courverture max. conception intégrée | 75% |  | (avant 1er janvier 2022: 0%; après 1er janvier 2022;75%)
Pourcentage de surcoût du coût du projet | 8% |  | (avant 15 juillet 2019; 100%, après 15 juillet 2019; 5%, après 1er janvier 2022;8%)
Montant sub simulation maximal | 15000 |  | (avant 4 novembre 2020; 5 000$, après 4 novembre 2020; 15 000$)
Couverture max. simulation: | 75% |  | (avant 4 novembre 2020; 100%, après 4 novembre 2020; 75%)
DOCUMENTS REQUIS
Guide de documentation:
| Documents |  |  | Document reçu? "Ok" ou commentaire:
1 | Liste de fichiers soumis
2 | Rapport de simulation
3 | Diagramme de zonage mécanique
4 | Plans et devis d'architecture
5 | Plans et devis de mécanique
6 | Plans et devis d'électricité
7 | Plans et séquences de contrôle
8 | Spécifications/fiches techniques/dessins d'atelier
9 | Fichiers de simulation : proposé et référence
10 | Fichiers de calculs complémentaires
11 | Offre de service pour la simulation énergétique
12 | Preuve de coût du projet
13 | Formulaires Énergir (II final et III)
14 | Rapport de révision de la simulation
AUTRES SUBVENTIONS
Nom de l'organisme | Nom du programme | Montant reçu à ce jour | Montant à recevoir | Montant total prévu
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0
COÛTS DU PROJET (FII)
| Montants | Pourcentages | Formulaire IIIa
Coût total estimé du projet | 0 | - | 0 | [8 empty] | 0
Surcoûts estimés | 0 | 8% | -
Coût total estimé conception intégré | 0 | 75% | 0
Subvention maximale - surcoût | 0 | 75% | -
| m² | pi² | FIIIa brute (m²) | FIIIa nette (m²)
Superficie de bâtiment brute |  | #VALUE! | [9 empty] | 1
APPAREILS SUBVENTIONNÉS (FII)
Facteur qté usage
TEMPORAIRE pour validation
Tableau des facteurs d'économies par appareil ou capacité et calcul des économies totales. | [12 empty] | <sélectionner> | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0 |  | 0
<sélectionner> | Volet |  |  |  | Facteur |  | Par appareil | Somme des valeurs totales (du tableau suivant) | Économies (m³) | Subvention Énergir | Subvention reçue ($)
Chaudières intermédiaire 85 % >300 000 BTU/h et <2 500 000 BTU/h | PE 202 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00267 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Chaudières intermédiaire 85 % >300 000 BTU/h et <2 500 000 BTU/h | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.00267 | m³/btu | 1
Chaudières intermédiaire 85 % >2 500 000 BTU/h et <5 000 000 BTU/h | PE 202 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.0032 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Chaudières intermédiaire 85 % >2 500 000 BTU/h et <5 000 000 BTU/h | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.0032 | m³/btu | 1
Chaudières haute efficacité 90 % >300 000 BTU/h et <2 500 000 BTU/h | PE 210 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00587 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Chaudières haute efficacité 90 % >300 000 BTU/h et <2 500 000 BTU/h | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.00587 | m³/btu | 1
Chaudières haute efficacité 90 % >2 500 000 BTU/h et <5 000 000 BTU/h | PE 210 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00587 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Chaudières haute efficacité 90 % >2 500 000 BTU/h et <5 000 000 BTU/h | Puissance nominale par équipement (BTU/h) | 0.00587 | m³/btu | 1
Infrarouge à gaz naturel | PE 215 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00737 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Infrarouge à gaz naturel | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.00737 | m³/btu | 1
Hotte à débit variable (PCM du système de ventilation) | PE224 | Débit évacué par équipement (PCM) : |  |  | m³/PCM | 0.72596 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Hotte à débit variable (PCM du système de ventilation) | Débit évacué par équipement (PCM) : | 0.72596 | m³/PCM | 1
Aérotherme à condensation | PE225 | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : |  |  | m³/btu | 0.00505 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Aérotherme à condensation | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0.00505 | m³ | 0
Préchauffage solaire | PE234 | Énonomies annuelles de gaz naturel (m³) : |  |  | m³ | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Préchauffage solaire | Énonomies annuelles de gaz naturel (m³) : | 1 | m³ | 1
[5 empty] | màj des facteurs: 2024-02-21 |  |  | TOTAL | 0
[10 empty] | Total des autres suventions Énergir reçues : | 0
[10 empty] | Suvention équivalente (PE235) perdue : | 0
Sommaire des équipements du formulaire II | [12 empty] | <sélectionner> | Puissance nominale par équipement (BTU/h) : | 0 |  | 0
|  |  | Manufacturier | Marque | Modèle | Quantité d'équipement en usage: | Quantité d'équipement en redondance: | Unité de la valeur | Valeur (capacité, pcm, économies) | Valeur x qté en usage
Type d’équipement 1 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 2 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 3 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 4 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 5 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
Type d’équipement 6 : | <sélectionner> | [8 empty] | 0
DÉCLARATION DE SIMULATION (Révision de la simulation)
Tableau 5 -Simulation révisée | BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE |  | BÂTIMENT PROPOSÉ
TYPE D'USAGE | Forme d'énergie |  | Forme d'énergie |  | % restant | Économies brutes
| Élec (MJ) | Gaz (MJ) | Élec (MJ) | Gaz (MJ) |  | (m³ économisé)
Éclairage | [5 empty] | 0
Équipement divers | [5 empty] | 0
Chauffage de l'espace | [5 empty] | 0
Climatisation | [5 empty] | 0
Rejet de chaleur | [5 empty] | 0
Pompes et divers | [5 empty] | 0
Ventilation | [5 empty] | 0
Eau chaude domestique | [5 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Total (m³) | - | 0 | - | 0
Total par superficie (m³/m2) | #VALUE! |  | #VALUE!
Tableau 6 - Bilan de conversion d'énergie
Description | Électricité(MJ) | Gaz équivalent (m³)
THERMOPOMPES |  | 0 | [9 empty] | 1
0
0
0
0
Total | 0 | 0
Tableau 2 - Résultats après révision
Description | Élec (MJ) | Gaz (MJ) | Total (MJ) | Total (MJ/m²)
Proposé | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Référence | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Économie | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Superficie du bâtiment |  |  |  | Conversion MJ/m³
Économies d'énergie globales | 0 | #DIV/0! |  | 37.89
Économies de gaz naturel | 0 | 0
Économies de gaz naturel admissible* | 0 | 0
L'économie de gaz naturel tient compte des réductions liées à la converstion d'énergie.
Tableau 7 - Résumé
Économies d'énergie globales | #DIV/0!
Économies de gaz naturel | #DIV/0! | 0
m³ conversion | 0 | 0
Économies finales | 0 | 0
Bâtiment institutionnel? |  | 5% | (avant 1er janvier 2022: 10%ASHRAE 90,1/Insitutionnel 20% ASHRAE 90,1; après 1er janvier 2022;5% CNÉB 2015-Qc) | [8 empty] | 1
| Datech | FIIIa
Coût de la simulation | 0 | 0 | [9 empty] | 0
ÉQUIVALENCE ET CALCULS
| 18% | 20.7% | 0% | 26.2% | 0% | 26.8% | Source: Lignes directrices pour l'adaptation du CNÉB 2011 – juin 2012 (NRCan)
| 0% | 2.7% | -18% | 8.2% | -18% | 8.8%
| -2.7% | 0% | -20.7% | 5.5% | -20.7% | 6.1%
| ASHRAE 90,1-2010 | ASHRAE 90,1-2007 | CNÉB 2011 | CMNÉB 1997 | CNÉB 2015-Qc | Autre |  |  |  |  | 1
Facteurs d'ajustement de la référence | 3% | 0% | 21% | -17% | 0% | 0% | Référence Rapport évaluation Janvier 2019 Econoler |  |  |  | 2
Facteur ajustement si projet avant 2019-07-15 (base ASHRAE-2007) | -3% | -3% | -3% | -3% | 0% | -3% |  |  |  |  | 3
Facteurs d'ajustement de la référence | 0% | -3% | 18% | -20% | 0% | -3% |  |  |  |  | 4
Économies d'énergie globales | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5% | Doit être >10% (ou >20% pour institutionnel) (5%CNÉB après 2022) |  |  | 5
Conso de référence (gaz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
Conso proposée (gaz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7
Économie global (gaz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8
Consommation minimal requise | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30% | Doit être plus de 30% de la consommation de référence |  |  | 9
Économie de conversion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Voir le rapport du réviseur de la simulation |  |  | 10
Économie d'appareil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Voir le tableau des appareils |  |  | 11
Économie admissibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12
13
Subvention @5$/m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $/m³ économisé nets |  |  | 14
Subvention maximale (volet) | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | Montant maximal du volet |  |  | 15
Subvention max (% du surcoût) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | Pourcentage du surcoût |  |  | 16
Subvention des économies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Montant maximal |  |  | 17
18
Subventions reçues à ce jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19
Subvention max (% du surcoût) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
Subvention des économies - reçu à ce jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
22
Coûts de la simulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23
Sub max de la simulation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |  |  |  | 24
Sub max de la simulation (montant max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Coût de la simulation, max. 15000$ |  |  | 25
Subvention simulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26
27
Subvention totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28
SOMMAIRE FINAL
CNÉB 2015-Qc
CONSO DE RÉFÉRENCE | 0 |  | COMMENTAIRES
CONSO PROPOSÉE | 0
Économie globale | 0
ÉCONOMIES APPAREILS | 0
ÉCONOMIES DE CONVERSION | 0
ÉCONOMIES ADMISSIBLES | 0
Subvention @5$/m³ | 0 |  | Subvention limitée par 75% du surcoût
Subvention Simulation | 0 |  | Subvention limitée par le montant de la simulation
SUBV TOTALE: 5$+simul$: | 0
Validation: % économies | #DIV/0! | Doit être>5%
Validation: % gaz résiduel | #DIV/0! | Pour client existant, doit être >30% de l'historique compteur, pour un nouveau client doit assurer la rentabilité du branchement (OMA ou point mort)
COMPLÉTÉ PAR: | [11 empty] | 1
DATE: | [11 empty] | 1
Liste 1
CNÉB 2015-Qc
ASHRAE 90,1-2010
ASHRAE 90,1-2007
CNÉB 2011
CMNÉB 1997
Autre
Liste 2
Oui
Non
Liste 3
[15 empty] | 1 | Subvention limitée par le montant maximal atteint du volet
[15 empty] | 2 | Subvention limitée par 75% du surcoût
[15 empty] | 3 | Subvention limitée par 75% du surcoût moins les subventions reçues
[15 empty] | 4 | Subvention limitée par les économies
[15 empty] | 5 | Subvention limitée par le montant maximal atteint du volet
[15 empty] | 6 | Subvention limitée par le montant de la simulation
Erreur de formule
Montants
Coût total estimé du projet | 0 |  |  | SF MESURE RECOMMANDÉES |  |  |  | SF SUBVENTIONS
Surcoûts estimés | 0 | 8% |  |  |  | 0 |  | 0
Subvention maximale | 0 | 75% |  | 0 | 0 |  |  | 0
COÛT SIMULATION | 0 |  |  | SF MESURE RECOMMANDÉES (PE235) |  |  |  | 0
Ratio sub | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | SF SUB. Simul. Énerg.
Ratio simul | #DIV/0! |  |  | CNÉB 2015-Qc |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
NE PAS MODIFIER / METTRE EN FORME CET ONGLET
Note on H58: NOTE: 0:multiplie le facteur par le nombre d'appareil seulement 1 : multiplie le facteur par la puissance, les pcm ou les économies et par le nombre d'appareil

## Comparaison (hidden)
Simulation préliminaire
| BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE |  | BÂTIMENT PROPOSÉ |  | Économies m3 brutes totales | 0
TYPE D'USAGE | Forme d'énergie |  | Forme d'énergie |  | Économies thermopompage | 0
| Élec (MJ) | Gaz (MJ) | Élec (MJ) | Gaz (MJ) | Subvention totale sans simulation | 0
Éclairage | 0 | 0 | 0 | 0
Équipement divers | 0 | 0 | 0 | 0
Chauffage de l'espace | 0 | 0 | 0 | 0
Climatisation | 0 | 0 | 0 | 0
Rejet de chaleur | 0 | 0 | 0 | 0
Pompes et divers | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilation | 0 | 0 | 0 | 0
Eau chaude domestique | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
Simulation finale
| BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE |  | BÂTIMENT PROPOSÉ |  | Économies m3 brutes totales | 0
TYPE D'USAGE | Forme d'énergie |  | Forme d'énergie |  | Économies thermopompage | 0
| Élec (MJ) | Gaz (MJ) | Élec (MJ) | Gaz (MJ) | Subvention totale sans simulation | 0
Éclairage | 0 | 0 | 0 | 0
Équipement divers | 0 | 0 | 0 | 0
Chauffage de l'espace | 0 | 0 | 0 | 0
Climatisation | 0 | 0 | 0 | 0
Rejet de chaleur | 0 | 0 | 0 | 0
Pompes et divers | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilation | 0 | 0 | 0 | 0
Eau chaude domestique | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
Simulation après révision
| BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE |  | BÂTIMENT PROPOSÉ |  | Économies m3 brutes totales | 0
TYPE D'USAGE | Forme d'énergie |  | Forme d'énergie |  | Économies thermopompage | 0
| Élec (MJ) | Gaz (MJ) | Élec (MJ) | Gaz (MJ) | Subvention totale sans simulation | 0
Éclairage | 0 | 0 | 0 | 0
Équipement divers | 0 | 0 | 0 | 0
Chauffage de l'espace | 0 | 0 | 0 | 0
Climatisation | 0 | 0 | 0 | 0
Rejet de chaleur | 0 | 0 | 0 | 0
Pompes et divers | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilation | 0 | 0 | 0 | 0
Eau chaude domestique | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0

## Y.Menus déroulants (hidden)
Onglet 1
Demandeur:
< sélectionner >
Non applicable - Client
Promoteur
Constructeur
Gestionnaire de projet
Type de bâtiment visé
< sélectionner >
Résidentiel - locatif
Résidentiel - condos
Résidence pour personnes retraitées
Commercial - Petit à moyen (0-100 000 pieds carrés)
Commercial - Grand (plus de 100 000 pieds carrés)
Industriel - Petit à moyen (0-100 000 pieds carrés)
Industriel - Grand (plus de 100 000 pieds carrés)
Institutionnel - Petit à moyen (0-100 000 pieds carrés)
Institutionnel - Grand (plus de 100 000 pieds carrés)
Consommation annuelle estimée de gaz naturel :
< sélectionner >
0 à 125 000 m³/an
125 000 à 3 650 000 m³/an
plus de 3 650 000 m³/an
Descriptif :
< sélectionner >
Client
Promoteur / constructeur / gestionnaire de projet
Nature du projet:
< sélectionner >
Agrandissement
Nouvelle construction
Rénovation majeure
Onglet 2
< sélectionner >
Géothermie
Aérothermie
Eau mitigée
Autre
NE PAS MODIFIER / METTRE EN FORME CET ONGLET

## Feuil6 (hidden)
Liste et nom des formulaires
Étape 1 - Plan | Formulaire I - Demande au volet remise au point (excel) |  |  |  | Onglets 3/4 | Onglets 3/4
|  | 1- Demande d'admissibilité (onglet 1 - signature requise) |  |  | Colonne e | Colonne f
Formulaire II - Plans simplifié (pdf)
[5 empty] | Chauffage de l’espace | Oui
Étape 2 - Investigation | Formulaire de demande au volet remise au point (excel) |  |  |  | Eau chaude domestique | Non
|  | 2- Déclaration des coûts de l'investigation (onglet 2) |  |  | Refroidissement
|  | 3- Registre des mesures préliminaires (onglet 3) |  |  | Ventilation
|  | 6- Demande de versement (onglet 6 - signature requise) |  |  | Pompage
| Rapport d'investigation |  |  |  | Autre
Étape 3 - Implantation et transfert | Formulaire 1 - Demande au volet remise au point (excel)
4- Déclaration des mesures finales (onglet 4)
5- Déclaration des coûts du transfert (onglet 5)
6- Demande de versement (onglet 6 - signature requise)
Rapport d'implantation
Factures des mesures réalisées
Étape 4 - Suivi en continu | Rapport de suivi
Formulaire III - Sommaire des résultats du rapport de suivi de la persistance des mesures de remise au point
Formulaire 1 - Demande au volet remise au point (excel)
6- Demande de versement (onglet 6 - signature requise)
Demande de versement |  |  | Étapes
| 2- Investigation |  | 2 | 2- Déclaration des coûts de l'investigation (onglet 2)
| 3- Implantation et transfert |  | 3 | 4- Déclaration des mesures finales (onglet 4)
| 4- Suivi en continu - Année 1 |  | 4 | Rapport de suivi
4- Suivi en continu - Année 2
| 4- Suivi en continu - Année 3 |  | 2 | 3- Registre des mesures préliminaires (onglet 3)
| 4- Suivi en continu - Année 4 |  | 3 | 5- Déclaration des coûts du transfert (onglet 5)
| 4- Suivi en continu - Année 5 |  | 4 | Formulaire III - Sommaire des résultats du rapport de suivi de la persistance des mesures de remise au point
4- Suivi en continu - Année 6
| 4- Suivi en continu - Année 7 |  | 2 | Rapport d'investigation
| 4- Suivi en continu - Année 8 |  | 3 | Rapport d'implantation
| 4- Suivi en continu - Année 9 |  | 4
| 4- Suivi en continu - Année 10 |  | 2
|  |  | 3 | Factures des mesures réalisées
4
une copie intégrale du rapport d'investigation
le formulaire du projet (onglets 2 et 3)