GABARIT

RAPPORT DE MESURAGE 
ET VÉRIFICATION (M&V)

Programme 
Système de gestion de l’énergie (SGE)

No de projet Hydro-Québec :

No de projet Énergir :

Nom du Participant :

Dates de début et de fin de la Période de suivi :

SIGNATAIRE DU PRÉSENT RAPPORT DE M&V :

Nom de l’ingénieur ou de l’ingénieure :

Nom de l’entreprise :

No de membre de l’OIQ :

No d’identification de la certification CMVP ou IPMVP-PMVA :

Signature :

Table des matières

Table des matières	2

1	Aperçu	4

1.1	Contexte et objectifs du Rapport de M&V	4

1.2	Liste des usages énergétiques significatifs (UES) visés par le présent Rapport de M&V	4

1.3	Registre des actions d’amélioration de la performance énergétique (AAPE) mises en œuvre	4

2	Portée et caractéristiques du Rapport de M&V	5

2.1	Situation énergétique de référence et Période de suivi	5

2.2	Consommation énergétique	5

2.3	Sources de données servant au calcul des économies d’énergie et ajustements nécessaires	6

2.4	Périmètre et Approche de M&V	6

3	Modèles énergétiques	7

3.1	Évaluation des modèles énergétiques concurrents	7

3.2	Facteurs statiques	7

3.3	Exclusions, événements et ajustements non périodiques	7

4	Calcul des économies d’énergie	8

4.1	Économies d’énergie provenant des modèles énergétiques	8

4.1.1	Validation et performance des résultats	8

4.1.2	Comparaison de la Consommation d’énergie de référence et de la Consommation d’énergie réelle	9

4.2	Économies d’énergie provenant de l’Approche isolée sans modèle énergétique	9

4.3	Synthèse des Économies d'énergie totales des Périmètres de M&V avant correction (A)	9

4.4	Correction des Économies d’énergie totales des Périmètres de M&V	9

4.4.1	Ajustements non périodiques	9

4.4.2	Économies d’énergie non liées au Programme SGE	10

4.4.3	Énergie non fournie par les Distributeurs d’énergie	10

4.4.4	Total des corrections apportées aux économies d’énergie (B)	11

4.5	Synthèse des Économies d’énergie du Programme SGE (corrigées)	11

5	Annexes	11

Avant-propos : Note au Participant

Le présent document constitue le gabarit à utiliser pour rédiger les Rapports de Mesurage et vérification (Rapports de M&V) présentés à Hydro-Québec et à Énergir dans le cadre du Programme Système de gestion de l’énergie (SGE). Il décrit les sections d’information minimale à soumettre afin de justifier les Économies d’électricité et les Économies de gaz naturel déclarées.

Le détail des exigences relatives au M&V est présenté dans les documents d’Hydro-Québec et d’Énergir intitulés Guide technique de Mesurage et vérification. Veuillez lire ces guides attentivement afin de bien les comprendre avant de rédiger le présent Rapport de M&V.

Vous devez justifier les résultats présentés dans le présent Rapport de M&V en fournissant les fichiers présentant les données et calculs utilisés.

Tout complément d’information exigé dans le Guide technique de M&V qui n’est pas explicitement demandé dans le présent gabarit doit être fourni en annexe du présent Rapport de M&V. Hydro-Québec et Énergir se réservent le droit de demander un complément d’information.

Les mots commençant par une majuscule sont définis dans les sections Définitions des Guides de participation et des Guides techniques de Mesurage et vérification d’Hydro-Québec et d’Énergir.

# Aperçu

## Contexte et objectifs du Rapport de M&V

Instructions – Présenter les points suivants :

contexte du présent Rapport de M&V ;

résumé de la démarche d’implantation du SGE.

## Liste des usages énergétiques significatifs (UES) visés par le présent Rapport de M&V

Instructions – Nommer et décrire les UES inclus dans les Périmètres de M&V. À noter : la part de la consommation liée aux UES doit correspondre à au moins 40 % de la consommation totale du Site, pour chaque type d’énergie.

| Nom de l’UES (énumérer en ordre de priorité) | Type d’énergie | Part (%) de la consommation de l’UES par rapport à la consommation totale du Site, pour chaque type d’énergie | Potentiel d’économies d’énergie – Valeur nominale (qualitative ou quantitative) | Potentiel d’économies d’énergie – Valeur relative (qualitative ou quantitative) par rapport à la consommation totale du Site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sous-total par type d’énergie |  |  |  |  |
| Sous-total par type d’énergie |  |  |  |  |

## Registre des actions d’amélioration de la performance énergétique (AAPE) mises en œuvre

Instructions – Nommer et décrire les AAPE mises en œuvre et dont découlent les économies d’énergie de la Période de suivi couverte par le présent Rapport de M&V.

Conformément à la section 2.4.3 du Guide technique de M&V :

- lorsque l’Approche globale est retenue, les économies d’énergie associées à chaque AAPE peuvent être calculées ou estimées ;

- lorsque l’Approche isolée est retenue, les économies d’énergie associées à chaque AAPE doivent être calculées.

| Nom de l’AAPE | UES visé | Description | Type(s) d’énergie | Date de mise en œuvre | Moyen pour assurer la persistance des économies d’énergie | Économies d’énergie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Portée et caractéristiques du Rapport de M&V

## Situation énergétique de référence et Période de suivi

Instructions – Présenter et justifier minimalement les points suivants (voir la section 2.1 du Guide technique de M&V) :

dates de début et de fin de chaque Situation énergétique de référence (SER) ;

dates de début et de fin de la Période de suivi.

## Consommation énergétique

Instructions – Présenter minimalement les points suivants dans un tableau similaire à celui figurant ci-dessous :

consommation énergétique réelle du Site durant la Période de suivi, pour chaque type d’énergie (la fréquence des données doit être mensuelle) ;

consommation énergétique réelle du Site pour chaque SER et chaque type d’énergie (la fréquence des données doit être mensuelle).

| Période | Électricité |  | Gaz naturel |  | Autre (préciser) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWh | $ | m3 | $ | Unité (préciser) | $ |
| Mois 1 |  |  |  |  |  |  |
| Mois 2 |  |  |  |  |  |  |
| Mois 3 |  |  |  |  |  |  |
| Mois 4 |  |  |  |  |  |  |
| Mois 5 |  |  |  |  |  |  |
| Mois 6 |  |  |  |  |  |  |
| Mois 7 |  |  |  |  |  |  |
| Mois 8 |  |  |  |  |  |  |
| Mois 9 |  |  |  |  |  |  |
| Mois 10 |  |  |  |  |  |  |
| Mois 11 |  |  |  |  |  |  |
| Mois 12 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

- Préciser les types d’énergie qui ont été exclus en raison de leur consommation relativement négligeable. Justifier et détailler cette décision.

## Sources de données servant au calcul des économies d’énergie et ajustements nécessaires

Instructions – Présenter et justifier minimalement les points suivants :

renseignements requis dans le tableau suivant ;

| Variable pertinente ou donnée | Source (compteurs, météo, etc.) | Numéro de série ou identifiant de l’appareil | Intervalle de mesure | Méthode d’acquisition | Date d’étalonnage de l’appareil de mesure | Incertitude de l’appareil de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ajustements nécessaires aux séries de données et justifications, notamment concernant (voir la section 2.5 du Guide technique de M&V) :

les données aberrantes ;

les données manquantes ;

les ajustements de données en cas de décalage des séries chronologiques ;

les équations et facteurs utilisés pour transformer les données ;

pour tous les points ci-dessus, les raisons ayant motivé les modifications.

## Périmètre et Approche de M&V

Instructions – Décrire le ou les Périmètres de M&V en fournissant des croquis ou des images montrant les contours du Site, des bâtiments et des principaux équipements, les processus et systèmes ainsi que les compteurs et les types d’énergie consommée.

Dans le tableau ci-dessous, pour chaque Périmètre de M&V, indiquer et justifier les Approches de M&V qui seront utilisées pour le calcul des économies d’énergie (voir la section 2.6 du Guide technique de M&V).

De plus :

- si l’Approche globale n’est pas possible, justifier pourquoi ;

- si l’Approche isolée sans modèle énergétique est utilisée, transmettre en pièce jointe l’Avis de recours à l’approche isolée sans modèle énergétique (ARAI) approuvé par Hydro-Québec et Énergir (voir la section 2.6 du Guide technique de M&V).

| Périmètre de M&V | Type d’énergie | Approche de M&V | AAPE mise(s) en œuvre | UES visé(s) | Nom du modèle énergétique ou du calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Modèles énergétiques

La présente section est consacrée aux modèles énergétiques. Pour les calculs des économies d’énergie selon l’Approche isolée sans modèle énergétique, consulter la section 4.2 du présent guide.

## Évaluation des modèles énergétiques concurrents

Instructions – Présenter minimalement les points suivants en remplissant le tableau ci-dessous.

Énumérer les modèles énergétiques concurrents qui ont été envisagés pour le calcul des économies d’énergie (voir la section 3.8 du Guide technique de M&V). Dans la colonne Nom du modèle énergétique, indiquer clairement les modèles énergétiques concurrents.

Pour chaque modèle énergétique concurrent, démontrer la signification statistique des Variables pertinentes (voir la section 3.7.1 du Guide technique de M&V).

Démontrer la performance de chaque modèle énergétique concurrent par une validation quantitative à l’aide de tests statistiques (voir la section 3.7.2 du Guide technique de M&V).

Dans la colonne Nom du modèle énergétique, marquer d’un astérisque les modèles qui sont retenus pour le calcul des économies d’énergie.

| Nom du modèle énergétique | Liste des variables pertinentes | Type d’énergie | Statistique t | Valeur p | Coefficient de corrélation R2 | Coefficient de variation CV | Durbin-Watson |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

De plus :

démontrer la pertinence de chaque modèle énergétique concurrent par une validation qualitative (voir la section 3.7.3 du Guide technique de M&V) ;

présenter et décrire l’équation utilisée pour définir chaque modèle énergétique concurrent.

commenter le choix des modèles énergétiques retenus selon les critères statistiques présentés dans le tableau ci-dessus ainsi que selon des critères qualitatifs.

## Facteurs statiques

Instructions – Présenter et justifier les Facteurs statiques de chaque Périmètre de M&V.

## Exclusions, événements et ajustements non périodiques

Instructions – Présenter s’il y a lieu les points énumérés ci-après.

Documenter et justifier les événements non périodiques (ENP) :

nom des ENP, description, cause et lien avec les Périmètres de M&V ;

dates de début et de fin de chaque ENP ;

raisons pour lesquelles ces événements ne sont pas périodiques ;

Facteurs statiques sur lesquels les ENP ont une incidence, le cas échéant ;

analyses statistiques ou autres analyses quantifiées utilisées pour déterminer les ENP ;

description claire des conditions et du moment de la réévaluation visant à établir la fin de l’ENP, lorsque celui-ci est d’une durée indéterminée ;

toute autre donnée justificative.

Documenter et justifier les ajustements non périodiques (ANP) :

nom des ANP, description et lien avec les ENP, le cas échéant ;

dates de début et de fin de chaque ANP ;

raisons pour lesquelles ces ajustements ne sont pas périodiques ;

méthode et calculs (statistiques ou autres analyses quantifiées) utilisés pour établir les ANP ;

adéquation des méthodes de mesure et de suivi ;

conformité des calculs appliqués ;

toute autre donnée justificative.

# Calcul des économies d’énergie

À partir d’ici, seuls les modèles énergétiques retenus doivent être utilisés.

## Économies d’énergie provenant des modèles énergétiques

### Validation et performance des résultats

Instructions – Présenter minimalement les points suivants :

pour chaque type d’énergie, prouver la validité des résultats d’économies d’énergie par une validation qualitative, en s’appuyant notamment sur les AAPE mises en œuvre ;

pour chaque type d’énergie, prouver la validité des résultats d’économies d’énergie par une validation quantitative en remplissant le tableau ci-dessous (voir la section 3.13.4 du Guide technique de M&V).

| Type d’énergie | Nom du modèle énergétique retenu | Incertitude sur les économies fractionnaires |
| --- | --- | --- |

### Comparaison de la Consommation d’énergie de référence et de la Consommation d’énergie réelle

Instructions – Présenter minimalement les points suivants :

graphique superposant et la Consommation d’énergie de référence et la Consommation d’énergie réelle ;

graphique affichant la somme cumulative des différences (en anglais, cumulative sum of differences, ou CUSUM) (voir la section 3.13.3.3 du Guide technique de M&V) ;

toutes les données utilisées (les joindre en annexe).

## Économies d’énergie provenant de l’Approche isolée sans modèle énergétique

Instructions – Pour chaque calcul d’économies d’énergie selon l’Approche isolée sans modèle énergétique, présenter et justifier l’information demandée à l’annexe C du Guide technique de M&V.

## Synthèse des Économies d'énergie totales des Périmètres de M&V avant correction (A)

Instructions – Remplir le tableau suivant :

remplir une ligne par modèle énergétique utilisé ou par calcul utilisé ;

remplir une ligne de sous-total par type d’énergie.

| Nom du modèle énergétique ou du calcul | Type d’énergie | Économies d’énergie (pour la Période de suivi) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Sous-total par type d’énergie |  |  |  |
| Sous-total par type d’énergie |  |  |  |

## Correction des Économies d’énergie totales des Périmètres de M&V

Instructions – Déterminer si les corrections suivantes doivent être apportées aux économies d’énergie. Quantifier chaque correction.

### Ajustements non périodiques

Instructions – Remplir le tableau suivant :

- indiquer les corrections qui doivent être apportées aux économies d’énergie pour tenir compte des ANP présentés à la section 3.3 ;

- remplir une ligne de sous-total par type d’énergie.

| Nom de l’ANP | Type d’énergie | Correction apportée aux économies d’énergie |
| --- | --- | --- |
| Sous-total par type d’énergie |  |  |
| Sous-total par type d’énergie |  |  |

### Économies d’énergie non liées au Programme SGE

Instructions – Remplir le tableau suivant :

- indiquer les Économies d’énergie non liées au Programme SGE ;

- remplir une ligne de sous-total par type d’énergie.

| Économies d’énergie non liées au Programme SGE | Type d’énergie | Correction apportée aux économies d’énergie |
| --- | --- | --- |
| Sous-total par type d’énergie |  |  |
| Sous-total par type d’énergie |  |  |

### Énergie non fournie par les Distributeurs d’énergie

Instructions – Remplir le tableau suivant :

- indiquer l’impact de l’Énergie non fournie par les Distributeurs d’énergie sur les économies d’énergie ;

- remplir une ligne de sous-total par type d’énergie.

| Économies d’énergie attribuées à l’Énergie non fournie par les Distributeurs d’énergie | Type d’énergie | Correction apportée aux économies d’énergie |
| --- | --- | --- |
| Sous-total par type d’énergie |  |  |
| Sous-total par type d’énergie |  |  |

### Total des corrections apportées aux économies d’énergie (B)

Instructions – Remplir le tableau suivant :

inscrire le total des corrections apportées aux économies d’énergie, soit la somme des sous-totaux, par type d’énergie, des sections 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3 ci-dessus ;

remplir une ligne par type d’énergie.

| Type d’énergie | Total des corrections apportées aux économies d’énergie (B) |
| --- | --- |

## Synthèse des Économies d’énergie du Programme SGE (corrigées)

Instructions – Remplir le tableau suivant :

remplir une ligne par type d’énergie.

| Type d’énergie | Économies d’énergie des Périmètres de M&V avant correction (A) | Total des corrections apportées aux économies d’énergie (B) | Économies d’énergie du Programme SGE (A - B) |
| --- | --- | --- | --- |

Notes :

- Les Économies d’énergie du Programme SGE correspondent à A - B, où A est égal aux Économies d’énergie des Périmètres de M&V avant correction, et B, au total des corrections apportées aux économies d’énergie.

- Les Économies d’énergie du Programme SGE concernant l’électricité et le gaz naturel doivent être déclarées dans l’onglet Économies du document intitulé Liste détaillée des livrables.

# Annexes