## Guide d'utilisation
Calculateur d'économies d'énergies des appareils infrarouges
Guide d'utilisation
Objectif Le "Calculateur d'économies d'énergies des appareils de chauffage à infrarouge" développé par Énergir permet de calculer ainsi que de comparer les économies d'énergies, le coût et l'aide financières accordés aux aérothermes de type standard ou appareil infrarouge. Le calculateur a été conçu dans le cadre du programme de subvention des appareils infrarouges de Énergir.
Données d'entrée
Les paramètres d'entrées du calculateur sont divisés en deux sections : les données requises et les données facultatives qui se situent dans la tableau 1 et 2 respectivement. Lorsqu'une donnée facultative n'est pas connue, laisser la case vide. Le calculateur se basera sur des valeurs de références découlant de bases de données, ainsi que d'hypothèses qui sont listées ultérieurment. Deux colonnes se trouvent dans les données d'entrées, afin de faire la comparaison entre deux appareils de chauffages (ex.: un appareil standard versus un appareil infrarouge). Lorsqu'il y a plus d'un appareil dans le champ nombre d'appareil, les données facultatives correspondent à la moyenne des appareils à l'exception du coût total des appareils et du coût total de l'installation qui sont associés à l'ensemble des appareils. Données requises - Subvention en vigueur ($ et $/kBtu/h) - Type d'appareil (standard/infrarouge) - Capacité de l'appareil (Btu/h) - Nombre d'appareil Données falcultatives - Type de contrôle de l'appareil (seulement applicable aux appareils à infrarouge) - Surface à chauffer (pi2 ou m2) - Type d'installation (entrepôt/atelier mécanique/hangar d'avions) - Heure d'opération annuelle par appareil (h/an) - Coût du gaz ($/m3 de gaz naturel ou $/GJ) - Durée de vie (année) - Efficacité de l'appareil (%) - Coût total des appareils ($) - Coût total de l'installation ($)
Données de sortie
Le tableau 3 des données de sortie met en emphase la différence entre les valeurs de sortie des deux appareils à comparer. Il y a aussi une section "Estimations" afin d'avoir un survol des résultats.
Capacité suffisante (Oui/Non) La capacité suffisante utilise les données de "surface à chauffer" ainsi que "type d'installation" pour vérifier si la capacité de chaque appareil et le nombre d'appareil suffisent aux besoins de chauffage de l'installation. Coût total ($) Le coût total représente le coût d'acquisition des équipments, incluant le matériel et l'installation. Le surcoût correspond à la différence des coût totaux. Aide financière totale ($) L'aide financière totale représente l'aide financière accordée aux équipements par Énergir dans le programme de subvention des aérotherme à condensation. PRI (année) Période de Retour sur l'Investissement (PRI) équivaut au surcôut de l'appareil sur les économies d'énergies monétaire par année. Coût de la consommation d'énergies annuel ($) Le coût de consommation d'énergies total correspond au coût pour l'ensemble des appareils sur une base annuelle. Les économies financières correspondent à la différence du coût de la consommation entre les deux appareils. Consommation d'énergies annuelle (m3 de gaz naturel) La consommation d'énergies totale correspond à la consommation pour l'ensemble des appareils sur une base annuelle. Les économies en gaz naturel correspondent à la différence de la consommation entre les deux appareils. Émission de GES totale (tonnes de CO2) L'émission de GES totale correspond à l'émission équivalent en tonnes de CO2 pour l'ensemble des appareils sur une base annuelle.Les économies de GES correspondent à la différence d'émission entre les deux appareils.
Hypothèses et valeur de référence Les points 1 à 8 sont des valeurs utilisés lorsque les données d'entrées facultatives et correspondantes sont laissés vides. Les autres points sont des valeurs utilisés indépendantes des données d'entrées. 1. L'heure d'opération annuelle par appareil est de 1500 h/an en moyenne 2. Le coût du gaz le plus récent du site d'Énergir est automatiquement généré dans le calculateur 3. La durée de vie d'un aérotherme standard ou infrarouge est de 17 ans 4. L'efficacité d'un aéroherme standard moyen est de 82% et d'un appareil à infrarouge est de 82% 5. Le coût de l'équipement standard est calculé avec une équation découlant de la base de données internes chez Énergir 6. Le surcoût de l'équipement infrarouge est de 740$ lorsque la capacité est inférieure à 100 kBtu/h et 790$ lorsqu'elle est supérieure 7. Le surcoût moyen de l'installation est de 600$ d'un appareil infrarouge contre un aérotherme standard 8. La subvention en vigueur pour cette version est de 800$ de base pour les appareils infrarouges admissibles 9. Le surcoût de l'installation est appliqué une fois peu importe le nombre d'appareil 10. La puissance de chauffe nécessaire est de 30 Btu/h pour les entrepôts, 50 Btu/h pour les ateliers mécaniques et 110 Btu/h pour les hangars d'avions1
1: Ces informations découlent de la fiche technique des aérothermes disponible sur le site d'Énergir
Énergir ne peut être tenu responsable des dommages, qu'ils soient directs ou indirects découlant des résultats des outils de calculs. L'utilisateur demeure responsable de s'assurer de l'exactitude des données qu'il utilise. Les résultats se trouvant dans le chiffrier de calculs sont fournis au client à titre indicatif seulement et ne peuvent en aucun cas être interprétés comme une garantie d'infaillibilité ou une représentation en ce sens d'Énergir. Énergir, ses employés, mandataires et représentants ne peuvent donc être tenus responsables devant un client entre cette estimation et la performance réelle des équipements du client.
Version no1 2025-08

## Calculateur
Outil de calcul - Infrarouge | [5 empty] | Version no1 2025-08
| Subvention en vigueur: | 800 | + | 0 | par kBtu/h
| Tableau 1 - Données requises | Appareil 1 |  | Appareil 2 |  | Unités
| Type d'appareil: | Standard |  | Infrarouge
| Nombre d'appareil: | 2 |  | 2
| Capacité de l'appareil: | 200000 |  | 200000 |  | Btu/h
Le tableau 2 est automatiquement pré-rempli à l'aide de valeurs de références et d'hypothèses (à l'exception des deux premières lignes). Vous pouvez utiliser les valeurs fournies ou les modifier avec les données de votre choix.
| Tableau 2 - Données facultatives | Appareil 1 |  | Appareil 2 |  | Unités
| Type de contrôle: | < sélectionner > |  | < sélectionner >
| Type d'installation: | < sélectionner > |  | < sélectionner >
| Surface à chauffer: |  |  |  |  | pi2
| Heures d'opération annuelles de l'appareil: | 1500 |  | 1500 |  | h/an
| Coût du gaz: | 0.17808 |  | 0.17808 |  | $/m3
| Efficacité de l'appareil: | 82 |  | 82 |  | %
| Coût total d'acquisition du matériel: | 5426.8 |  | 6906.8 |  | $
| Coût total de l'installation: | 1200 |  | 1800 |  | $
| Tableau 3 - Comparaison des appareils | Appareil 1 |  | Appareil 2 |  | Unités
| Capacité totale suffisante: | N/A |  | N/A
| Coût total: | 6626.8 |  | 8706.8 |  | $
| Consommation d'énergies annuelle: | 20374.4415 |  | 17318.2753 |  | m3 de GN/an
| Coût de la consommation d'énergies annuel: | 3628.2805 |  | 3084.0385 |  | $/an
Estimations
Économies annuelles
L'utilisation d'appareil(s) infrarouge(s) versus standard(s) génère les économies suivantes:
| Gaz naturel | 3056.1662 |  | m3/année
| Financières | 544.2421 |  | $/année
| GES évités | 5.7578 |  | tonnes de CO2/année
Aide financière
| Aérotherme(s) standard(s) | 0 |  | $
| Appareil(s) infrarouge(s) | 1600 |  | $
Surcoût
L'utilisation d'appareil(s) infraouge(s) versus standard(s) engendre les surcoûts suivants:
| Surcoût, incluant l'aide financière | 480 |  | $
| Surcoût, excluant l'aide financière | 2080 |  | $
Période de retour sur investissement (PRI)
| PRI du surcoût, incluant l'aide financière | 0.88196 |  | année(s)
| PRI du surcoût, excluant l'aide financière | 3.8218 |  | année(s)
Énergir ne peut être tenu responsable des dommages, qu'ils soient directs ou indirects découlant des résultats des outils de calculs. L'utilisateur demeure responsable de s'assurer de l'exactitude des données qu'il utilise. Les résultats se trouvant dans le chiffrier de calculs sont fournis au client à titre indicatif seulement et ne peuvent en aucun cas être interprétés comme une garantie d'infaillibilité ou une représentation en ce sens d'Énergir. Énergir, ses employés, mandataires et représentants ne peuvent donc être tenus responsables envers un client entre cette estimation et la performance réelle des équipements du client.
Note on D4: Subvention en vigueur: La première case correspond au montant de base fixe et la deuxième correspond au montant addtionnel par kBtu/h. La subvention en vigueur dans cette version du calculateur est de 2000$ de base et 5$ par kBtu/h. Exemple: 1e case: 2000$ 2e case: 5$ par kBtu/h
Note on D13: Capacité de l'appareil: Insérer la capacité moyenne lorsqu'il y a plus d'un appareil. Exemple: Si vous avez 1 appareil qui ont une capacité de 120 000 Btu/h et 1 appareil à 180 000 Btu/h, la valeur qui doit être entrée est 150 000 Btu/h ce qui correspond à la moyenne.
Note on D26: Heures d'opération annuelles de l'appareil: Insérer la moyenne des heures lorsqu'il y a plus d'un appareil. Exemple: Si vous avez 1 appareil qui fonctionnent 1500h/an et 1 appareil qui fonctionne 1100h/an, la valeur qui doit être entrée est 1300h/an ce qui correspond à la moyenne.
Note on D30: Efficacité de l'appareil: Insérer l'efficacité moyenne lorsqu'il y a plus d'un appareil. Exemple: Si vous avez 1 appareil qui a une efficacité de 80% et 1 appareil à 84%, la valeur qui doit être entrée est 82% ce qui correspond à la moyenne.
Note on D32: Coût total d'acquisition du matériel: Insérer le coût d'acquisition total de tous les appareils lorsqu'il y a plus d'un appareil. Exemple: Si vous avez 1 appareil qui a une efficacité de 2000$ et 1 appareil à 4000$, la valeur qui doit être entrée est 6000$ ce qui correspond à la somme de coût d'acquisition des appareils.
Note on D34: Coût total de l'installation: Insérer le coût de l'installation pour l'ensemble des appareils lorsqu'il y a plus d'un appareil. Exemple: Si l'installation de 2 appareils coûtent 2400$, la valeur qui doit être entrée est 2400$ ce qui correspond au coût d'installation des appareils.

## Outil V3 (hidden)
Appareil 1
Informations requises: |  | Résultats intermédiaires: |  | Estimations:
Capacité (BTU/h) | 200000 | Capacité totale fournie (BTU/h) | 400000 | Capacité suffisante (-) | N/A
Nombre d'appareil | 2 | Puissance de chauffe nécessaire (BTU/h/pi2) | 0 | Coût total ($) | 5426.8
Type de contrôle | < sélectionner > | Facteur de compensation | 1 | Aide financière totale ($) | 0
Type d'installation | < sélectionner > | Capacité totale besoin (BTU/h) | 0 | Consommation d'énergies totale (m3) | 20374.4415
Surface à chauffer (pi2) | 0 | Aide financière par appareil ($) | 0 | Consommation d'énergies monétaire totale ($) | 3628.2805
Heures d'utilisation (h/an) | 1500 | Consommation par appareil par an (m3/an) | 10187.2207 | GES consumed (m3) | 38.3854
Coût du gaz ($/m3) | 0.17808 | Consommation monétaire par appareil par an ($) | 1814.1403
Durée de vie (année) | 17 | GES évités par appareil par an (m3) | 19192.7239
Efficacité de l'appareil (%) | 82
Coût de l'appareil ($) | 2713.4
Appareil 2
Informations requises: |  | Résultats intermédiaires: |  | Estimations:
Capacité (BTU/h) | 200000 | Capacité totale fournie (BTU/h) | 400000 | Capacité suffisante (-) | N/A
Nombre d'appareil | 2 | Puissance de chauffe nécessaire (BTU/h/pi2) | 0 | Coût total ($) | 6906.8
Type de contrôle | < sélectionner > | Facteur de compensation | 0.85 | Aide financière totale ($) | 1600
Type d'installation | < sélectionner > | Capacité totale besoin (BTU/h) | 0 | Consommation d'énergies totale (m3) | 17318.2753
Surface à chauffer (pi2) | 0 | Aide financière par appareil ($) | 800 | Consommation d'énergies monétaire totale ($) | 3084.0385
Heures d'utilisation (h/an) | 1500 | Consommation par appareil par an (m3/an) | 8659.1376 | GES consumed (m3) | 32.6276
Coût du gaz ($/m3) | 0.17808 | Consommation monétaire par appareil par an ($) | 1542.0192
Durée de vie (année) | 17 | GES évités par appareil par an (m3) | 16313.8153
Efficacité de l'appareil (%) | 82
Coût de l'appareil ($) | 3453.4

## Instructions (hidden)
INFRAROUGE
Valeur de référence:
| Type de bâtiment |  |  | Coût du gaz ($/m3) | 0
Type d'appareil | < sélectionner > | Standard | Infrarouge | Heures d'utilisation (h/an) | 1500 | Type d'appareil | < sélectionner > | 1 stage | 2 stages | Modulant | GRC > 0,67
|  |  | < sélectionner > | Durée de vie (année) | 17 | Facteur de compensation | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.7
|  | 30 | Entrepôt | ratio de GN en GES | 1.884
|  | 50 | Atelier mécanique | Efficacité ref (%) | 82
|  | 110 | Hangar d'avions | Efficacité IR (%) | 82
|  |  |  | Pouvoir calorifique GN (BTU/m3) | 35913
Unités | < sélectionner > | pi2 | m2
Conversion |  | 10.7639 | 1
Prix référence GN
< sélectionner > | $/m3 | $/GJ
| 0.17884 | 4.72
Note:
[6 empty] | 790 + 600 |  | 740 + 600
Le coût incremental peut être une donnée d'entrée (rentrer un chiffre) ou une estimation (rentrer "N/D") L'estimation du coût incremental vient du rapport d'évaluation (1390$ pour <100000BTU/h ou 1340$ pour >100000BTU/h) L'aide financière est fixe de 800$ peu importe la capacité de l'appareil L'outil vérifie aussi si la capacité totale est valide pour la surface à chauffer et type d'installation Les cases grises ne sont pas obligatoires et se réfèrent aux données de référence lorsque "N/D" est inscrit

## Prix GN (hidden)
Période | Prix référenceÉnergir($/GJ) | Prix référenceÉnergir(¢/m³) | Prix du marchéContrat 1 an($/GJ) | Prix du marchéMensuel($/GJ)
2025-08-01 | 4.7 | 17.808 | 4.35 | 3.56
2025-07-01 | 4.72 | 17.884 | 4.61 | 3.69
2025-06-01 | 4.89 | 18.528 | 4.46 | 3.57
2025-05-01 | 5.11 | 19.362 | 4.46 | 3.66
2025-04-01 | 5.96 | 22.582 | 5.43 | 5.15
2025-03-01 | 5.14 | 19.476 | 5.33 | 5.23
2025-02-01 | 3.87 | 14.663 | 4.45 | 4.64
2025-01-01 | 2.64 | 10.003 | 4.39 | 4.73
2024-12-01 | 2.59 | 9.814 | 3.92 | 4
2024-11-01 | 2.61 | 9.889 | 3.44 | 2.7
2024-10-01 | 2.57 | 9.738 | 2.69 | 3.65
2024-09-01 | 2.49 | 9.435 | 3.24 | 1.96
2024-08-01 | 2.5 | 9.473 | 3.25 | 2.04
2024-07-01 | 2.81 | 10.647 | 3.48 | 2.64
2024-06-01 | 2.62 | 9.927 | 3.33 | 2.15
2024-05-01 | 2.46 | 9.321 | 3.21 | 1.88
2024-04-01 | 2.42 | 9.169 | 3.03 | 2.06
2024-03-01 | 2.38 | 9.018 | 3.06 | 2.15
2024-02-01 | 2.89 | 10.95 | 3.06 | 2.83
2024-01-01 | 2.37 | 8.98 | 3.02 | 2.91

## Économies réelles (hidden)
[11 empty] | Méthode actuelle (Test 0) |  |  |  | Test 1 |  |  |  | Test 2 |  |  |  | Test 3 |  |  |  | Test 4
[11 empty] | Fixe | Variable |  |  | Fixe | Variable |  |  | Fixe | Variable |  |  | Fixe | Variable |  |  | Fixe | Variable
[6 empty] | Surcoût moyens ($) |  |  |  |  | 900 | 5 |  |  | 2000 | 5 |  |  | 2000 | 7.5 |  |  | 2500 | 5 |  |  | 2200 | 4
Année financière | Numéro dossier | Nombres appareils installés | Capacité (BTU) | Économies par appareil (m3) | Economies totales (m3) | Surcoût moyens de l'équipement ($) | Surcoût moyen de l'installation ($) | Surcoût par appareil ($) | Surcoût total ($) | AF accordée ($) | AF 0 ($) | AF 0 par appareil ($) | Couverture 0 (%) | Couverture * nb appareils 0 | AF 1 ($) | AF 1 par appareil ($) | Couverture 1 (%) | Couverture * nb appareils 1 | AF 2 ($) | AF 2 par appareil ($) | Couverture 2 (%) | Couverture * nb appareils 2 | AF 3 ($) | AF 3 par appareil ($) | Couverture 3 (%) | Couverture * nb appareils 3 | AF 4 ($) | AF 4 par appareil ($) | Couverture * nb appareils 4 | Couverture 4 (%)
2019-2020 | 00057806 | 1 | 50000 | 1068 | 1068 | 1603.4 | 2400 | 4003.4 | 4003.4 | 1700 | 1150 | 1150 | 42.46% | 42.46% | 2250 | 2250 | 56.2% | 56.2% | 2375 | 2375 | 59.32% | 59.32% | 2750 | 2750 | 68.69% | 68.69% | 2400 | 2400 | 59.95% | 59.95%
2019-2020 | 00066024 | 1 | 55000 | 1068 | 1068 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 4018.65 | 1700 | 1175 | 1175 | 42.46% | 42.46% | 2275 | 2275 | 56.61% | 56.61% | 2412.5 | 2412.5 | 60.03% | 60.03% | 2775 | 2775 | 69.05% | 69.05% | 2420 | 2420 | 60.22% | 60.22%
2019-2020 | 00046984 | 1 | 55000 | 1068 | 1068 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 4018.65 | 1700 | 1175 | 1175 | 42.46% | 42.46% | 2275 | 2275 | 56.61% | 56.61% | 2412.5 | 2412.5 | 60.03% | 60.03% | 2775 | 2775 | 69.05% | 69.05% | 2420 | 2420 | 60.22% | 60.22%
2019-2020 | 00059882 | 1 | 55000 | 1068 | 1068 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 4018.65 | 1700 | 1175 | 1175 | 42.46% | 42.46% | 2275 | 2275 | 56.61% | 56.61% | 2412.5 | 2412.5 | 60.03% | 60.03% | 2775 | 2775 | 69.05% | 69.05% | 2420 | 2420 | 60.22% | 60.22%
2019-2020 | 00058454 | 1 | 55000 | 1068 | 1068 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 4018.65 | 1700 | 1175 | 1175 | 42.46% | 42.46% | 2275 | 2275 | 56.61% | 56.61% | 2412.5 | 2412.5 | 60.03% | 60.03% | 2775 | 2775 | 69.05% | 69.05% | 2420 | 2420 | 60.22% | 60.22%
2019-2020 | 00048468 | 4 | 55000 | 1068 | 4272 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 16074.6 | 6800 | 4700 | 1175 | 42.46% | 169.9% | 9100 | 2275 | 56.61% | 226.4% | 9650 | 2412.5 | 60.03% | 240.1% | 11100 | 2775 | 69.05% | 276.2% | 9680 | 2420 | 240.9% | 60.22%
2019-2020 | 00062063 | 4 | 65000 | 1068 | 4272 | 1653.65 | 2400 | 4053.65 | 16214.6 | 6800 | 4900 | 1225 | 42.46% | 169.9% | 9300 | 2325 | 57.36% | 229.4% | 9950 | 2487.5 | 61.36% | 245.5% | 11300 | 2825 | 69.69% | 278.8% | 9840 | 2460 | 242.7% | 60.69%
2019-2020 | 00052549 | 1 | 85000 | 1068 | 1068 | 1741.65 | 2400 | 4141.65 | 4141.65 | 1700 | 1325 | 1325 | 42.46% | 42.46% | 2425 | 2425 | 58.55% | 58.55% | 2637.5 | 2637.5 | 63.68% | 63.68% | 2925 | 2925 | 70.62% | 70.62% | 2540 | 2540 | 61.33% | 61.33%
2019-2020 | 00049716 | 1 | 85000 | 1068 | 1068 | 1741.65 | 2400 | 4141.65 | 4141.65 | 1700 | 1325 | 1325 | 42.46% | 42.46% | 2425 | 2425 | 58.55% | 58.55% | 2637.5 | 2637.5 | 63.68% | 63.68% | 2925 | 2925 | 70.62% | 70.62% | 2540 | 2540 | 61.33% | 61.33%
2019-2020 | 00059882 | 1 | 110000 | 1068 | 1068 | 1885.4 | 2400 | 4285.4 | 4285.4 | 1700 | 1450 | 1450 | 42.46% | 42.46% | 2550 | 2550 | 59.5% | 59.5% | 2825 | 2825 | 65.92% | 65.92% | 3050 | 3050 | 71.17% | 71.17% | 2640 | 2640 | 61.6% | 61.6%
2019-2020 | 00043185 | 1 | 110000 | 1068 | 1068 | 1885.4 | 2400 | 4285.4 | 4285.4 | 1700 | 1450 | 1450 | 42.46% | 42.46% | 2550 | 2550 | 59.5% | 59.5% | 2825 | 2825 | 65.92% | 65.92% | 3050 | 3050 | 71.17% | 71.17% | 2640 | 2640 | 61.6% | 61.6%
2019-2020 | S.O. | 1 | 110000 | 1068 | 1068 | 1885.4 | 2400 | 4285.4 | 4285.4 | 1700 | 1450 | 1450 | 42.46% | 42.46% | 2550 | 2550 | 59.5% | 59.5% | 2825 | 2825 | 65.92% | 65.92% | 3050 | 3050 | 71.17% | 71.17% | 2640 | 2640 | 61.6% | 61.6%
2019-2020 | S.O. | 1 | 110000 | 1068 | 1068 | 1885.4 | 2400 | 4285.4 | 4285.4 | 1700 | 1450 | 1450 | 42.46% | 42.46% | 2550 | 2550 | 59.5% | 59.5% | 2825 | 2825 | 65.92% | 65.92% | 3050 | 3050 | 71.17% | 71.17% | 2640 | 2640 | 61.6% | 61.6%
2019-2020 | 00045083 | 1 | 130000 | 1068 | 1068 | 2027.4 | 2400 | 4427.4 | 4427.4 | 1700 | 1550 | 1550 | 42.46% | 42.46% | 2650 | 2650 | 59.85% | 59.85% | 2975 | 2975 | 67.2% | 67.2% | 3150 | 3150 | 71.15% | 71.15% | 2720 | 2720 | 61.44% | 61.44%
2019-2020 | S.O. | 2 | 130000 | 1068 | 2136 | 2027.4 | 2400 | 4427.4 | 8854.8 | 3400 | 3100 | 1550 | 42.46% | 84.93% | 5300 | 2650 | 59.85% | 119.7% | 5950 | 2975 | 67.2% | 134.4% | 6300 | 3150 | 71.15% | 142.3% | 5440 | 2720 | 122.9% | 61.44%
2019-2020 | 00062341 | 1 | 135000 | 1068 | 1068 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 4466.65 | 1700 | 1575 | 1575 | 42.46% | 42.46% | 2675 | 2675 | 59.89% | 59.89% | 3012.5 | 3012.5 | 67.44% | 67.44% | 3175 | 3175 | 71.08% | 71.08% | 2740 | 2740 | 61.34% | 61.34%
2019-2020 | 00044815 | 1 | 135000 | 1068 | 1068 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 4466.65 | 1700 | 1575 | 1575 | 42.46% | 42.46% | 2675 | 2675 | 59.89% | 59.89% | 3012.5 | 3012.5 | 67.44% | 67.44% | 3175 | 3175 | 71.08% | 71.08% | 2740 | 2740 | 61.34% | 61.34%
2019-2020 | 00056845 | 1 | 135000 | 1068 | 1068 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 4466.65 | 1700 | 1575 | 1575 | 42.46% | 42.46% | 2675 | 2675 | 59.89% | 59.89% | 3012.5 | 3012.5 | 67.44% | 67.44% | 3175 | 3175 | 71.08% | 71.08% | 2740 | 2740 | 61.34% | 61.34%
2019-2020 | S.O. | 1 | 135000 | 1068 | 1068 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 4466.65 | 1700 | 1575 | 1575 | 42.46% | 42.46% | 2675 | 2675 | 59.89% | 59.89% | 3012.5 | 3012.5 | 67.44% | 67.44% | 3175 | 3175 | 71.08% | 71.08% | 2740 | 2740 | 61.34% | 61.34%
2019-2020 | S.O. | 2 | 135000 | 1068 | 2136 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 8933.3 | 3400 | 3150 | 1575 | 42.46% | 84.93% | 5350 | 2675 | 59.89% | 119.8% | 6025 | 3012.5 | 67.44% | 134.9% | 6350 | 3175 | 71.08% | 142.2% | 5480 | 2740 | 122.7% | 61.34%
2019-2020 | S.O. | 2 | 135000 | 1068 | 2136 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 8933.3 | 3400 | 3150 | 1575 | 42.46% | 84.93% | 5350 | 2675 | 59.89% | 119.8% | 6025 | 3012.5 | 67.44% | 134.9% | 6350 | 3175 | 71.08% | 142.2% | 5480 | 2740 | 122.7% | 61.34%
2019-2020 | 00041207 | 1 | 150000 | 1068 | 1068 | 2193.4 | 2400 | 4593.4 | 4593.4 | 1700 | 1650 | 1650 | 42.46% | 42.46% | 2750 | 2750 | 59.87% | 59.87% | 3125 | 3125 | 68.03% | 68.03% | 3250 | 3250 | 70.75% | 70.75% | 2800 | 2800 | 60.96% | 60.96%
2019-2020 | 00057965 | 1 | 155000 | 1068 | 1068 | 2238.65 | 2400 | 4638.65 | 4638.65 | 1700 | 1675 | 1675 | 42.46% | 42.46% | 2775 | 2775 | 59.82% | 59.82% | 3162.5 | 3162.5 | 68.18% | 68.18% | 3275 | 3275 | 70.6% | 70.6% | 2820 | 2820 | 60.79% | 60.79%
2019-2020 | 00046181 | 2 | 155000 | 1068 | 2136 | 2238.65 | 2400 | 4638.65 | 9277.3 | 3400 | 3350 | 1675 | 42.46% | 84.93% | 5550 | 2775 | 59.82% | 119.6% | 6325 | 3162.5 | 68.18% | 136.4% | 6550 | 3275 | 70.6% | 141.2% | 5640 | 2820 | 121.6% | 60.79%
2019-2020 | 00049346 | 1 | 180000 | 1068 | 1068 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2019-2020 | 00045083 | 1 | 180000 | 1068 | 1068 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2019-2020 | S.O. | 1 | 180000 | 1068 | 1068 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2019-2020 | S.O. | 1 | 180000 | 1068 | 1068 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2019-2020 | S.O. | 1 | 180000 | 1068 | 1068 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2019-2020 | S.O. | 1 | 180000 | 1068 | 1068 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2019-2020 | 00068717 | 2 | 180000 | 1068 | 2136 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 9774.8 | 3400 | 3600 | 1800 | 42.46% | 84.93% | 5800 | 2900 | 59.34% | 118.7% | 6700 | 3350 | 68.54% | 137.1% | 6800 | 3400 | 69.57% | 139.1% | 5840 | 2920 | 119.5% | 59.75%
2019-2020 | 00055273 | 2 | 180000 | 1068 | 2136 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 9774.8 | 3400 | 3600 | 1800 | 42.46% | 84.93% | 5800 | 2900 | 59.34% | 118.7% | 6700 | 3350 | 68.54% | 137.1% | 6800 | 3400 | 69.57% | 139.1% | 5840 | 2920 | 119.5% | 59.75%
2019-2020 | 00046269 | 2 | 180000 | 1068 | 2136 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 9774.8 | 3400 | 3600 | 1800 | 42.46% | 84.93% | 5800 | 2900 | 59.34% | 118.7% | 6700 | 3350 | 68.54% | 137.1% | 6800 | 3400 | 69.57% | 139.1% | 5840 | 2920 | 119.5% | 59.75%
2019-2020 | S.O. | 2 | 180000 | 1068 | 2136 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 9774.8 | 3400 | 3600 | 1800 | 42.46% | 84.93% | 5800 | 2900 | 59.34% | 118.7% | 6700 | 3350 | 68.54% | 137.1% | 6800 | 3400 | 69.57% | 139.1% | 5840 | 2920 | 119.5% | 59.75%
2019-2020 | 00062341 | 3 | 180000 | 1068 | 3204 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 14662.2 | 5100 | 5400 | 1800 | 42.46% | 127.4% | 8700 | 2900 | 59.34% | 178% | 10050 | 3350 | 68.54% | 205.6% | 10200 | 3400 | 69.57% | 208.7% | 8760 | 2920 | 179.2% | 59.75%
2019-2020 | 00044363 | 7 | 180000 | 1068 | 7476 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 34211.8 | 11900 | 12600 | 1800 | 42.46% | 297.2% | 20300 | 2900 | 59.34% | 415.4% | 23450 | 3350 | 68.54% | 479.8% | 23800 | 3400 | 69.57% | 487% | 20440 | 2920 | 418.2% | 59.75%
2019-2020 | 00051226 | 1 | 215000 | 1068 | 1068 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 5298.65 | 1700 | 1975 | 1975 | 42.46% | 42.46% | 3075 | 3075 | 58.03% | 58.03% | 3612.5 | 3612.5 | 68.18% | 68.18% | 3575 | 3575 | 67.47% | 67.47% | 3060 | 3060 | 57.75% | 57.75%
2019-2020 | S.O. | 1 | 215000 | 1068 | 1068 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 5298.65 | 1700 | 1975 | 1975 | 42.46% | 42.46% | 3075 | 3075 | 58.03% | 58.03% | 3612.5 | 3612.5 | 68.18% | 68.18% | 3575 | 3575 | 67.47% | 67.47% | 3060 | 3060 | 57.75% | 57.75%
2019-2020 | 00051232 | 8 | 215000 | 1068 | 8544 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 42389.2 | 13600 | 15800 | 1975 | 42.46% | 339.7% | 24600 | 3075 | 58.03% | 464.3% | 28900 | 3612.5 | 68.18% | 545.4% | 28600 | 3575 | 67.47% | 539.8% | 24480 | 3060 | 462% | 57.75%
2019-2020 | 00041992 | 21 | 215000 | 1068 | 22428 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 111271.65 | 35700 | 41475 | 1975 | 42.46% | 891.7% | 64575 | 3075 | 58.03% | 1219% | 75862.5 | 3612.5 | 68.18% | 1432% | 75075 | 3575 | 67.47% | 1417% | 64260 | 3060 | 1213% | 57.75%
2019-2020 | 00041792 | 1 | 260000 | 1068 | 1068 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 1700 | 2200 | 2200 | 42.46% | 42.46% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2019-2020 | S.O. | 1 | 260000 | 1068 | 1068 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 1700 | 2200 | 2200 | 42.46% | 42.46% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2019-2020 | S.O. | 1 | 260000 | 1068 | 1068 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 1700 | 2200 | 2200 | 42.46% | 42.46% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2019-2020 | S.O. | 1 | 260000 | 1068 | 1068 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 1700 | 2200 | 2200 | 42.46% | 42.46% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2019-2020 | S.O. | 2 | 260000 | 1068 | 2136 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 11870.8 | 3400 | 4400 | 2200 | 42.46% | 84.93% | 6600 | 3300 | 55.6% | 111.2% | 7900 | 3950 | 66.55% | 133.1% | 7600 | 3800 | 64.02% | 128% | 6480 | 3240 | 109.2% | 54.59%
2019-2020 | 00046269 | 5 | 260000 | 1068 | 5340 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 29677 | 8500 | 11000 | 2200 | 42.46% | 212.3% | 16500 | 3300 | 55.6% | 278% | 19750 | 3950 | 66.55% | 332.7% | 19000 | 3800 | 64.02% | 320.1% | 16200 | 3240 | 272.9% | 54.59%
2019-2020 | 00041786 | 1 | 310000 | 1068 | 1068 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 6785.4 | 1700 | 2450 | 2450 | 42.46% | 42.46% | 3550 | 3550 | 52.32% | 52.32% | 4325 | 4325 | 63.74% | 63.74% | 4050 | 4050 | 59.69% | 59.69% | 3440 | 3440 | 50.7% | 50.7%
2019-2020 | S.O. | 1 | 310000 | 1068 | 1068 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 6785.4 | 1700 | 2450 | 2450 | 42.46% | 42.46% | 3550 | 3550 | 52.32% | 52.32% | 4325 | 4325 | 63.74% | 63.74% | 4050 | 4050 | 59.69% | 59.69% | 3440 | 3440 | 50.7% | 50.7%
2019-2020 | S.O. | 1 | 310000 | 1068 | 1068 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 6785.4 | 1700 | 2450 | 2450 | 42.46% | 42.46% | 3550 | 3550 | 52.32% | 52.32% | 4325 | 4325 | 63.74% | 63.74% | 4050 | 4050 | 59.69% | 59.69% | 3440 | 3440 | 50.7% | 50.7%
2019-2020 | S.O. | 2 | 310000 | 1068 | 2136 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 13570.8 | 3400 | 4900 | 2450 | 42.46% | 84.93% | 7100 | 3550 | 52.32% | 104.6% | 8650 | 4325 | 63.74% | 127.5% | 8100 | 4050 | 59.69% | 119.4% | 6880 | 3440 | 101.4% | 50.7%
2019-2020 | 00048902 | 8 | 310000 | 1068 | 8544 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 54283.2 | 13600 | 19600 | 2450 | 42.46% | 339.7% | 28400 | 3550 | 52.32% | 418.5% | 34600 | 4325 | 63.74% | 509.9% | 32400 | 4050 | 59.69% | 477.5% | 27520 | 3440 | 405.6% | 50.7%
2020-2021 | 00075209 | 1 | 55000 | 277.75 | 277.75 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 4018.65 | 1700 | 1175 | 1175 | 42.46% | 42.46% | 2275 | 2275 | 56.61% | 56.61% | 2412.5 | 2412.5 | 60.03% | 60.03% | 2775 | 2775 | 69.05% | 69.05% | 2420 | 2420 | 60.22% | 60.22%
2020-2021 | 00068933 | 1 | 55000 | 277.75 | 277.75 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 4018.65 | 1700 | 1175 | 1175 | 42.46% | 42.46% | 2275 | 2275 | 56.61% | 56.61% | 2412.5 | 2412.5 | 60.03% | 60.03% | 2775 | 2775 | 69.05% | 69.05% | 2420 | 2420 | 60.22% | 60.22%
2020-2021 | 00069273 | 1 | 55000 | 277.75 | 277.75 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 4018.65 | 1700 | 1175 | 1175 | 42.46% | 42.46% | 2275 | 2275 | 56.61% | 56.61% | 2412.5 | 2412.5 | 60.03% | 60.03% | 2775 | 2775 | 69.05% | 69.05% | 2420 | 2420 | 60.22% | 60.22%
2020-2021 | 00042222 | 4 | 55000 | 277.75 | 1111 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 16074.6 | 6800 | 4700 | 1175 | 42.46% | 169.9% | 9100 | 2275 | 56.61% | 226.4% | 9650 | 2412.5 | 60.03% | 240.1% | 11100 | 2775 | 69.05% | 276.2% | 9680 | 2420 | 240.9% | 60.22%
2020-2021 | 00071781 | 1 | 65000 | 328.25 | 328.25 | 1653.65 | 2400 | 4053.65 | 4053.65 | 1700 | 1225 | 1225 | 42.46% | 42.46% | 2325 | 2325 | 57.36% | 57.36% | 2487.5 | 2487.5 | 61.36% | 61.36% | 2825 | 2825 | 69.69% | 69.69% | 2460 | 2460 | 60.69% | 60.69%
2020-2021 | 00064088 | 1 | 85000 | 429.25 | 429.25 | 1741.65 | 2400 | 4141.65 | 4141.65 | 1700 | 1325 | 1325 | 42.46% | 42.46% | 2425 | 2425 | 58.55% | 58.55% | 2637.5 | 2637.5 | 63.68% | 63.68% | 2925 | 2925 | 70.62% | 70.62% | 2540 | 2540 | 61.33% | 61.33%
2020-2021 | 00068911 | 1 | 85000 | 429.25 | 429.25 | 1741.65 | 2400 | 4141.65 | 4141.65 | 1700 | 1325 | 1325 | 42.46% | 42.46% | 2425 | 2425 | 58.55% | 58.55% | 2637.5 | 2637.5 | 63.68% | 63.68% | 2925 | 2925 | 70.62% | 70.62% | 2540 | 2540 | 61.33% | 61.33%
2020-2021 | 00077146 | 1 | 85000 | 429.25 | 429.25 | 1741.65 | 2400 | 4141.65 | 4141.65 | 1700 | 1325 | 1325 | 42.46% | 42.46% | 2425 | 2425 | 58.55% | 58.55% | 2637.5 | 2637.5 | 63.68% | 63.68% | 2925 | 2925 | 70.62% | 70.62% | 2540 | 2540 | 61.33% | 61.33%
2020-2021 | 00079699 | 1 | 85000 | 429.25 | 429.25 | 1741.65 | 2400 | 4141.65 | 4141.65 | 1700 | 1325 | 1325 | 42.46% | 42.46% | 2425 | 2425 | 58.55% | 58.55% | 2637.5 | 2637.5 | 63.68% | 63.68% | 2925 | 2925 | 70.62% | 70.62% | 2540 | 2540 | 61.33% | 61.33%
2020-2021 | 00042222 | 2 | 110000 | 555.5 | 1111 | 1885.4 | 2400 | 4285.4 | 8570.8 | 3400 | 2900 | 1450 | 42.46% | 84.93% | 5100 | 2550 | 59.5% | 119% | 5650 | 2825 | 65.92% | 131.8% | 6100 | 3050 | 71.17% | 142.3% | 5280 | 2640 | 123.2% | 61.6%
2020-2021 | 00068985 | 2 | 110000 | 555.5 | 1111 | 1885.4 | 2400 | 4285.4 | 8570.8 | 3400 | 2900 | 1450 | 42.46% | 84.93% | 5100 | 2550 | 59.5% | 119% | 5650 | 2825 | 65.92% | 131.8% | 6100 | 3050 | 71.17% | 142.3% | 5280 | 2640 | 123.2% | 61.6%
2020-2021 | 00069170 | 2 | 110000 | 555.5 | 1111 | 1885.4 | 2400 | 4285.4 | 8570.8 | 3400 | 2900 | 1450 | 42.46% | 84.93% | 5100 | 2550 | 59.5% | 119% | 5650 | 2825 | 65.92% | 131.8% | 6100 | 3050 | 71.17% | 142.3% | 5280 | 2640 | 123.2% | 61.6%
2020-2021 | S.O. | 2 | 110000 | 555.5 | 1111 | 1885.4 | 2400 | 4285.4 | 8570.8 | 3400 | 2900 | 1450 | 42.46% | 84.93% | 5100 | 2550 | 59.5% | 119% | 5650 | 2825 | 65.92% | 131.8% | 6100 | 3050 | 71.17% | 142.3% | 5280 | 2640 | 123.2% | 61.6%
2020-2021 | 00074345 | 1 | 130000 | 656.5 | 656.5 | 2027.4 | 2400 | 4427.4 | 4427.4 | 1700 | 1550 | 1550 | 42.46% | 42.46% | 2650 | 2650 | 59.85% | 59.85% | 2975 | 2975 | 67.2% | 67.2% | 3150 | 3150 | 71.15% | 71.15% | 2720 | 2720 | 61.44% | 61.44%
2020-2021 | 00078538 | 1 | 130000 | 656.5 | 656.5 | 2027.4 | 2400 | 4427.4 | 4427.4 | 1700 | 1550 | 1550 | 42.46% | 42.46% | 2650 | 2650 | 59.85% | 59.85% | 2975 | 2975 | 67.2% | 67.2% | 3150 | 3150 | 71.15% | 71.15% | 2720 | 2720 | 61.44% | 61.44%
2020-2021 | 00055725 | 1 | 130000 | 656.5 | 656.5 | 2027.4 | 2400 | 4427.4 | 4427.4 | 1700 | 1550 | 1550 | 42.46% | 42.46% | 2650 | 2650 | 59.85% | 59.85% | 2975 | 2975 | 67.2% | 67.2% | 3150 | 3150 | 71.15% | 71.15% | 2720 | 2720 | 61.44% | 61.44%
2020-2021 | 00057419 | 1 | 135000 | 681.75 | 681.75 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 4466.65 | 1700 | 1575 | 1575 | 42.46% | 42.46% | 2675 | 2675 | 59.89% | 59.89% | 3012.5 | 3012.5 | 67.44% | 67.44% | 3175 | 3175 | 71.08% | 71.08% | 2740 | 2740 | 61.34% | 61.34%
2020-2021 | 00069380 | 2 | 135000 | 681.75 | 1363.5 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 8933.3 | 3400 | 3150 | 1575 | 42.46% | 84.93% | 5350 | 2675 | 59.89% | 119.8% | 6025 | 3012.5 | 67.44% | 134.9% | 6350 | 3175 | 71.08% | 142.2% | 5480 | 2740 | 122.7% | 61.34%
2020-2021 | 00069369 | 2 | 135000 | 681.75 | 1363.5 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 8933.3 | 3400 | 3150 | 1575 | 42.46% | 84.93% | 5350 | 2675 | 59.89% | 119.8% | 6025 | 3012.5 | 67.44% | 134.9% | 6350 | 3175 | 71.08% | 142.2% | 5480 | 2740 | 122.7% | 61.34%
2020-2021 | S.O. | 1 | 150000 | 757.5 | 757.5 | 2193.4 | 2400 | 4593.4 | 4593.4 | 1700 | 1650 | 1650 | 42.46% | 42.46% | 2750 | 2750 | 59.87% | 59.87% | 3125 | 3125 | 68.03% | 68.03% | 3250 | 3250 | 70.75% | 70.75% | 2800 | 2800 | 60.96% | 60.96%
2020-2021 | 00053127 | 6 | 150000 | 757.5 | 4545 | 2193.4 | 2400 | 4593.4 | 27560.4 | 10200 | 9900 | 1650 | 42.46% | 254.8% | 16500 | 2750 | 59.87% | 359.2% | 18750 | 3125 | 68.03% | 408.2% | 19500 | 3250 | 70.75% | 424.5% | 16800 | 2800 | 365.7% | 60.96%
2020-2021 | 00071112 | 1 | 180000 | 909 | 909 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2020-2021 | 00069843 | 1 | 180000 | 909 | 909 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2020-2021 | 00069855 | 1 | 180000 | 909 | 909 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2020-2021 | 00072707 | 1 | 180000 | 909 | 909 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2020-2021 | 00073300 | 1 | 180000 | 909 | 909 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2020-2021 | S.O. | 1 | 180000 | 909 | 909 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2020-2021 | 00072897 | 1 | 180000 | 909 | 909 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2020-2021 | 00055456 | 2 | 180000 | 909 | 1818 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 9774.8 | 3400 | 3600 | 1800 | 42.46% | 84.93% | 5800 | 2900 | 59.34% | 118.7% | 6700 | 3350 | 68.54% | 137.1% | 6800 | 3400 | 69.57% | 139.1% | 5840 | 2920 | 119.5% | 59.75%
2020-2021 | 00084890 | 2 | 180000 | 909 | 1818 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 9774.8 | 3400 | 3600 | 1800 | 42.46% | 84.93% | 5800 | 2900 | 59.34% | 118.7% | 6700 | 3350 | 68.54% | 137.1% | 6800 | 3400 | 69.57% | 139.1% | 5840 | 2920 | 119.5% | 59.75%
2020-2021 | 00076445 | 2 | 180000 | 909 | 1818 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 9774.8 | 3400 | 3600 | 1800 | 42.46% | 84.93% | 5800 | 2900 | 59.34% | 118.7% | 6700 | 3350 | 68.54% | 137.1% | 6800 | 3400 | 69.57% | 139.1% | 5840 | 2920 | 119.5% | 59.75%
2020-2021 | 00078538 | 2 | 180000 | 909 | 1818 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 9774.8 | 3400 | 3600 | 1800 | 42.46% | 84.93% | 5800 | 2900 | 59.34% | 118.7% | 6700 | 3350 | 68.54% | 137.1% | 6800 | 3400 | 69.57% | 139.1% | 5840 | 2920 | 119.5% | 59.75%
2020-2021 | 00057419 | 2 | 180000 | 909 | 1818 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 9774.8 | 3400 | 3600 | 1800 | 42.46% | 84.93% | 5800 | 2900 | 59.34% | 118.7% | 6700 | 3350 | 68.54% | 137.1% | 6800 | 3400 | 69.57% | 139.1% | 5840 | 2920 | 119.5% | 59.75%
2020-2021 | 00073312 | 2 | 180000 | 909 | 1818 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 9774.8 | 3400 | 3600 | 1800 | 42.46% | 84.93% | 5800 | 2900 | 59.34% | 118.7% | 6700 | 3350 | 68.54% | 137.1% | 6800 | 3400 | 69.57% | 139.1% | 5840 | 2920 | 119.5% | 59.75%
2020-2021 | 00045509 | 6 | 180000 | 909 | 5454 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 29324.4 | 10200 | 10800 | 1800 | 42.46% | 254.8% | 17400 | 2900 | 59.34% | 356% | 20100 | 3350 | 68.54% | 411.3% | 20400 | 3400 | 69.57% | 417.4% | 17520 | 2920 | 358.5% | 59.75%
2020-2021 | S.O. | 1 | 200000 | 1010 | 1010 | 2713.4 | 2400 | 5113.4 | 5113.4 | 1700 | 1900 | 1900 | 42.46% | 42.46% | 3000 | 3000 | 58.67% | 58.67% | 3500 | 3500 | 68.45% | 68.45% | 3500 | 3500 | 68.45% | 68.45% | 3000 | 3000 | 58.67% | 58.67%
2020-2021 | 00075544 | 2 | 200000 | 1010 | 2020 | 2713.4 | 2400 | 5113.4 | 10226.8 | 3400 | 3800 | 1900 | 42.46% | 84.93% | 6000 | 3000 | 58.67% | 117.3% | 7000 | 3500 | 68.45% | 136.9% | 7000 | 3500 | 68.45% | 136.9% | 6000 | 3000 | 117.3% | 58.67%
2020-2021 | 00074393 | 1 | 215000 | 1085.75 | 1085.75 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 5298.65 | 1700 | 1975 | 1975 | 42.46% | 42.46% | 3075 | 3075 | 58.03% | 58.03% | 3612.5 | 3612.5 | 68.18% | 68.18% | 3575 | 3575 | 67.47% | 67.47% | 3060 | 3060 | 57.75% | 57.75%
2020-2021 | 00072812 | 1 | 215000 | 1085.75 | 1085.75 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 5298.65 | 1700 | 1975 | 1975 | 42.46% | 42.46% | 3075 | 3075 | 58.03% | 58.03% | 3612.5 | 3612.5 | 68.18% | 68.18% | 3575 | 3575 | 67.47% | 67.47% | 3060 | 3060 | 57.75% | 57.75%
2020-2021 | 00070461 | 1 | 215000 | 1085.75 | 1085.75 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 5298.65 | 1700 | 1975 | 1975 | 42.46% | 42.46% | 3075 | 3075 | 58.03% | 58.03% | 3612.5 | 3612.5 | 68.18% | 68.18% | 3575 | 3575 | 67.47% | 67.47% | 3060 | 3060 | 57.75% | 57.75%
2020-2021 | 00073312 | 1 | 215000 | 1085.75 | 1085.75 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 5298.65 | 1700 | 1975 | 1975 | 42.46% | 42.46% | 3075 | 3075 | 58.03% | 58.03% | 3612.5 | 3612.5 | 68.18% | 68.18% | 3575 | 3575 | 67.47% | 67.47% | 3060 | 3060 | 57.75% | 57.75%
2020-2021 | 00077802 | 1 | 215000 | 1085.75 | 1085.75 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 5298.65 | 1700 | 1975 | 1975 | 42.46% | 42.46% | 3075 | 3075 | 58.03% | 58.03% | 3612.5 | 3612.5 | 68.18% | 68.18% | 3575 | 3575 | 67.47% | 67.47% | 3060 | 3060 | 57.75% | 57.75%
2020-2021 | 00070458 | 1 | 215000 | 1085.75 | 1085.75 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 5298.65 | 1700 | 1975 | 1975 | 42.46% | 42.46% | 3075 | 3075 | 58.03% | 58.03% | 3612.5 | 3612.5 | 68.18% | 68.18% | 3575 | 3575 | 67.47% | 67.47% | 3060 | 3060 | 57.75% | 57.75%
2020-2021 | 00059262 | 2 | 215000 | 1085.75 | 2171.5 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 10597.3 | 3400 | 3950 | 1975 | 42.46% | 84.93% | 6150 | 3075 | 58.03% | 116.1% | 7225 | 3612.5 | 68.18% | 136.4% | 7150 | 3575 | 67.47% | 134.9% | 6120 | 3060 | 115.5% | 57.75%
2020-2021 | 00072072 | 8 | 215000 | 1085.75 | 8686 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 42389.2 | 13600 | 15800 | 1975 | 42.46% | 339.7% | 24600 | 3075 | 58.03% | 464.3% | 28900 | 3612.5 | 68.18% | 545.4% | 28600 | 3575 | 67.47% | 539.8% | 24480 | 3060 | 462% | 57.75%
2020-2021 | 00083859 | 1 | 260000 | 1313 | 1313 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 1700 | 2200 | 2200 | 42.46% | 42.46% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2020-2021 | 00084358 | 1 | 260000 | 1313 | 1313 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 1700 | 2200 | 2200 | 42.46% | 42.46% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2020-2021 | 00084365 | 1 | 260000 | 1313 | 1313 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 1700 | 2200 | 2200 | 42.46% | 42.46% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2020-2021 | 00084370 | 1 | 260000 | 1313 | 1313 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 1700 | 2200 | 2200 | 42.46% | 42.46% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2020-2021 | 00078538 | 1 | 260000 | 1313 | 1313 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 1700 | 2200 | 2200 | 42.46% | 42.46% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2020-2021 | 00070463 | 2 | 260000 | 1313 | 2626 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 11870.8 | 3400 | 4400 | 2200 | 42.46% | 84.93% | 6600 | 3300 | 55.6% | 111.2% | 7900 | 3950 | 66.55% | 133.1% | 7600 | 3800 | 64.02% | 128% | 6480 | 3240 | 109.2% | 54.59%
2020-2021 | 00083742 | 4 | 260000 | 1313 | 5252 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 23741.6 | 6800 | 8800 | 2200 | 42.46% | 169.9% | 13200 | 3300 | 55.6% | 222.4% | 15800 | 3950 | 66.55% | 266.2% | 15200 | 3800 | 64.02% | 256.1% | 12960 | 3240 | 218.4% | 54.59%
2020-2021 | 00081776 | 1 | 310000 | 1565.5 | 1565.5 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 6785.4 | 1700 | 2450 | 2450 | 42.46% | 42.46% | 3550 | 3550 | 52.32% | 52.32% | 4325 | 4325 | 63.74% | 63.74% | 4050 | 4050 | 59.69% | 59.69% | 3440 | 3440 | 50.7% | 50.7%
2020-2021 | 00085388 | 1 | 310000 | 1565.5 | 1565.5 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 6785.4 | 1700 | 2450 | 2450 | 42.46% | 42.46% | 3550 | 3550 | 52.32% | 52.32% | 4325 | 4325 | 63.74% | 63.74% | 4050 | 4050 | 59.69% | 59.69% | 3440 | 3440 | 50.7% | 50.7%
2020-2021 | 00079635 | 2 | 310000 | 1565.5 | 3131 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 13570.8 | 3400 | 4900 | 2450 | 42.46% | 84.93% | 7100 | 3550 | 52.32% | 104.6% | 8650 | 4325 | 63.74% | 127.5% | 8100 | 4050 | 59.69% | 119.4% | 6880 | 3440 | 101.4% | 50.7%
2020-2021 | 00076107 | 4 | 310000 | 1565.5 | 6262 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 27141.6 | 6800 | 9800 | 2450 | 42.46% | 169.9% | 14200 | 3550 | 52.32% | 209.3% | 17300 | 4325 | 63.74% | 255% | 16200 | 4050 | 59.69% | 238.7% | 13760 | 3440 | 202.8% | 50.7%
2020-2021 | S.O. | 8 | 310000 | 1565.5 | 12524 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 54283.2 | 13600 | 19600 | 2450 | 42.46% | 339.7% | 28400 | 3550 | 52.32% | 418.5% | 34600 | 4325 | 63.74% | 509.9% | 32400 | 4050 | 59.69% | 477.5% | 27520 | 3440 | 405.6% | 50.7%
2021-2022 | 00070421 | 3 | 50000 | 252.5 | 757.5 | 1603.4 | 2400 | 4003.4 | 12010.2 | 5100 | 3450 | 1150 | 42.46% | 127.4% | 6750 | 2250 | 56.2% | 168.6% | 7125 | 2375 | 59.32% | 178% | 8250 | 2750 | 68.69% | 206.1% | 7200 | 2400 | 179.8% | 59.95%
2021-2022 | 00107035 | 1 | 55000 | 277.75 | 277.75 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 4018.65 | 1700 | 1175 | 1175 | 42.46% | 42.46% | 2275 | 2275 | 56.61% | 56.61% | 2412.5 | 2412.5 | 60.03% | 60.03% | 2775 | 2775 | 69.05% | 69.05% | 2420 | 2420 | 60.22% | 60.22%
2021-2022 | 00113839 | 2 | 55000 | 277.75 | 555.5 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 8037.3 | 3400 | 2350 | 1175 | 42.46% | 84.93% | 4550 | 2275 | 56.61% | 113.2% | 4825 | 2412.5 | 60.03% | 120.1% | 5550 | 2775 | 69.05% | 138.1% | 4840 | 2420 | 120.4% | 60.22%
2021-2022 | 00070419 | 4 | 55000 | 277.75 | 1111 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 16074.6 | 6800 | 4700 | 1175 | 42.46% | 169.9% | 9100 | 2275 | 56.61% | 226.4% | 9650 | 2412.5 | 60.03% | 240.1% | 11100 | 2775 | 69.05% | 276.2% | 9680 | 2420 | 240.9% | 60.22%
2021-2022 | 00113839 | 2 | 65000 | 328.25 | 656.5 | 1653.65 | 2400 | 4053.65 | 8107.3 | 3400 | 2450 | 1225 | 42.46% | 84.93% | 4650 | 2325 | 57.36% | 114.7% | 4975 | 2487.5 | 61.36% | 122.7% | 5650 | 2825 | 69.69% | 139.4% | 4920 | 2460 | 121.4% | 60.69%
2021-2022 | 00108514 | 1 | 135000 | 681.75 | 681.75 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 4466.65 | 1575 | 1575 | 1575 | 39.34% | 39.34% | 2675 | 2675 | 59.89% | 59.89% | 3012.5 | 3012.5 | 67.44% | 67.44% | 3175 | 3175 | 71.08% | 71.08% | 2740 | 2740 | 61.34% | 61.34%
2021-2022 | 00102015 | 1 | 135000 | 681.75 | 681.75 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 4466.65 | 1700 | 1575 | 1575 | 42.46% | 42.46% | 2675 | 2675 | 59.89% | 59.89% | 3012.5 | 3012.5 | 67.44% | 67.44% | 3175 | 3175 | 71.08% | 71.08% | 2740 | 2740 | 61.34% | 61.34%
2021-2022 | 00099001 | 2 | 135000 | 681.75 | 1363.5 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 8933.3 | 3400 | 3150 | 1575 | 42.46% | 84.93% | 5350 | 2675 | 59.89% | 119.8% | 6025 | 3012.5 | 67.44% | 134.9% | 6350 | 3175 | 71.08% | 142.2% | 5480 | 2740 | 122.7% | 61.34%
2021-2022 | 00094633 | 1 | 155000 | 782.75 | 782.75 | 2238.65 | 2400 | 4638.65 | 4638.65 | 1700 | 1675 | 1675 | 42.46% | 42.46% | 2775 | 2775 | 59.82% | 59.82% | 3162.5 | 3162.5 | 68.18% | 68.18% | 3275 | 3275 | 70.6% | 70.6% | 2820 | 2820 | 60.79% | 60.79%
2021-2022 | 00099001 | 1 | 155000 | 782.75 | 782.75 | 2238.65 | 2400 | 4638.65 | 4638.65 | 1700 | 1675 | 1675 | 42.46% | 42.46% | 2775 | 2775 | 59.82% | 59.82% | 3162.5 | 3162.5 | 68.18% | 68.18% | 3275 | 3275 | 70.6% | 70.6% | 2820 | 2820 | 60.79% | 60.79%
2021-2022 | 00115800 | 2 | 155000 | 782.75 | 1565.5 | 2238.65 | 2400 | 4638.65 | 9277.3 | 3400 | 3350 | 1675 | 42.46% | 84.93% | 5550 | 2775 | 59.82% | 119.6% | 6325 | 3162.5 | 68.18% | 136.4% | 6550 | 3275 | 70.6% | 141.2% | 5640 | 2820 | 121.6% | 60.79%
2021-2022 | 00074307 | 3 | 155000 | 782.75 | 2348.25 | 2238.65 | 2400 | 4638.65 | 13915.95 | 5100 | 5025 | 1675 | 42.46% | 127.4% | 8325 | 2775 | 59.82% | 179.5% | 9487.5 | 3162.5 | 68.18% | 204.5% | 9825 | 3275 | 70.6% | 211.8% | 8460 | 2820 | 182.4% | 60.79%
2021-2022 | 00103553 | 1 | 180000 | 909 | 909 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2021-2022 | 00096945 | 1 | 180000 | 909 | 909 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2021-2022 | 00093469 | 1 | 180000 | 909 | 909 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2021-2022 | 00075743 | 2 | 180000 | 909 | 1818 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 9774.8 | 3400 | 3600 | 1800 | 42.46% | 84.93% | 5800 | 2900 | 59.34% | 118.7% | 6700 | 3350 | 68.54% | 137.1% | 6800 | 3400 | 69.57% | 139.1% | 5840 | 2920 | 119.5% | 59.75%
2021-2022 | S.O. | 6 | 180000 | 909 | 5454 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 29324.4 | 10200 | 10800 | 1800 | 42.46% | 254.8% | 17400 | 2900 | 59.34% | 356% | 20100 | 3350 | 68.54% | 411.3% | 20400 | 3400 | 69.57% | 417.4% | 17520 | 2920 | 358.5% | 59.75%
2021-2022 | 00110250 | 2 | 200000 | 1010 | 2020 | 2713.4 | 2400 | 5113.4 | 10226.8 | 3800 | 3800 | 1900 | 47.46% | 94.92% | 6000 | 3000 | 58.67% | 117.3% | 7000 | 3500 | 68.45% | 136.9% | 7000 | 3500 | 68.45% | 136.9% | 6000 | 3000 | 117.3% | 58.67%
2021-2022 | 00071362 | 4 | 200000 | 1010 | 4040 | 2713.4 | 2400 | 5113.4 | 20453.6 | 6800 | 7600 | 1900 | 42.46% | 169.9% | 12000 | 3000 | 58.67% | 234.7% | 14000 | 3500 | 68.45% | 273.8% | 14000 | 3500 | 68.45% | 273.8% | 12000 | 3000 | 234.7% | 58.67%
2021-2022 | 00094633 | 1 | 215000 | 1085.75 | 1085.75 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 5298.65 | 1700 | 1975 | 1975 | 42.46% | 42.46% | 3075 | 3075 | 58.03% | 58.03% | 3612.5 | 3612.5 | 68.18% | 68.18% | 3575 | 3575 | 67.47% | 67.47% | 3060 | 3060 | 57.75% | 57.75%
2021-2022 | 00107579 | 10 | 215000 | 1085.75 | 10857.5 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 52986.5 | 17000 | 19750 | 1975 | 42.46% | 424.6% | 30750 | 3075 | 58.03% | 580.3% | 36125 | 3612.5 | 68.18% | 681.8% | 35750 | 3575 | 67.47% | 674.7% | 30600 | 3060 | 577.5% | 57.75%
2021-2022 | 00094633 | 1 | 260000 | 1313 | 1313 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 1700 | 2200 | 2200 | 42.46% | 42.46% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2021-2022 | 00100889 | 1 | 260000 | 1313 | 1313 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 1700 | 2200 | 2200 | 42.46% | 42.46% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2021-2022 | 00100885 | 1 | 260000 | 1313 | 1313 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 1700 | 2200 | 2200 | 42.46% | 42.46% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2021-2022 | 00081175 | 2 | 260000 | 1313 | 2626 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 11870.8 | 3400 | 4400 | 2200 | 42.46% | 84.93% | 6600 | 3300 | 55.6% | 111.2% | 7900 | 3950 | 66.55% | 133.1% | 7600 | 3800 | 64.02% | 128% | 6480 | 3240 | 109.2% | 54.59%
2021-2022 | S.O. | 2 | 260000 | 1313 | 2626 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 11870.8 | 3400 | 4400 | 2200 | 42.46% | 84.93% | 6600 | 3300 | 55.6% | 111.2% | 7900 | 3950 | 66.55% | 133.1% | 7600 | 3800 | 64.02% | 128% | 6480 | 3240 | 109.2% | 54.59%
2021-2022 | 00108514 | 6 | 260000 | 1313 | 7878 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 35612.4 | 13200 | 13200 | 2200 | 54.95% | 329.7% | 19800 | 3300 | 55.6% | 333.6% | 23700 | 3950 | 66.55% | 399.3% | 22800 | 3800 | 64.02% | 384.1% | 19440 | 3240 | 327.5% | 54.59%
2021-2022 | 00107287 | 6 | 260000 | 1313 | 7878 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 35612.4 | 10200 | 13200 | 2200 | 42.46% | 254.8% | 19800 | 3300 | 55.6% | 333.6% | 23700 | 3950 | 66.55% | 399.3% | 22800 | 3800 | 64.02% | 384.1% | 19440 | 3240 | 327.5% | 54.59%
2021-2022 | 00107287 | 2 | 310000 | 1565.5 | 3131 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 13570.8 | 3400 | 4900 | 2450 | 42.46% | 84.93% | 7100 | 3550 | 52.32% | 104.6% | 8650 | 4325 | 63.74% | 127.5% | 8100 | 4050 | 59.69% | 119.4% | 6880 | 3440 | 101.4% | 50.7%
2021-2022 | 00102693 | 8 | 310000 | 1565.5 | 12524 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 54283.2 | 13600 | 19600 | 2450 | 42.46% | 339.7% | 28400 | 3550 | 52.32% | 418.5% | 34600 | 4325 | 63.74% | 509.9% | 32400 | 4050 | 59.69% | 477.5% | 27520 | 3440 | 405.6% | 50.7%
2021-2022 | S.O. | 14 | 310000 | 1565.5 | 21917 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 94995.6 | 23800 | 34300 | 2450 | 42.46% | 594.5% | 49700 | 3550 | 52.32% | 732.5% | 60550 | 4325 | 63.74% | 892.4% | 56700 | 4050 | 59.69% | 835.6% | 48160 | 3440 | 709.8% | 50.7%
2021-2022 | 00071362 | 2 | 400000 | 2020 | 4040 | 6293.4 | 2400 | 8693.4 | 17386.8 | 3400 | 5800 | 2900 | 42.46% | 84.93% | 8000 | 4000 | 46.01% | 92.02% | 10000 | 5000 | 57.51% | 115% | 9000 | 4500 | 51.76% | 103.5% | 7600 | 3800 | 87.42% | 43.71%
2022-2023 | S.O. | 1 | 55000 | 277.75 | 277.75 | 1618.65 | 2400 | 4018.65 | 4018.65 | 1700 | 1175 | 1175 | 42.46% | 42.46% | 2275 | 2275 | 56.61% | 56.61% | 2412.5 | 2412.5 | 60.03% | 60.03% | 2775 | 2775 | 69.05% | 69.05% | 2420 | 2420 | 60.22% | 60.22%
2022-2023 | 00114471 | 1 | 155000 | 782.75 | 782.75 | 2238.65 | 2400 | 4638.65 | 4638.65 | 1700 | 1675 | 1675 | 42.46% | 42.46% | 2775 | 2775 | 59.82% | 59.82% | 3162.5 | 3162.5 | 68.18% | 68.18% | 3275 | 3275 | 70.6% | 70.6% | 2820 | 2820 | 60.79% | 60.79%
2022-2023 | S.O. | 1 | 155000 | 782.75 | 782.75 | 2238.65 | 2400 | 4638.65 | 4638.65 | 1675 | 1675 | 1675 | 41.84% | 41.84% | 2775 | 2775 | 59.82% | 59.82% | 3162.5 | 3162.5 | 68.18% | 68.18% | 3275 | 3275 | 70.6% | 70.6% | 2820 | 2820 | 60.79% | 60.79%
2022-2023 | 00119497 | 1 | 175000 | 883.75 | 883.75 | 2434.65 | 2400 | 4834.65 | 4834.65 | 1775 | 1775 | 1775 | 44.34% | 44.34% | 2875 | 2875 | 59.47% | 59.47% | 3312.5 | 3312.5 | 68.52% | 68.52% | 3375 | 3375 | 69.81% | 69.81% | 2900 | 2900 | 59.98% | 59.98%
2022-2023 | 00114723 | 1 | 175000 | 883.75 | 883.75 | 2434.65 | 2400 | 4834.65 | 4834.65 | 1775 | 1775 | 1775 | 44.34% | 44.34% | 2875 | 2875 | 59.47% | 59.47% | 3312.5 | 3312.5 | 68.52% | 68.52% | 3375 | 3375 | 69.81% | 69.81% | 2900 | 2900 | 59.98% | 59.98%
2022-2023 | 00119806 | 2 | 175000 | 883.75 | 1767.5 | 2434.65 | 2400 | 4834.65 | 9669.3 | 3550 | 3550 | 1775 | 44.34% | 88.67% | 5750 | 2875 | 59.47% | 118.9% | 6625 | 3312.5 | 68.52% | 137% | 6750 | 3375 | 69.81% | 139.6% | 5800 | 2900 | 120% | 59.98%
2022-2023 | 00119561 | 2 | 175000 | 883.75 | 1767.5 | 2434.65 | 2400 | 4834.65 | 9669.3 | 3550 | 3550 | 1775 | 44.34% | 88.67% | 5750 | 2875 | 59.47% | 118.9% | 6625 | 3312.5 | 68.52% | 137% | 6750 | 3375 | 69.81% | 139.6% | 5800 | 2900 | 120% | 59.98%
2022-2023 | S.O. | 1 | 180000 | 909 | 909 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 4887.4 | 1700 | 1800 | 1800 | 42.46% | 42.46% | 2900 | 2900 | 59.34% | 59.34% | 3350 | 3350 | 68.54% | 68.54% | 3400 | 3400 | 69.57% | 69.57% | 2920 | 2920 | 59.75% | 59.75%
2022-2023 | S.O. | 3 | 180000 | 909 | 2727 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 14662.2 | 5100 | 5400 | 1800 | 42.46% | 127.4% | 8700 | 2900 | 59.34% | 178% | 10050 | 3350 | 68.54% | 205.6% | 10200 | 3400 | 69.57% | 208.7% | 8760 | 2920 | 179.2% | 59.75%
2022-2023 | 00128572 | 1 | 200000 | 1010 | 1010 | 2713.4 | 2400 | 5113.4 | 5113.4 | 1900 | 1900 | 1900 | 47.46% | 47.46% | 3000 | 3000 | 58.67% | 58.67% | 3500 | 3500 | 68.45% | 68.45% | 3500 | 3500 | 68.45% | 68.45% | 3000 | 3000 | 58.67% | 58.67%
2022-2023 | 00126503 | 1 | 215000 | 1085.75 | 1085.75 | 2898.65 | 2400 | 5298.65 | 5298.65 | 1975 | 1975 | 1975 | 49.33% | 49.33% | 3075 | 3075 | 58.03% | 58.03% | 3612.5 | 3612.5 | 68.18% | 68.18% | 3575 | 3575 | 67.47% | 67.47% | 3060 | 3060 | 57.75% | 57.75%
2022-2023 | 00128173 | 2 | 260000 | 1313 | 2626 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 11870.8 | 4400 | 4400 | 2200 | 54.95% | 109.9% | 6600 | 3300 | 55.6% | 111.2% | 7900 | 3950 | 66.55% | 133.1% | 7600 | 3800 | 64.02% | 128% | 6480 | 3240 | 109.2% | 54.59%
2022-2023 | 00113913 | 6 | 260000 | 1313 | 7878 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 35612.4 | 13200 | 13200 | 2200 | 54.95% | 329.7% | 19800 | 3300 | 55.6% | 333.6% | 23700 | 3950 | 66.55% | 399.3% | 22800 | 3800 | 64.02% | 384.1% | 19440 | 3240 | 327.5% | 54.59%
2022-2023 | 00068892 | 6 | 260000 | 1313 | 7878 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 35612.4 | 10200 | 13200 | 2200 | 42.46% | 254.8% | 19800 | 3300 | 55.6% | 333.6% | 23700 | 3950 | 66.55% | 399.3% | 22800 | 3800 | 64.02% | 384.1% | 19440 | 3240 | 327.5% | 54.59%
2022-2023 | 00102449 | 4 | 300000 | 1515 | 6060 | 4203.4 | 2400 | 6603.4 | 26413.6 | 9600 | 9600 | 2400 | 59.95% | 239.8% | 14000 | 3500 | 53% | 212% | 17000 | 4250 | 64.36% | 257.4% | 16000 | 4000 | 60.57% | 242.3% | 13600 | 3400 | 206% | 51.49%
2022-2023 | 00119806 | 1 | 305000 | 1540.25 | 1540.25 | 4293.65 | 2400 | 6693.65 | 6693.65 | 2425 | 2425 | 2425 | 60.57% | 60.57% | 3525 | 3525 | 52.66% | 52.66% | 4287.5 | 4287.5 | 64.05% | 64.05% | 4025 | 4025 | 60.13% | 60.13% | 3420 | 3420 | 51.09% | 51.09%
2022-2023 | 00119561 | 4 | 305000 | 1540.25 | 6161 | 4293.65 | 2400 | 6693.65 | 26774.6 | 9700 | 9700 | 2425 | 60.57% | 242.3% | 14100 | 3525 | 52.66% | 210.6% | 17150 | 4287.5 | 64.05% | 256.2% | 16100 | 4025 | 60.13% | 240.5% | 13680 | 3420 | 204.4% | 51.09%
2022-2023 | 00128173 | 1 | 310000 | 1565.5 | 1565.5 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 6785.4 | 2450 | 2450 | 2450 | 61.2% | 61.2% | 3550 | 3550 | 52.32% | 52.32% | 4325 | 4325 | 63.74% | 63.74% | 4050 | 4050 | 59.69% | 59.69% | 3440 | 3440 | 50.7% | 50.7%
2022-2023 | S.O. | 2 | 310000 | 1565.5 | 3131 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 13570.8 | 3400 | 4900 | 2450 | 42.46% | 84.93% | 7100 | 3550 | 52.32% | 104.6% | 8650 | 4325 | 63.74% | 127.5% | 8100 | 4050 | 59.69% | 119.4% | 6880 | 3440 | 101.4% | 50.7%
2022-2023 | 00110648 | 12 | 310000 | 1565.5 | 18786 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 81424.8 | 29400 | 29400 | 2450 | 61.2% | 734.4% | 42600 | 3550 | 52.32% | 627.8% | 51900 | 4325 | 63.74% | 764.9% | 48600 | 4050 | 59.69% | 716.2% | 41280 | 3440 | 608.4% | 50.7%
2023-2024 | S.O. | 2 | 100000 | 505 | 1010 | 1823.4 | 2400 | 4223.4 | 8446.8 | 3400 | 2800 | 1400 | 42.46% | 84.93% | 5000 | 2500 | 59.19% | 118.4% | 5500 | 2750 | 65.11% | 130.2% | 6000 | 3000 | 71.03% | 142.1% | 5200 | 2600 | 123.1% | 61.56%
2023-2024 | S.O. | 1 | 130000 | 656.5 | 656.5 | 2027.4 | 2400 | 4427.4 | 4427.4 | 1550 | 1550 | 1550 | 38.72% | 38.72% | 2650 | 2650 | 59.85% | 59.85% | 2975 | 2975 | 67.2% | 67.2% | 3150 | 3150 | 71.15% | 71.15% | 2720 | 2720 | 61.44% | 61.44%
2023-2024 | S.O. | 3 | 135000 | 681.75 | 2045.25 | 2066.65 | 2400 | 4466.65 | 13399.95 | 4725 | 4725 | 1575 | 39.34% | 118% | 8025 | 2675 | 59.89% | 179.7% | 9037.5 | 3012.5 | 67.44% | 202.3% | 9525 | 3175 | 71.08% | 213.2% | 8220 | 2740 | 184% | 61.34%
2023-2024 | S.O. | 1 | 175000 | 883.75 | 883.75 | 2434.65 | 2400 | 4834.65 | 4834.65 | 1775 | 1775 | 1775 | 44.34% | 44.34% | 2875 | 2875 | 59.47% | 59.47% | 3312.5 | 3312.5 | 68.52% | 68.52% | 3375 | 3375 | 69.81% | 69.81% | 2900 | 2900 | 59.98% | 59.98%
2023-2024 | S.O. | 4 | 175000 | 883.75 | 3535 | 2434.65 | 2400 | 4834.65 | 19338.6 | 7100 | 7100 | 1775 | 44.34% | 177.3% | 11500 | 2875 | 59.47% | 237.9% | 13250 | 3312.5 | 68.52% | 274.1% | 13500 | 3375 | 69.81% | 279.2% | 11600 | 2900 | 239.9% | 59.98%
2023-2024 | S.O. | 2 | 180000 | 909 | 1818 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 9774.8 | 3600 | 3600 | 1800 | 44.96% | 89.92% | 5800 | 2900 | 59.34% | 118.7% | 6700 | 3350 | 68.54% | 137.1% | 6800 | 3400 | 69.57% | 139.1% | 5840 | 2920 | 119.5% | 59.75%
2023-2024 | S.O. | 7 | 180000 | 909 | 6363 | 2487.4 | 2400 | 4887.4 | 34211.8 | 12600 | 12600 | 1800 | 44.96% | 314.7% | 20300 | 2900 | 59.34% | 415.4% | 23450 | 3350 | 68.54% | 479.8% | 23800 | 3400 | 69.57% | 487% | 20440 | 2920 | 418.2% | 59.75%
2023-2024 | S.O. | 1 | 260000 | 1313 | 1313 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 2200 | 2200 | 2200 | 54.95% | 54.95% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2023-2024 | S.O. | 1 | 260000 | 1313 | 1313 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 5935.4 | 2200 | 2200 | 2200 | 54.95% | 54.95% | 3300 | 3300 | 55.6% | 55.6% | 3950 | 3950 | 66.55% | 66.55% | 3800 | 3800 | 64.02% | 64.02% | 3240 | 3240 | 54.59% | 54.59%
2023-2024 | S.O. | 2 | 260000 | 1313 | 2626 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 11870.8 | 4400 | 4400 | 2200 | 54.95% | 109.9% | 6600 | 3300 | 55.6% | 111.2% | 7900 | 3950 | 66.55% | 133.1% | 7600 | 3800 | 64.02% | 128% | 6480 | 3240 | 109.2% | 54.59%
2023-2024 | S.O. | 3 | 260000 | 1313 | 3939 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 17806.2 | 6600 | 6600 | 2200 | 54.95% | 164.9% | 9900 | 3300 | 55.6% | 166.8% | 11850 | 3950 | 66.55% | 199.6% | 11400 | 3800 | 64.02% | 192.1% | 9720 | 3240 | 163.8% | 54.59%
2023-2024 | S.O. | 3 | 260000 | 1313 | 3939 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 17806.2 | 6600 | 6600 | 2200 | 54.95% | 164.9% | 9900 | 3300 | 55.6% | 166.8% | 11850 | 3950 | 66.55% | 199.6% | 11400 | 3800 | 64.02% | 192.1% | 9720 | 3240 | 163.8% | 54.59%
2023-2024 | S.O. | 3 | 260000 | 1313 | 3939 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 17806.2 | 6600 | 6600 | 2200 | 54.95% | 164.9% | 9900 | 3300 | 55.6% | 166.8% | 11850 | 3950 | 66.55% | 199.6% | 11400 | 3800 | 64.02% | 192.1% | 9720 | 3240 | 163.8% | 54.59%
2023-2024 | S.O. | 3 | 260000 | 1313 | 3939 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 17806.2 | 6600 | 6600 | 2200 | 54.95% | 164.9% | 9900 | 3300 | 55.6% | 166.8% | 11850 | 3950 | 66.55% | 199.6% | 11400 | 3800 | 64.02% | 192.1% | 9720 | 3240 | 163.8% | 54.59%
2023-2024 | S.O. | 4 | 260000 | 1313 | 5252 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 23741.6 | 8800 | 8800 | 2200 | 54.95% | 219.8% | 13200 | 3300 | 55.6% | 222.4% | 15800 | 3950 | 66.55% | 266.2% | 15200 | 3800 | 64.02% | 256.1% | 12960 | 3240 | 218.4% | 54.59%
2023-2024 | S.O. | 5 | 260000 | 1313 | 6565 | 3535.4 | 2400 | 5935.4 | 29677 | 11000 | 11000 | 2200 | 54.95% | 274.8% | 16500 | 3300 | 55.6% | 278% | 19750 | 3950 | 66.55% | 332.7% | 19000 | 3800 | 64.02% | 320.1% | 16200 | 3240 | 272.9% | 54.59%
2023-2024 | S.O. | 1 | 310000 | 1565.5 | 1565.5 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 6785.4 | 2450 | 2450 | 2450 | 61.2% | 61.2% | 3550 | 3550 | 52.32% | 52.32% | 4325 | 4325 | 63.74% | 63.74% | 4050 | 4050 | 59.69% | 59.69% | 3440 | 3440 | 50.7% | 50.7%
2023-2024 | S.O. | 1 | 310000 | 1565.5 | 1565.5 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 6785.4 | 2450 | 2450 | 2450 | 61.2% | 61.2% | 3550 | 3550 | 52.32% | 52.32% | 4325 | 4325 | 63.74% | 63.74% | 4050 | 4050 | 59.69% | 59.69% | 3440 | 3440 | 50.7% | 50.7%
2023-2024 | S.O. | 1 | 310000 | 1565.5 | 1565.5 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 6785.4 | 2450 | 2450 | 2450 | 61.2% | 61.2% | 3550 | 3550 | 52.32% | 52.32% | 4325 | 4325 | 63.74% | 63.74% | 4050 | 4050 | 59.69% | 59.69% | 3440 | 3440 | 50.7% | 50.7%
2023-2024 | S.O. | 2 | 310000 | 1565.5 | 3131 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 13570.8 | 4900 | 4900 | 2450 | 61.2% | 122.4% | 7100 | 3550 | 52.32% | 104.6% | 8650 | 4325 | 63.74% | 127.5% | 8100 | 4050 | 59.69% | 119.4% | 6880 | 3440 | 101.4% | 50.7%
2023-2024 | S.O. | 2 | 310000 | 1565.5 | 3131 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 13570.8 | 4900 | 4900 | 2450 | 61.2% | 122.4% | 7100 | 3550 | 52.32% | 104.6% | 8650 | 4325 | 63.74% | 127.5% | 8100 | 4050 | 59.69% | 119.4% | 6880 | 3440 | 101.4% | 50.7%
2023-2024 | S.O. | 2 | 310000 | 1565.5 | 3131 | 4385.4 | 2400 | 6785.4 | 13570.8 | 4900 | 4900 | 2450 | 61.2% | 122.4% | 7100 | 3550 | 52.32% | 104.6% | 8650 | 4325 | 63.74% | 127.5% | 8100 | 4050 | 59.69% | 119.4% | 6880 | 3440 | 101.4% | 50.7%
total | 182 | 422
Note on G202: Eppner Fanny: Est-ce qu'on devrait exclure les données de 2019-2020? J'ai l'impression que les économies sont faussées non?

## Validation (hidden)
BTU/h | Économies réelles | Économies calculées | Erreur
50000 | 255 | 272 | 6.667%
100000 | 510 | 543 | 6.471%
150000 | 765 | 815 | 6.536%
200000 | 1020 | 1087 | 6.569%
250000 | 1275 | 1359 | 6.588%
300000 | 1530 | 1630 | 6.536%
350000 | 1785 | 1902 | 6.555%
400000 | 2040 | 2174 | 6.569%
Note on C2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Provient d’une simulation antérieure dont les résultats se trouvent dans l’onglet Économies réelles
Note on D2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Obtenu en remplacant les BTU dans l’outil de calcul

## Courbe (hidden)
Catégories PEE | Distributeur | Manufacturier | Marque | Modèle | Capacité inférieure (PE215) (Btu/h) | Capacité (Btu/h) | Gamme de capacité (Btu/h) | Efficacité | Type d'efficacité (FRT / AFUE / UEF (FE) / Efficacité thermique) | Efficacité de combustion (%) (facultatif) | Matériau de l'échangeur | Taux de modulation | Pleine modulation ou par stage | Boiler Reset Control OU Indoor / Outdoor | Prix moyen (net) facturé à l'entrepreneur | Surcoût moyen (Équipements) | Surcoût moyen (Avec Installation) | AF
PE225 | Beautech | Mestek | Beacon/Morris | BH050 |  | 50000 |  |  |  | 97% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 3120 | 1560 | 3960 | 2250 | 4500
PE225 | Beautech | Mestek | Beacon/Morris | BH100 |  | 100000 |  |  |  | 96% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 3990 | 1995 | 4395 | 2500
PE225 | Beautech | Mestek | Beacon/Morris | BH150 |  | 150000 |  |  |  | 95% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 4328 | 2164 | 4564 | 2750
PE225 | Beautech | Mestek | Beacon/Morris | BH200 |  | 200000 |  |  |  | 96% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 4960 | 2480 | 4880 | 3000
PE225 | Beautech | Mestek | Beacon/Morris | BH300 |  | 300000 |  |  |  | 95% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 6680 | 3340 | 5740 | 3500
PE225 | Beautech | Mestek | Beacon/Morris | BH400 |  | 400000 |  |  |  | 96% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 8300 | 4150 | 6550 | 4000
PE225 | Beautech | Mestek | Sterling | HU050 |  | 50000 |  |  |  | 97% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 3120 | 1560 | 3960 | 2250
PE225 | Beautech | Mestek | Sterling | HU100 |  | 100000 |  |  |  | 96% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 3990 | 1995 | 4395 | 2500
PE225 | Beautech | Mestek | Sterling | HU150 |  | 150000 |  |  |  | 95% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 4328 | 2164 | 4564 | 2750
PE225 | Beautech | Mestek | Sterling | HU200 |  | 200000 |  |  |  | 96% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 4960 | 2480 | 4880 | 3000
PE225 | Beautech | Mestek | Sterling | HU300 |  | 300000 |  |  |  | 95% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 6680 | 3340 | 5740 | 3500
PE225 | Beautech | Mestek | Sterling | HU400 |  | 400000 |  |  |  | 96% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 8300 | 4150 | 6550 | 4000
PE225 |  | Mestek | Trane | HINA050 |  | 50000 |  |  |  | 97% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 2974 | 1487 | 3887 | 2250
PE225 |  | Mestek | Trane | HINA100 |  | 100000 |  |  |  | 96% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 3791 | 1895.5 | 4295.5 | 2500
PE225 |  | Mestek | Trane | HINA150 |  | 150000 |  |  |  | 95% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 4125 | 2062.5 | 4462.5 | 2750
PE225 |  | Mestek | Trane | HINA200 |  | 200000 |  |  |  | 96% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 4712 | 2356 | 4756 | 3000
PE225 |  | Mestek | Trane | HINA300 |  | 300000 |  |  |  | 95% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 6345 | 3172.5 | 5572.5 | 3500
PE225 |  | Mestek | Trane | HINA400 |  | 400000 |  |  |  | 96% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 7881 | 3940.5 | 6340.5 | 4000
PE225 |  | Mestek | Trane | HIPA050 |  | 50000 |  |  |  | 97% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 2974 | 1487 | 3887 | 2250
PE225 |  | Mestek | Trane | HIPA100 |  | 100000 |  |  |  | 96% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 3791 | 1895.5 | 4295.5 | 2500
PE225 |  | Mestek | Trane | HIPA150 |  | 150000 |  |  |  | 95% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 4125 | 2062.5 | 4462.5 | 2750
PE225 |  | Mestek | Trane | HIPA200 |  | 200000 |  |  |  | 96% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 4712 | 2356 | 4756 | 3000
PE225 |  | Mestek | Trane | HIPA300 |  | 300000 |  |  |  | 95% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 6345 | 3172.5 | 5572.5 | 3500
PE225 |  | Mestek | Trane | HIPA400 |  | 400000 |  |  |  | 96% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 7881 | 3940.5 | 6340.5 | 4000
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | BTC 215 |  | 215000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 8840 | 4420 | 6820 | 3075
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | BTC 260 |  | 260000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 9635 | 4817.5 | 7217.5 | 3300
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | BTC 310 |  | 310000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 10750 | 5375 | 7775 | 3550
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | PTC 110 |  | 110000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 3495 | 1747.5 | 4147.5 | 2550
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | PTC 135 |  | 135000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 4315 | 2157.5 | 4557.5 | 2675
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | PTC 155 |  | 155000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 4623 | 2311.5 | 4711.5 | 2775
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | PTC 180 |  | 180000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 4765 | 2382.5 | 4782.5 | 2900
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | PTC 215 |  | 215000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 5418 | 2709 | 5109 | 3075
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | PTC 260 |  | 260000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 5680 | 2840 | 5240 | 3300
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | PTC 310 |  | 310000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 6450 | 3225 | 5625 | 3550
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | PTC 55 |  | 55000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 2210 | 1105 | 3505 | 2275
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | PTC 65 |  | 65000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 2410 | 1205 | 3605 | 2325
PE225 | G. Mitchell Chauffage & Cie Ltée | Modine | Effinity 93 | PTC 85 |  | 85000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | ON/OFF |  | 2940 | 1470 | 3870 | 2425
PE225 | Groupe Master | Nortek | Reznor | UEZ110 |  | 110000 |  |  |  | 0.93 |  | 1:1 | par stages |  | 2124 | 1062 | 3462 | 2550
PE225 | Groupe Master | Nortek | Reznor | UEZ130 |  | 130000 |  |  |  | 93% |  | 1:1 | par stages |  | 4500 | 2250 | 4650 | 2650
PE225 | Groupe Master | Nortek | Reznor | UEZ180 |  | 175000 |  |  |  | 91% |  | 1:1 | par stages |  | 5000 | 2500 | 4900 | 2875
PE225 | Groupe Master | Nortek | Reznor | UEZ260 |  | 260000 |  |  |  | 92% |  | 1:1 | par stages |  | 6100 | 3050 | 5450 | 3300
PE225 | Groupe Master | Nortek | Reznor | UEZ310 |  | 305000 |  |  |  | 91% |  | 1:1 | par stages |  | 7500 | 3750 | 6150 | 3525
PE225 | Groupe Master | Nortek | Reznor | UEZ55 |  | 55000 |  |  |  | 0.93 |  | 1:1 | par stages |  | 1310.26 | 655.13 | 3055.13 | 2275
PE225 | Groupe Master | Nortek | Reznor | UEZ85 |  | 85000 |  |  |  | 0.93 |  | 1:1 | par stages |  | 1775 | 887.5 | 3287.5 | 2425
PE225 | Groupe Master Inc | Reznor | Reznor | UEAS-130 |  | 130000 |  |  |  | 93% |  | 2:1 | par stages |  | 3730 | 1865 | 4265 | 2650
PE225 | Groupe Master Inc | Reznor | Reznor | UEAS-180 |  | 180000 |  |  |  | 91% |  | 2:1 | par stages |  | 4100 | 2050 | 4450 | 2900
PE225 | Groupe Master Inc | Reznor | Reznor | UEAS-260 |  | 260000 |  |  |  | 92% |  | 2:1 | par stages |  | 5190 | 2595 | 4995 | 3300
PE225 | Groupe Master Inc | Reznor | Reznor | UEAS-310 |  | 310000 |  |  |  | 91% |  | 2:1 | par stages |  | 6390 | 3195 | 5595 | 3550
PE225 | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | VGH-100-CH |  | 100000 |  |  |  | 95.5% |  | 5:1 | Pleine modulation |  | 5015 | 2507.5 | 4907.5 | 2500
PE225 | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | VGH-120-CH |  | 120000 |  |  |  | 95.2% |  | 5:1 | Pleine modulation |  | 5240 | 2620 | 5020 | 2600
PE225 | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | VGH-150-CH |  | 120000 |  |  |  | 95% |  | 5:1 | Pleine modulation |  | 5600 | 2800 | 5200 | 2600
PE225 | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | VGH-150-CO |  | 150000 |  |  |  | 95.5% |  | 5:1 | Pleine modulation |  | 5765 | 2882.5 | 5282.5 | 2750
PE225 | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | VGH-180-CH |  | 180000 |  |  |  | 95.2% |  | 5:1 | Pleine modulation |  | 6205 | 3102.5 | 5502.5 | 2900
PE225 | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | VGH-200-CO |  | 180000 |  |  |  | 95.3% |  | 5:1 | Pleine modulation |  | 6500 | 3250 | 5650 | 2900
PE225 | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | VGH-299-CH |  | 295000 |  |  |  | 95.1% |  | 5:1 | Pleine modulation |  | 12355 | 6177.5 | 8577.5 | 3475
PE225 | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | VGH-399-CH |  | 396000 |  |  |  | 95.5% |  | 5:1 | Pleine modulation |  | 14770 | 7385 | 9785 | 3980
PE225 | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | VGH-500-CH |  | 500000 |  |  |  | 95.1% |  | 5:1 | Pleine modulation |  | 20170 | 10085 | 12485 | 4500
PE225 | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | VGH-80-CH |  | 80000 |  |  |  | 95.7% |  | 5:1 | Pleine modulation |  | 5005 | 2502.5 | 4902.5 | 2400
PE225 | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | Slant/Fin Corporation | VGH-90-CO |  | 90000 |  |  |  | 95.7% |  | 5:1 | Pleine modulation |  | 5010 | 2505 | 4905 | 2450
PE225 | King Heating Products Inc | Winterwarm B.V. | Eco-King | HR 115 |  | 114000 |  |  |  | 96.04% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 2400 | 1200 | 3600 | 2570
PE225 | King Heating Products Inc | Winterwarm B.V. | Eco-King | HR 150 |  | 151000 |  |  |  | 95.76% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 2775 | 1387.5 | 3787.5 | 2755
PE225 | King Heating Products Inc | Winterwarm B.V. | Eco-King | HR 190 |  | 189000 |  |  |  | 96.69% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 3125 | 1562.5 | 3962.5 | 2945
PE225 | King Heating Products Inc | Winterwarm B.V. | Eco-King | HR 230 |  | 227000 |  |  |  | 95.46% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 3475 | 1737.5 | 4137.5 | 3135
PE225 | King Heating Products Inc | Winterwarm B.V. | Eco-King | HR 50 |  | 47000 |  |  |  | 95.26% |  | 3:1 | Pleine modulation |  | 1900 | 950 | 3350 | 2235
Note on A1: Nicolas Bombard: Correspond aux subdivisions des listes selon le type ou la gamme de puissance
Note on H1: Nicolas Bombard: Pour les programmes suivants seulement: PE111 PE113 PE123a PE202 PE210a_< 300k BTU PE210b_> 300k BTU PE212 PE215